Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 73 от «15» октября 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ____________________________________________________________

Юридический адрес_________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

___________________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ____________________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № 73 от «15» октября 2008 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить выполнение работ по установке противопожарной и охранной сигнализации в помещении общественного центра по адресу ул. Самолетная,52, согласно  прилагаемому перечню:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы: |  |  |
| 1 | Прибор ПС на 4 луча | шт |  |
| 2 | Концентратор ОПС, блок линейный | шт |  |
| 3 | Устройство промежуточное на 1 луч | шт |  |
| 4 | Извещатель тепловой, электроконтактный, магнитоконтактный | шт |  |
| 5 | Извещатель дымовой ИП 212-41М | шт |  |
| 6 | Извещатель ОС контактный. На открытие окон, дверей | шт |  |
| 7 | Прибор оптико- электрический | шт |  |
| 8 | Коробка осветительная на стену | шт |  |
| 9 | Звонок (сирена оповещения) | шт |  |
| 10 | Табло сигнальное | шт |  |
| 11 | Металлорукав диаметром до 48 мм | 100м |  |
| 12 | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м |  |
| 13 | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м |  |
| 14 | Проектные работы по установке противопожарной и охранной сигнализации |  |  |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги)______________________________________________________ ___________________________________________________________ рублей включает ___________________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы по установке противопожарной и охранной сигнализации в помещении общественного центра по адресу ул. Самолетная,52, на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП