ИЗВЕЩЕНИЕ № 73  от «15» октября 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

на выполнение работ по установке противопожарной и охранной сигнализации в помещении общественного центра по адресу ул. Самолетная, 52

Заказчик - Администрация Индустриального района г. Перми

614990  г. Пермь, ул. Мира, 15, каб. 415, 501, телефон/факс: 227-93-23, 227-94-91, 227-92-84 (факс), E-mail: admindus@permregion.ru, (ответственный исполнитель: Силаева Ольга Геннадьевна, тел: 227-94-91, 227-93-23) предусматривает осуществить за счет бюджета города Перми закупку работ способом запроса котировок по установке противопожарной и охранной сигнализации в помещении общественного центра по адресу ул. Самолетная,52.

Объем работ, подлежащих выполнению:

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электромонтажные работы: |  |  |
| 1 | Прибор ПС на 4 луча | шт | не менее 1.00 |
| 2 | Концентратор ОПС, блок линейный | шт | не менее 1.00 |
| 3 | Устройство промежуточное на 1 луч | шт | не менее 2.00 |
| 4 | Извещатель тепловой, электроконтактный, магнитоконтактный | шт | не менее 2.00 |
| 5 | Извещатель дымовой ИП 212-41М | шт | не менее 26.00 |
| 6 | Извещатель ОС контактный. На открытие окон, дверей | шт | не менее 21.00 |
| 7 | Прибор оптико- электрический | шт | не менее 13.00 |
| 8 | Коробка осветительная на стену | шт | не менее 12.00 |
| 9 | Звонок (сирена оповещения) | шт | не менее 2.00 |
| 10 | Табло сигнальное | шт | не менее 2.00 |
| 11 | Металлорукав диаметром до 48 мм | 100м | не менее 0.40 |
| 12 | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м | не менее 0.40 |
| 13 | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м | не менее 0.40 |
| 14 | Проектные работы по установке противопожарной и охранной сигнализации |  |  |

Общие требования к выполнению работ:

1.  Все работы должны производиться в соответствии с действующим законодательством РФ требованиями и правилами нормативной документации (ГОСТы, СНИПы, и др.), требованиями санитарных норм, норм пожарной безопасности.

2.Установить противопожарную и охранную сигнализацию с выводом извещений на пульт Вневедомственной охраны.

3.Предоставить проект по установке противопожарной и охранной сигнализации, согласованный во Вневедомственной охране.

Место выполнения работ: город Пермь, Индустриальный район, Самолетная, 52.

Сроки выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 15 ноября  2008 года.

Максимальная цена контракта: 100 000 рублей (сто тысяч) рублей.

Оплата работ  производится за фактически выполненные работы по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента предоставления заказчику акта приема-сдачи выполненных работ, счет - фактуры, сметных расчетов и необходимых к ним документов, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению №1 к настоящему извещению по вышеуказанному адресу до 18 часов 00 минут  «22» октября  2008 г.

Цена работ  включает в себя расходы на составление расчетной документации, транспортные расходы, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена. При предложении наиболее низкой цены несколькими участниками размещения заказа победителем в проведении запроса котировок признается участник размещения заказа, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных заявок других участников размещения заказа.

Срок подписания муниципального контракта победителем: не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте администрации г.Перми www.gorodperm.ru  протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.

Приложение № 1  - форма котировочной заявки

Приложение № 2 – проект муниципального контракта

Заместитель главы администрации района                                                       	      И.В.Мотовилов