Приложение 1

К муниципальному контракту

№ 7 от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту танцевального зала

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1м2 толщиной слоя до 20 мм. | 100м2 | 0,340 |
| 2 | Окрашивание поверхностей стен водоэмульсионными составами, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски : до 35%. | 100м2 | 0,970 |
| 3 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100м2 | 0,405 |
| 4 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза. | 100м2 | 0,050 |
| 5 | Простая масляная окраска ранее окрашенных деревянных тумб: с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%. | 100м2 | 0,040 |
| 6 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,1 |

| Место проведения работ : 614097, г.Пермь, проспект Парковый.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 09 ноября 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________