Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 56  от  15.10. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 56  от  15.10.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку

гастрофиброскоп с источником света

_____________________________________________________________

(наименование оборудования, производитель, страна происхождения)

| № п/п | Описание требований | Требуемые значения\функции\ параметры\условия | Предлагаемые значения\функции\ параметры\условия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2008 | Указать год выпуска |
| 1.4 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев | Указать срок |
| 2 | Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Направление обзора | 0о (прямой обзор) | Указать параметры |
| 2.2 | Угол поля зрения | 120о | Указать параметры |
| 2.3 | Глубина резкости | 3-100 мм | Указать параметры |
| 2.4 | Диаметр дистального конца | 9,8 мм | Указать параметры |
| 2.5 | Диаметр вводимой трубки | 9,8 мм | Указать параметры |
| 2.6 | Диаметр внутреннего канала | 2.8 мм | Указать параметры |
| 2.7 | Углы изгиба рабочей части | 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо | Указать параметры |
| 2.8 | Длина рабочей части | 1030 мм | Указать параметры |
| 2.9 | Общая длина | 1370 мм | Указать параметры |
| 2.10 | Минимально видимое расстояние от дистального конца | 2 мм | Указать параметры |
| 2.11 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | вода/воздух и аспирации | Указать наличие возможности |
| 2.12 | Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием |  | Указать наличие |
| 2.13 | Количество , шт. | 1 | Указать количество |
| 3 | # Источник света | 1 |  |
| 3.1 | Тип лампы | галоген, 150 Вт | Указать параметры |
| 3.2 | Ручная регулировка яркости |  | Указать параметры |
| 3.3 | Наличие встроенной помпы с давлением | 0.18 – 0.6 кг/см2 | Указать параметры |
| 3.4 | Наличие в комплекте автоклавируемого контейнера для воды | 250 Мл | Указать параметры |
| 3.5 | Вес прибора | 6 кг | Указать параметры |
| 3.6 | Срок гарантии, не менее | 24 месяца | Указать срок |
|  | Количество , шт. | 1 | Указать количество |
| 4 | Щипцы для биопсии | овальные, тип - аллигатор с крысиным зубом, качающиеся бранши, с отверстиями (канал 2.8мм, L=1550мм) | Указать параметры |
| 4.1 | Количество , шт. | 1 | Указать количество |

Предлагаемая цена товара (работы, услуги) составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пуско-наладочные работы.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                                 (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.