Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от «15» октября 2008г.

Ведомость объемов работ по противопожарной обработке стен и пола

в звездном зале здания планетария

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пол |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР10-01-059-01 применит. | Демонтаж кресел КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 100 шт. изделий | 0,7 |
| 2 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтус : деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтусов | 0,371 |
| 3 | ТЕРр57-02-09 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,093 |
| 4 | ТЕР10-01-053-01 | Демонтаж каркаса из брусьев сцены КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 м3 | 0,6 |
| 5 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,093 |
| 6 | ТЕР46-04-003-06 применит. | Разборка бетонных оснований полов | 1 м3 | 10,93 |
| 7 | ТЕР11-01-002-04 | Разборка подстилающих слоев щебеночныхКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 м3 подстилающего слоя | 21,86 |
| 8 | ТЕР11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 21,86 |
| 9 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,093 |
| 10 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 100 мм ПЗ=16; ОЗП=16; ЭМ=16; ЗПМ=16; МАТ=16; ТЗ=16; ТЗМ=16 | 100 м2 стяжки | 1,093 |
| 11 | ТЕР10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев сцены | 1 м3 | 0,6 |
| 12 | ТЕР11-01-012-03 | Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1,093 |
| 13 | ТЕР11-01-033-02 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 1,093 |
| 14 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных | 100 м плинтусов | 0,371 |
| 15 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1,093 |
| 16 | СЦМ-113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-01" | кг | 71,05 |
| 17 | ТЕР10-01-059-01 | Установка кресел | 100 шт. изделий | 0,7 |
| 18 | СЦМ-203-9130 | Изделия | шт | -70 |
| Панели |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных и др. приборов | 100 шт. | 0,2 |
| 20 | ТЕР22-06-011-01 применит. | Подвешивание коммуникаций , площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 37,1 |
| 21 | ТЕРр63-10-01 применит. | Разборка облицовки стен | 100 м2 облицовки | 0,894 |
| 22 | ТЕР10-01-053-01 | Демонтаж каркаса из брусьев облицовки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 м3 | 1,3 |
| 23 | ТЕР10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 1,3 |
| 24 | ТЕР15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,894 |
| 25 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,894 |
| 26 | СЦМ-113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-01" | кг | 58,11 |
| 27 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,894 |
| Ограждение сцены |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр63-10-01 применит. | Разборка облицовки | 100 м2 облицовки | 0,23 |
| 29 | ТЕР10-01-053-01 | Демонтаж каркаса из брусьев облицовки КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | 1 м3 | 0,5 |
| 30 | ТЕР10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев | 1 м3 | 0,5 |
| 31 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | 100 м2 покрытия | 0,08 |
| 32 | ТЕР15-01-049-04 | Облицовка стен по готовому каркасу щитами-картинами из древесно-стружечных плит: фанерованных шпоном | 100 м2 облицовки стен | 0,15 |
| 33 | ТЕР26-02-017-01 | Огнезащитная пропитка деревянных конструкций составом "КЛОД-01" | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,27 |
| 34 | СЦМ-113-0506 | Композиция огнезащитная пропиточная "КЛОД-01" | кг | 17,55 |
| 35 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 |
| Дверь запасного выхода |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,023 |
| 37 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,023 |
| 38 | СЦМ-101-0890 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| 39 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 40 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч., п.2.30, с.14 ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,023 |

Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Качество работ должно соответствовать требованиям технологии работ с гарантийным сроком три года.

Для выполнения данных видов работ требуется наличие лицензии, а на материалы – сертификат качества и сертификат соответствия.

Директор МУК «Планетарий»						Т.Л. Балтина