Приложение 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12 от «15» октября 2008г.

Ведомость объемов работ по ремонту фойе здания планетария

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕР46-04-007-05 применит. | Разборка деревянных подвесных потолков из плит | 100 м2 | 0,929 |
| 2 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,101 |
| 3 | ТЕРр67-04-04 | Демонтаж осветительных приборов: бра, плафоны | 100 шт. | 0,09 |
| 4 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 0,1 |
| 5 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытий | 0,08 |
| 6 | ТЕР46-02-009-02 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1,3 |
| 7 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля | 100 м | 1,4 |
| 8 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 1,4 |
| 9 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 1,3 |
| 10 | ТЕР15-04-048-07 | Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декор. покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подгот. поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,3 |
| 11 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков типа Армстронг ("Байкал", "Волга", Taurus и др.) по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,929 |
| 12 | СЦМ-101-2414-101 | Панели потолочные типа Армстронг ("Байкал") с комплектующими | м2 | 95,69 |
| 13 | ТЕРм08-02-409-04 применит. | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по потолкам, диаметр, мм, до: 50 (гофро) | 100 м | 0,95 |
| 14 | СЦМ-300-1380 | Трубки защитные гофрированные | м | 95 |
| 15 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 16 | 100 м | 2,1 |
| 16 | ТЕРм08-02-403-03 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0,2 |
| 17 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 0,23 |
| 18 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,25 |
| 19 | СЦМ-501-0586-77 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х16 мм2 | 1000 м | 0,025 |
| 20 | ТЕРм08-03-599-01 | Демонтаж ОЩВКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:ОЗП=0,4; ЭМ=0,4; ЗПМ=0,4; МАТ=0; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 | шт. | 1 |
| 21 | ТЕРм08-03-599-01 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 1 |
| 22 | ПРАЙС | ОЩВ-12 | шт | 1 |
| 23 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 0,2 |
| 24 | СЦМ-546-0601-68 | Светильник люминесцентный SM-4х18 "Опал" | шт | 20 |
| 25 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,1 |
| 26 | СЦМ-545-9277 | Legrand Светильник точечный R63 (хром, золото) | шт | 10 |
| 27 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,03 |
| 28 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 3 |
| 29 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,05 |
| 30 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 5 |
| 31 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,25 |
| 32 | ТЕР11-01-011-04 | Устройство стяжек бетонных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: до 50 мм ПЗ=6; ОЗП=6; ЭМ=6; ЗПМ=6; МАТ=6; ТЗ=6; ТЗМ=6 | 100 м2 стяжки | 0,25 |
| 33 | ТЕР11-01-017-01 | Устройство покрытий мозаичных из боя мраморных плит (типа "брекчия") | 100 м2 покрытия | 0,25 |
| 34 | ТЕР11-01-018-02 | Установка жилок латунных в покрытия мозаичные | 100 м жилок | 0,08 |
| 35 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,019 |
| 36 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 1 |
| 37 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
| 38 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверныхКОЭФ. К ПОЗИЦИИ:т.ч., п.2.30, с.12 ПЗ=2,4; ОЗП=2,4; ЭМ=2,4; ЗПМ=2,4; МАТ=2,4; ТЗ=2,4; ТЗМ=2,4 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,019 |
| 39 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,082 |
| 40 | СЦМ-101-0890 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | комплект | 1 |
| 41 | СЦМ-101-0889 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | комплект | 3 |
| 42 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 4 |
| 43 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: блоков, подготовленных под вторую окраску дверных КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: т.ч., п.2.30, с.14 ПЗ=2,7; ОЗП=2,7; ЭМ=2,7; ЗПМ=2,7; МАТ=2,7; ТЗ=2,7; ТЗМ=2,7 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,082 |

Срок выполнения работ: в течение 45 календарных дней с момента подписания муниципального контракта.

Качество работ должно соответствовать требованиям технологии работ с гарантийным сроком три года.

Для выполнения данных видов работ требуется наличие лицензии, а на материалы – сертификат качества и сертификат соответствия.

Директор МУК «Планетарий»						Т.Л. Балтина