## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 164 от 16.10.08г.
№ п/п | Наименование / спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Количество
1 | 2 | 3
Система одноразового использования с проводом нагрева, влагосборником и самозаполняющейся камерой увлажнителя к аппарату ИВЛ SLE-2000 в составе:
1. | Контур дыхательный неонатальный одноразового использования: | 120шт.
1.1 | Двухшланговая респираторная гладкоствольная система зеленого цвета, диаметром 10 мм с одним влагосборником
1.2. | Рестриктор потока темно-красного цвета перед у-образным коннектором пациента
1.3. | Респираторный гладкоствольный шланг, длиной 40 см. Коннектор – аппарат эластомерный соединитель, 9-11 мм/15 F, коннектор-увлажнитель 10М/22F
1.4. | Линия мониторинга, встроенная в пациент коннектор, длиной 1,6 м
1.5. | Дополнительные коннекторы: 22М/22М/15F 2 шт., гофрированный переходник диаметром 10 мм, с эластомерными соединителями на концах 9-11 мм
1.6. | Все составные части должны быть совместимы с надгортанным воздуховодом I-Gel (Intersurgical)
2. | Самозаполняющаяся камера увлажнителя одноразового использования: | 120шт.
2.1. | Камера для увлажнителя с поплавком автоматического регулятора уровня жидкости
2.2. | Устройство заполнения камеры
3. | Все составные части контура и камеры могут быть упакованы в единый клинически чистый пакет, также контур и камера могут поставляться в отдельных пакетах
4. | Остаточный срок годности: не менее 60 %
| Главный врач | М.М.Падруль