Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№9 от «16» октября 2008 г.

Техническое задание на детально-инструментальное обследование здания

МДОУ «Детский сад №318» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 9а

| № п/п | Наименование работ | Объем работ |
| --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Обмерные и обследовательские работы |  |
|  | Обмерные работы (планы этажей, фундаменты, полы, разрезы, стены, фасады, окна, ворота, лестницы, перекрытия, крыша, кровля) | 7897 м3 |
|  | Обследовательские работы (фундаменты, стены, перегородки, перемычки, окна, двери, ворота, полы, перекрытия, совмещ. перекрытия, кровля) |  |
|  | Раздел 2. Испытания строительных материалов |  |
|  | Определение прочности бетона в ж.б.конструкциях механическими приборами | 15 мест |
|  | Определение кирпичной кладки механическими приборами | 5 мест |
|  | Микологический анализ древесины (определение вида грибка) | 3 места |

Заведующий МДОУ «Детский сад № 318»  	                         	     Л.И.Клименко