| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование | Форма | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. измерения | Лимит финансирования (руб.) | Производитель | Страна происхождения |
| 1 | Халат хирургический стерильный , "Евростандарт", р.52-54, плотность 42, спанбонд, горловина на липучке, рукав втачной, манжеты - 5 см., пояс на двойной завязке. голубой, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 3000 | 70 | 210000 |  |  |
|  | Халат хирургический, рукава на трикотажной манжете, размер 160х 140 см. XXL Материал: ПАЛП пл. 68 г/м2, стерильный | о/р | шт | 100 | 170 | 17000 |  |  |
|  | Простыня на операционный стол стерильная 200х140 см, пл.42, спанбод, голубая, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 3000 | 31 | 93000 |  |  |
|  | Простыня на операционный стол 200х140 см, пл.42, спанбонд, голубая, упакована по 5 шт. | о/р | шт | 2500 | 25 | 62500 |  |  |
|  | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 600 | 34 | 20400 |  |  |
|  | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, н/стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 600 | 24 | 14400 |  |  |
|  | Хирургический комплект: халат хирургический "Евростандарт", пл. 42 г/м2 - 1 шт, шапочка-колпак, высотой 18 см, пл. 42 г/м2 - 1 шт, бахилы высокие, пл. 42 г/м2 - 1 пара, маска медицинская на резинке - 1 шт | о/р | шт | 500 | 92 | 46000 |  |  |
|  | Маска хирургическая; с защитой от запотевания очков и окуляров оптических приборов. Трехслойная, на завязках, с полимерной пленкой, непроницаемой для паров воды. Эффективность фильтрации против твердых частиц (0,1 микрон) , не менее 98,7%. | о/р | шт | 100 | 14,6 | 1460 |  |  |
|  | Маска хирургическая для всех видов хирургических манипуляций (в т.ч. длительных); не затрудняет дыхание. Трехслойная, на завязках, Delta P (сопротивление дыханию) <20 Па/сm2. Эффективность фильтрации против твердых частиц (0,1 микрон), не менее 98%. | о/р | шт | 500 | 6,25 | 3125 |  |  |
|  | Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. размер 10*1000 см | о/р | шт | 20 | 173 | 3460 |  |  |
|  | Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. размер 6*1000 см | о/р | шт | 20 | 94 | 1880 |  |  |
|  | Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый, для особочувствительного типа кожи, микропористый, не нужно ножниц. Материал: нетканая вискоза с применением гипоаллергенного акрилатного клея. 2*500 см | о/р | шт | 250 | 27 | 6750 |  |  |
|  | Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый, для особочувствительного типа кожи, микропористый, не нужно ножниц. Материал: нетканая вискоза с применением гипоаллергенного акрилатного клея. 5*500 см | о/р | шт | 250 | 43 | 10750 |  |  |
|  | Повязка стерильная, гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная с атравматичной сорбционной подушечкой имеет специальную форму с разрезом посередине. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. Сорбционная подушечка выполнена из вискозы. Стерилизовано оксидом этилена. 6*8 см | о/р | шт | 200 | 8,6 | 1720 |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 492445,00 |  |  |
|  | ____________________________________ __________________________ _____________________________ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность) (подпись) (ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |