Приложение № 2/1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 33 от «16»  октября 2008 г.

Техническое задание

на разработку проектно-сметной документации

на капитальный ремонт здания

по адресу: г. Пермь,  ул. Гашкова, 41, литер А1,

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для проектирования | Акт технического обследования строительных конструкций |
| 2. Заказчик и его адрес | МУЗ г. Перми «ПГССМП» Адрес: 614990 г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| 3. Проектная организация - генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций | а) Выполнить проектно-сметную документацию на ремонт: - Фасада - крыша - окна, двери - вход - внутренняя отделка - полы - перепланировка - система водоснабжения, канализации - отопление, вентиляция - система электроснабжения - средства связи и сигнализация - автоматика. б) Технологическая часть: 1. проект организации строительства 2. сметная документация. 3. руководствоваться (Гост 21-101-97 «Основные требования к проектной и рабочей документации») и другими строительными нормативными документами, действующими на территории РФ. |
| 7. Срок начала и окончания производства работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта; окончание работ в течение 45 дней со дня начала выполнения работ. |
| 8. Исходные данные | Технический паспорт БТИ. Акт технического обследования строительных конструкций. |
| 9. Особые условия проектирования. | 1. Проектно-сметную документацию выдать в 4-х экземплярах. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г.Перми, а также со всеми заинтересованными инстанциями. Подрядчик снимает замечания государственной вневедомственной экспертизы. 2. Перед началом производства работ по проектированию необходимо предоставить на согласование в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» - Сметную документацию на выполнение данных видов работ; - Карточку согласования применяемых при проектировании материалов, оборудования и комплектующих. |