Приложение №2/1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 34 от «16»  октября 2008 г.

Техническое задание

На детально-инструментальное обследование строительных конструкций здания

по адресу г. Пермь ул. Звенигородская, 9, литер Б

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Основание для обследования | Акт обследования строительных конструкций здания |
| 2. Заказчик и его адрес | МУЗ г. Перми «ПГССМП» Адрес: 614990 г. Пермь, ул. Попова, 54 |
| 3. Проектная организация – генеральный проектировщик и его адрес |  |
| 4. Стадийность проектирования | Детально-инструментальное обследование строительных конструкций здания |
| 5. Краткая характеристика объекта обследования | Основные несущие конструкции: 1. кровля – мягкая рулонная кровля по железобетонному настилу; 2. фундамент – бутовой ленточный; 3. стены, перегородки – кирпичные; 4. полы – бетонные, дощатые. Имеются системы коммуникаций: - отопление и вентиляция; - водоснабжение и канализация; - электроснабжение. |
| 6. Цель обследования | Оценка технического состояния строительных конструкций, с выдачей технико-экономического обоснования о целесообразности проведения капитального ремонта |
| 7. Элементы объекта, подлежащие обследованию | Строительные конструкции здания: фундаменты, стены, перекрытия, крыша, полы, стены. |
| 8. Состав работ | В результатах обследования указать необходимость замены конструктивных элементов строительных конструкций или необходимость их реконструкции |
| 9. Срок начала и окончания работ | начало работ – с момента заключения муниципального контракта; окончание работ в течение 45 дней со дня начала выполнения работ. |
| 10. Результат работы, форма отчетности | Заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания |
| 11. Исходные данные | Технический паспорт БТИ |
| 12. Особые условия | 1. Заключение о техническом состоянии строительных конструкций здания выдать в 4 экземплярах. Согласовать с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми; 2. Организацию вскрытий конструкций и производство этих работ, а также заделку вскрытых мест производит Подрядчик; При вскрытии строительных конструкций приглашать представителя заказчика. После чего Подрядчик представляет на согласование в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми сметную документацию на вскрытие и заделку строительных конструкций. 3. Перед началом производства работ по обследованию необходимо предоставить на согласование в МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» г. Перми на выполнение данных видов работ 4. Требования к составлению сметной документации на детально-инструментальное обследование строительных конструкций: - Расчет сметной стоимости должен быть выполнен согласно «Справочнику базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений» г. Москва, 1998г.; - При расчете сметной документации на обследовательские работы необходимо применять коэффициент инфляции к уровню базовых цен по состоянию на 1 января 1995 года на основании данных, представленных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству на текущий квартал; - Расчет сметной документации на вскрытие и заделку строительных конструкций должен быть выполнен согласно ТЕРр-2001 «Территориальные единичные расценки на ремонтно-строительные работы в Пермской области» |