ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж автоматической пожарной сигнализации

в здании учебного  и спального корпусов

МС(К)ОУ «Школа-интернат № 1 VII вида» г. Перми

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Монтаж оборудования |  |  |
| 1. | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор- блок базовый на 20 лучей | Шт. | 6 |
| 2. | Устройства промежуточные на количество лучей 10 | Шт | 4 |
| 3. | Блок резервного питания | Шт | 2 |
| 4. | Извещатели ПС автоматические: дымовой, ручной, световой в нормальном исполнении | Шт | 361 |
| 5. | Устройства оптико- (фото)электрические, комплект преобразователей (излучатель) | Компл. | 2 |
| 6. | Коробка ответвительная на стене | Шт | 6 |
| 7. | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 кв.мм, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов до 10 | Шт | 2 |
| 8. | Прокладка коробов по стенам и потолкам, длина ,м 2 | 100 м | 4,5 |
| 9. | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 6 |
| 10. | Прокладка кабелей и проводов питания на провододержателях. Кабель или провод питания сечением, мм2 6 | 100 м кабеля или провода | 21 |
| 11. | Пульт контроля и управления С2000-М | Шт | 2 |
| 12. | Блок индикации С2000-БИ | Шт | 2 |
| 13. | Сигнал 20П | Шт | 4 |
| 14. | ИБП РИП-12 (исп.01) | Шт | 2 |
| 15. | Извещатель пожарный ИП 212-41М | Шт | 368 |
| 16. | Извещатель ИПР 513-10 | Шт | 30 |
| 17. | Извещатель пожарный ИПДЛ | Шт | 3 |
| 18. | Аккумулятор АКБ 17 А/ч | Шт | 2 |
| 19. | КРТП 10х2 | Шт. | 6 |
| 20. | Бокс под АКБ | Шт | 2 |
| 21. | БЗК | Шт | 2 |
| 22. | Кабель КСПВ 2х0,5 | М | 3100 |
| 23. | Шнур ШВВП 2х0,75 | М | 220 |
| 24. | Кабель КВП 4х2х0,5 | М | 10 |
| 25. | Кабель КСПВ 10х0,5 | М | 40 |
| 26. | Кабель КСПВ 14х0,5 | М | 220 |
| 27. | Кабель КСПВ 20х0,5 | М | 70 |
| 28. | Провод ПВС 3х1,0 | М | 5 |
| 29. | Электрокороб 10х15 | М | 350 |
| 30. | Электрокороб 40х16 | М | 100 |
| 31. | Резистор | Шт | 350 |
| 32. | Трубка ПВХ D=8мм | Кг | 3 |
| 33. | Проволока стальная D=1,2 мм | кг | 30 |

Итого: 500000,00 рублей

Составила:  Шелепаева О.М.