Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2 от «16 » октября   2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  текущие ремонтные работы  спальных комнат

МС(к)ОУ «Школа – интернат № 4 VI вида» г.Перми

ул. Вильямса, 40 Орджоникидзевского района  г. Перми.

Начальная цена  500 000,00     руб.

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Металлопластиковые окна в перегородках : |  |  |  |
| 1. | Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих | м2 | 39 |
| 2. | Блоки оконные пластиковые глухие | м2 | 39 |
| Двери: |  |  |  |
| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| 1 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемов в каменных стенах площадью проема до 3х2 | м2 | 9 |
| 2. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3х2 | м2 | 14,4 |
| 3. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3х2 | м2 | 19,5 |
| 4. | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение однопольных | шт. | 13 |
| 5 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в помещение двупольных | шт. | 6 |
| 6. | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт. | 19 |
| 7. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных проемов | м2 | 102,96 |
| Внутренняя отделка: |  |  |  |
| 1 | Промывка поверхности потолков | м2 | 361,8 |
| 2 | Шпатлевка поверхностей потолков | м2 | 361,8 |
| 3 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей потолков грунтовкой | м2 | 361,8 |
| 4 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 | 361,8 |
| 5 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 348,68 |
| 6 | Промывка поверхностей стен | м2 | 348,68 |
| 7 | Шпатлевка поверхностей стен | м2 | 348,68 |
| 8 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей стен грунтовкой | м2 | 348,68 |
| 9 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная стен | м2 | 764,9 |
| 10 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | м2 | 7,98 |
| 11 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная откосов | м2 | 7,98 |
| Отвозка строительного мусора: |  |  |  |
| 1 | Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 28,74 |
| 2 | Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках | т | 28,74 |
| 3 | Перевозка навалочных грузов автомобилями- самосвалами( работающими вне карьеров) расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 | т | 28,74 |

Ответственный представитель заказчика:

Зам.директора по АХЧ ________________________________________