Приложение 2

Техническое задание на выполнение работ по ремонту вентиляции помещений пищеблока в основном здании и помещений в здании мастерских

РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ СТОЛОВОЙ

| №п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Система П1 |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
| 1 | Вентилятор RК 600x300 FЗ (или эквивалент) | 1 |
| 2 | Воздушный клапан АВК 600*300 (или эквивалент) | 1 |
| 3 | Электропривод daf 2.06 (s) с возвратной пружиной (или эквивалент) | 1 |
| 4 | Решетка наружная АРH 800x500 (или эквивалент) | 1 |
| 5 | Фильтр ФЛР 600x300 (или эквивалент) | 1 |
| 6 | Гибкие вставки DS 60x30 (или эквивалент) | 2 |
| 7 | Эл. нагреватель РВЕR 600x350/45 (или эквивалент) | 1 |
| 8 | Шумоглушитель RSА 600x300 (или эквивалент) | 1 |
| 9 | Воздухораспределительные устройства АМР 300x250 (или эквивалент) | 6 |
| 10 | Воздуховоды из оцинкованной стали (м2) (или эквивалент) | 24 |
| 11 | Металлоконструкции для крепления оборудования и воздуховодов (кг) (или эквивалент) | 25 |
| 12 | Регулятор скорости VRТТ-L 6 (или эквивалент) | 1 |
| 13 | Датчик температуры ТG-КЗЗО (или эквивалент) | 1 |
| 14 | Диферециальное реле давления DРS-500N (или эквивалент) | 1 |
| 15 | Управляющий модуль АСМ1-Т1W0-Е45 (или эквивалент) | 1 |
| 16 | Монтажные работы | 1 |
| Система В1 |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
| 1 | Вентилятор СК200 В (или эквивалент) | 1 |
| 2 | Зонт над шахтой 200 (или эквивалент) | 1 |
| 3 | Быстросъемные хомуты МХ200 (или эквивалент) | 2 |
| 4 | Воздухораспределительные устройства АМР 100x200 (или эквивалент) | 3 |
| 5 | Воздуховоды из оцинкованной стали (м2) (или эквивалент) | 18 |
| 6 | Металлоконструкции для крепления оборудования и воздуховодов (кг) (или эквивалент) | 5 |
| 7 | Регулятор скорости VRS 1,5U (или эквивалент) | 1 |
| 8 | Шумоглушитель СSА 200/900 (или эквивалент) | 1 |
| 9 | Монтажные работы | 1 |
| Система В2 |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
| 1 | Вентилятор радиальный ВР-86-77-3,15К ,ЛО, двигатель АИР56А4, 0,12кВт (или эквивалент) | 1 |
| 2 | Зонт над шахтой 315 (или эквивалент) | 1 |
| 3 | МВО 1050x500x500 (или эквивалент) | 1 |
| 4 | МВО 850x600x500 (или эквивалент) | 1 |
| 5 | Воздуховоды из оцинкованной стали (м2) (или эквивалент) | 31 |
| 6 | Металлоконструкции для крепления оборудования и воздуховодов (кг) (или эквивалент) | 10 |
| 7 | Воздушный клапан КВК 200 (или эквивалент) | 2 |
| 8 | Монтажные работы | 1 |

РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОМЕЩЕНИЙ МАСТЕРСКИХ

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Система П1 |  |  |
| ВЕНТИЛЯЦИЯ |  |  |
| 1 | ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ПУ-4000 (или эквивалент) | 1 |
| 2 | Вентилятор FUА 4700/SР (или эквивалент) | 1 |
| 3 | Воздуховоды из оцинкованной стали (м2)т 2 мм (или эквивалент) | 26 |
| 4 | Металлоконструкции для крепления оборудования и воздуховодов (кг) (или эквивалент) | 50 |
| 5 | Монтажные работы | 1 |

Вывоз строительного мусора.

Директор МОУ «СОШ №102»                                                                                            Злобин С.В.