## Дефектная ведомость
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № 2
(Дефектная ведомость)
на выполнение работ по монтажу системы электроснабжения и электроосвещения
по улице Закамская, 26
Разработка проектной документации - ______________________ рублей
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Коробка кабельная соединительная или разветвит. | шт. | 25
2 | Прокладка кабеля по бетон.стене | 100м | 2.9
3 | Ввод кабеля в шкаф (панель) | ввод | 2
4 | Разделка и включение кабеля | 10 конц. | 10
5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до до 25А | шт | 11
6 | Выключатель одноклавишный откр. проводки | 100шт | 0.1
7 | Выключатель двухклавишный откр. проводки | 100шт | 0.02
8 | Розетка штепсельная при открытой проводке | 100шт | 0.14
9 | Светильник местного освещения с лампой | 100шт | 0.38
10 | Провод в электрокоробе сеч., до 6мм2 | 100м | 0.45
11 | Электрокороб по стенам и потолкам длиной 2м | 100м | 0.45
12 | Затягивание провода в трубу (металлорукав) | 100м | 2.9
13 | Контрольные и приемо-сдаточные испытания | сист | 1
14 | Светильник растровый 4x188т | шт. | 35
15 | Светильник 2x18Вт | шт. | 2
16 | Светильник 2x36Вт | шт. | 2
17 | Выключатель 2х клав. | шт. | 2
18 | Выключатель 1 клав. | шт. | 10
19 | Блок розеток на 4 места | шт. | 1
20 | Блок розеток на 3 места | шт. | 8
21 | Блок розеток на 2 места | шт. | 5
22 | Шина ноль-земля | шт. | 2
23 | Щиток навесной ЩУРн 3-30 с/з +окно | шт. | 1
24 | Счётчик ЦЭ 2727 5-50А 380В | шт. | 1
25 | Автоматический выключатель Зх ф. 32А | шт. | 1
26 | Автоматический выключатель 25А | шт. | 6
27 | Автоматический выключатель 16А | шт. | 4
28 | Коробка соединит разветвительная 80x80 | шт. | 25
29 | Кабель ВВГ 5x4 | м. | 10
30 | Кабель ВВГ 3x2,5 | м. | 150
31 | Кабель ВВГ 3x1,5 | м. | 135
32 | Кабель канал 1Ьосо 40x17 с перегородкой | м. | 45
33 | Угол плоский | шт. | 12
34 | Заглушка торцевая | шт. | 12
35 | Трос стальной 2 мм. | м. | 250
36 | Труба гофрированная Д=25 | м. | 10
37 | Труба гофрированная Д=20 | м. | 150
38 | Труба гофрированная Д=16 | м. | 137
39 | Монтажный комплект(стяжки,саморезы,дюбеля) | ком. | 3
Ведущий специалист
М.Н. Меньшикова