| Согласовано Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми ________________Р.Ю.Чепкасов «______»_____________2008 года | УТВЕРЖДАЮ ЗАКАЗЧИК Глава администрации Мотовилихинского района г. Перми ______________ С.В. Мальцев «_____» _________ 2008 года |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

«Выполнение работ по капитальному ремонту

общественных центров  по адресам: 
ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36»

г. Пермь,

2008 год

1. Общие сведения

  - Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,

- Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции»,

- Гражданским кодексом Российской Федерации,

- Бюджетным кодексом Российской Федерации,

Решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»,

- Постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь» а также иным законодательством, регулирующим размещение муниципального заказа.

1.2. Понятия и термины, используемые в документации, применяются в значениях в соответствии с вышеуказанными нормативными правовыми актами.

Заказчик – администрация Мотовилихинского района города Перми.

Подрядчик – лицо, с которым по итогам проведения открытого аукциона, подписан муниципальный контракт.

2. Предмет аукциона

Открытый аукцион проводится в целях выбора исполнителя на выполнение работ по капитальному ремонту общественных центров  по адресам: ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36  в  соответствии с требованиями действующего законодательства и техническим заданием – локальными сметными расчетами (приложение № 1 к документации об аукционе), которые в дальнейшем станут Приложением №1 к муниципальным контрактам согласно лотам. По каждому лоту в состав технического задания входят 3 сметы.

Общий объем финансирования составляет 3 205 379, 30 рублей

Лот №1 Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра  по адресу: ул. Гашкова, 41а

Лот №2 Выполнение работ по капитальному ремонту  общественного центра  по адресу: ул. Уинская, 36

3. Место, условия и сроки выполнения работ

Победивший Участник аукциона должен будет выполнить работы по капитальному ремонту общественных центров  по адресам: ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36, в соответствии с требованиями действующего законодательства  и техническим заданием – локальным сметным расчетом (Приложение № 1 к документации об аукционе)

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район -  лот № 1 – ул. Гашкова, 41а, лот № 2 – ул. Уинская,36.

Срок выполнения работ – 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

Гарантийный срок за качество выполненных  работ составляет  60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приема-передачи для лота № 1 и лота № 2.

Срок для устранения недостатков – 15 дней с момента их обнаружения.

Работы выполняются собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

4. Начальная (максимальная) цена контракта –

Лот № 1 - 1745770,61 рублей (Один миллион семьсот сорок пять тысяч семьсот семьдесят рублей) 61 копеек.

Лот № 2 - 1459608,68 рублей (Один миллион четыреста пятьдесят девять тысяч шестьсот восемь рублей) 68 копеек.

5. Величина понижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») –

Лот № 1 – 87 288,53 (Восемьдесят семь тысяч двести восемьдесят восемь рублей) 53 копеек - 5% от начальной цены контракта (цены лота).

Лот № 2 -  72 980,43 (Семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят рублей) 43 копеек – 5% от начальной цены контракта (цены лота).

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта, но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

6. Источник финансирования – средства бюджета города Перми.

7. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта должна включать в себя все обязательные платежи, налоги, подлежащие выплате, и расходы которые могут возникнуть при исполнении контракта (организационные мероприятия, приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

8. Форма, срок и порядок оплаты

Расчет за выполненные работы по капитальному ремонту общественных центров  по адресам: 
ул. Гашкова, 41а и ул. Уинская, 36,  производится в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет подрядчика, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта о приемке в эксплуатацию Объекта, при условии оформленных в установленном порядке счетов-фактур на выполнение работы, счетов-фактур на материалы, актов приемки результата выполненных работ (КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3).

При этом оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика с учетом понижающего коэффициента, который определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта. Коэффициент снижения рассчитывается с точностью до четырех знаков после запятой без округления, т.е. сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости заказчика на полученный коэффициент снижения. Например, при начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 550 рублей, расчетный коэффициент составляет 0,8955, следовательно, коэффициент снижения равен 0,8955. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт.

В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента). Например, подрядчиком выполнены работы на сумму 100 000 рублей в соответствии с локально-сметным расчетом, что и отражается в акте приемки выполненных работ. При этом в акте выполненных работ указывается понижающий коэффициент -0,8955 и итоговая сумма,  к оплате составляет (100 000х 0,8955)= 89550 рублей.

9. Валюта заявки на участие в аукционе

Валюта заявки - российский рубль.

10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации

Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

# 11. Требования к участникам размещения заказа

11.1.Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

- 11.2. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов, участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;

4) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

5) соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом торгов.

# 12. Требования к содержанию и форме заявки

Заявки на участие в аукционе в форме электронных документов по техническим причинам не принимаются.

Заявка на участие в аукционе подается в письменной форме, на каждый лот отдельно и  должна содержать:

12.1.Заявка на участие в аукционе (приложение № 2 к документации об аукционе);

12.2.Анкета  участника размещения заказа (приложение № 3 к документации об аукционе);

12.3.Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенную копию (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или ее нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

12.4.Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа. Таким документом является:

Для юридических лиц:

- в случае, если заявка подписана руководителем, указанным в выписке из ЕГРЮЛ, распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

- в случае, если заявка подписана не руководителем, доверенность в соответствии с формой №4 к документации об аукционе, оформленная должным образом, и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в аукционе, имеет такие полномочия, а также распорядительный документ (приказ, решение (протокол) собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица (о продлении его полномочий) в совокупности с документами, определяющими полномочия данного лица (устав, положение и др.), или выпиской из указанных документов в части полномочий данного лица.

Для индивидуальных предпринимателей:

- копия свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя,

- копия паспорта;

Для физических лиц:

- копия паспорта.

12.5. Предложение о функциональных и качественных характеристиках выполняемых работ, которое должно соответствовать техническому заданию – локальным сметным расчетам заказчика по объему и качественным характеристикам работ (приложение № 4 к документации об аукционе).

12.6. Календарный план производства работ (приложение № 5 к документации об аукционе).

12.7. Копию действующей лицензии (с приложением) на строительство зданий и сооружений I II уровней ответственности на виды работ, предусмотренные техническим заданием, подлежащих лицензированию.

Заявка на участие в аукционе, включающая документы, копии документов, представленные участником размещения заказа в соответствии с п.12 документации, должна быть прошнурована (прошита нитками), скреплена печатью (опечатана) (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица). Каждый лист должен быть пронумерован сквозной нумерацией. Копии документов должны иметь резолюцию «Копия верна», скреплены печатью (в случае подачи заявки физическим лицом, не имеющим печати, вместо печати ставится подпись физического лица, кроме нотариально заверенных, если иное не предусмотрено документацией. Никакие исправления не будут иметь силу за исключением тех случаев, когда они парафированы лицом, подписывающим заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке.

Участник размещения заказа должен подать заявку на участие в аукционе на каждый лот отдельно.

# 13. Срок, место, порядок предоставления документации об аукционе

Документация об аукционе размещена одновременно с извещением о проведении аукциона на сайте администрации города www.gorodperm.ru и опубликована в официальном печатном издании – Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь.

Документация предоставляется заказчиком на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления. Документация предоставляется по адресу: г. Пермь, ул. Уральская,36, каб. 302.

Контактное лицо: Скрыпник Светлана Геннадьевна. Тел.: (342) 260 24 16

Участники размещения заказа, использующие документацию об аукционе с официального сайта в сети Интернет и не направившие заявления на получение документации заказчику, должны самостоятельно отслеживать появление на сайте разъяснений, изменений документации об аукционе. Заказчик не несет ответственности в случае неполучения такими участниками размещения заказа разъяснений, изменений документации.

Плата за предоставление документации не взимается.

# 14. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить пакет документов, указанных в п.12 документации. По своему усмотрению участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в аукционе в  конверте, на котором указывается наименование аукциона и номер извещения.

Заявки подаются только в письменной форме.

Возможность электронной формы участия в аукционе не предусмотрена.

При этом, датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе является день, следующий за днем опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона с 9-00 до 18-00 часов, кроме пятницы с 9-00 до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00  в рабочие дни, по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 302.

Заявки подаются до 10.00 час. 10 ноября 2008г.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении открытого аукциона, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

# 15. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Отзыв заявки осуществляется в письменной форме, на фирменном бланке организации (при его наличии).

# 16. Формы, порядок даты начала и окончания предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений документации об аукционе

Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа такое разъяснение размещается заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение  пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются на официальном сайте заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. В течение двух рабочих дней направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе.

17. Возможность заказчика изменить потребности в работах, предусмотренных контрактом.

Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

# При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

18. Обеспечение заявки на участие в аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не взимается.

# 19. Место, день, время начала и порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Место начала рассмотрения заявок: г. Пермь, ул. Уральская, 36, кабинет 302

Дата и время начала рассмотрения заявок: 10.00 час.  10 ноября 2008 года.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе. Аукционная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в документации об аукционе.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

К участию в открытом аукционе допускаются участники размещения заказа при условии:

1) соответствия требованиям, установленным в п.11 настоящей документации;

2) предоставления определенных п.12 документации документов и отсутствия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о работах, на проведение которых размещается заказ;

3) соответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа заказчик, аукционная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в аукционе на любом этапе его проведения:

установления факта проведения ликвидации участника размещения заказа юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства,

факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,

факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе и о признании участника размещения заказа участником аукциона, или об отказе в порядке и по основаниям в допуске к участию в открытом аукционе.

Данное решение оформляется протоколом, который в день окончания рассмотрения заявок подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru.

Каждому участнику размещения заказа не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола, направляются уведомления о принятом аукционной комиссией решении.

20. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Аукцион состоится по адресу г. Пермь, ул. Сибирская, 15, кабинет 47 (зал заседаний), в 10.20 час.  19 ноября 2008 года.

В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей.

Аукционная комиссия перед началом проведения аукциона регистрирует участников аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. Регистрация начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (руководители организаций – документ, удостоверяющий личность, представители участников аукциона – доверенность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером.

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета контракта, начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), "шага аукциона", наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене контракта.

Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) на «шаг аукциона». Величина понижения начальной цены контракта («шаг аукциона») составляет 5% от начальной цены контракта (цены лота).

Участники аукциона заявляют о своем желании заключить контракт по объявленной цене путем поднятия карточки со своим номером.

Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) и цены контракта (цены лота), сниженной в соответствии с "шагом аукциона".

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене контракта не один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену контракта, «шаг аукциона» снижается на 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены контракта (цены лота) ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене контракта (цены лота).

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену контракта (цены лота).

Во время проведения аукциона участникам аукциона запрещается: перемещаться по залу, разговаривать, в том числе по телефону, вступать в спор с аукционистом и членами аукционной комиссии.

При проведении аукциона в обязательном порядке осуществляется аудиозапись аукциона и ведется протокол аукциона. Данный протокол в день проведения, аукциона подписывается присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и размещается на сайте www.gorodperm.ru в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

21. Заключение муниципального контракта по результатам проведения аукциона

21.1.Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, с включением понижающего коэффициента, рассчитываемого в соответствии п. 8 настоящей документации, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

Участник аукциона, получивший протокол и проект муниципального контракта, обязан в десятидневный срок, со дня его получения, предоставить Заказчику подписанный со своей стороны муниципальный контракт.

21.2. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения муниципального контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить муниципальный контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта. Заказчик также вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, при отказе от заключения контракта с победителем аукциона в случаях, предусмотренных п.11.2 аукционной документации. При этом заключение государственного или муниципального контракта для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, является обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, с которым заключается контракт, в случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются. В случае уклонения участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, или принять решение о признании аукциона несостоявшимся. В случае, если заказчик отказался в соответствии с п.11.2 аукционной документации от заключения контракта с победителем аукциона и с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, аукцион признается несостоявшимся.

22. Право на обжалование.

Участник размещения заказа вправе обжаловать решение аукционной комиссии или положения документации об аукционе в соответствии с регламентом, предусмотренным Федеральным Законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

22.1. Обеспечение исполнения муниципального контракта не взимается.

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ

# ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА.

# Приложение № 2 к документации об аукционе

# ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Муниципальному заказчику

Главе администрации

Мотовилихинского района

С.В. Мальцеву

ЗАЯВКА

на участие в ОТкрытом АУКЦИОНе

на право заключения муниципального контракта (по лоту № _________) на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу: _____________________________________

1. Изучив документацию по настоящему аукциону, а также применимые к данному аукциону законодательство и нормативные правовые акты, _________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

в лице____________________________________________________________________________________

( должность руководителя и его Ф.И.О.)

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукционе (по лоту № _______) на условиях, установленных в  документации, и направляет настоящую заявку.

2. Настоящим подтверждаем, что обязуемся выполнить работы, являющиеся предметом торгов, в полном объеме, указанным заказчиком в документации об аукционе.

3. Обязуемся:

- в случае, если наше предложение по цене контракта (по цене лота) будет признано лучшим, подписать контракт с заказчиком на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной выигравшей.

- в случае, если наше предложение о цене контракта (по цене лота) будут предпоследним, а победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения муниципального контракта с заказчиком, мы обязуемся подписать данный контракт на выполнение работ на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона и документации об аукционе, в соответствии с формой, включенной в состав документации, по цене, предложенной  при проведении аукциона и признанной предпоследним предложением о цене контракта.

4. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу _______________________________

____________________________________________________________________________________________

5. Банковские реквизиты для заключения муниципального контракта

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________                   __________________                          ___________________________

(Должность)                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение № 3 к документации об аукционе

# АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| 1. Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный контракт), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц |  |
| --- | --- |
| - Ф.И.О. участника размещения заказа – физического лица Паспортные данные для участника размещения заказа – физического лица |  |
| Место нахождения участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| Почтовый адрес участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

____________________                   __________________                          ___________________________

(Должность)                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

# М.П.

# Приложение № 4 к документации об аукционе

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Заказчику

Главе администрации

Мотовилихинского района г. Перми

С.В. Мальцеву

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

участника размещения заказа_____________________________________________________

указать название открытого аукциона

1. Исполняя наши обязательства и изучив документацию об аукционе на право заключения с администрацией Мотовилихинского района города Перми муниципального контракта на _____________________________________________________________________________________

указывается наименование товара, работ, услуг по предмету аукциона

в том числе условия и порядок проведения настоящего аукциона, проект контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы_____________________________________________________________

полное наименование участника размещения заказа, Ф.И.О.

в лице _______________________________________________________________________________

наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями аукциона подписать контракт, согласны выполнить предусмотренные аукционом работы в соответствии с требованиями документации об аукционе и на условиях, указанных в техническом задании – локальных сметных расчетах.

____________________                   __________________                          ___________________________

(Должность)                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение № 5 к документации об аукционе

- Календарный план выполнения работ

на Лот № 1 «Капитальный ремонт общественного центра  по адресу: ул. Гашкова, 41а»

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегородки и стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приямка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием-сдача работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Календарный план выполнения работ

на Лот № 2 «Капитальный ремонт  общественного центра  по адресу: ул. Уинская, 36»

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборки существующих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница, крыльцо, ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием-сдача работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: срок выполнения работ  15 (пятнадцать)  дней с момента заключения муниципального контракта.

Срок выполнения работ указывается путем штрихования соответствующих ячеек таблицы без привязки к календарной дате.

____________________                   __________________                          ___________________________

(Должность)                                 (подпись)                                                       (Ф.И.О.)

М.П.

# Приложение № 6 к документации об аукционе

# ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

Дата, исх. Номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ______

_________________________________________________________________________________________

прописью число, месяц и год выдачи доверенности

Участник размещения заказа: _________________________________________________________________________________________

наименование юридического лица

доверяет _________________________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

паспорт серии ____________ №______________ выдан __________________________ «____» ________

представлять интересы на аукционе, подписывать заявку

_________________________________________________________________________________________

наименование организации

Подпись

удостоверяем ___________________________			___________________________

Ф.И.О. удостоверяемого				 Подпись удостоверяемого

Доверенность действительна по «______» _____________ _________________ г.

Руководитель организации ________________________ ( ___________________ )

М.П.											Ф.И.О.

# Приложение № 7 к документации об аукционе

Лот № 1 – Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу ул. Гашкова, 41а

| Размер шага | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 87288,53 |
| 4,5% | 78559,68 |
| 4% | 69830,82 |
| 3,5% | 61101,97 |
| 3% | 52373,12 |
| 2,5% | 43644,27 |
| 2% | 34915,41 |
| 1,5% | 26186,56 |
| 1% | 17457,71 |
| 0,5% | 8728,85 |

Лот № 2 – Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу ул. Уинская, 36

| Размер шага | Величина шага (руб.) |
| --- | --- |
| 5,0% | 72980,43 |
| 4,5% | 65682,39 |
| 4% | 58384,35 |
| 3,5% | 51086,30 |
| 3% | 43788,26 |
| 2,5% | 36490,22 |
| 2% | 29192,17 |
| 1,5% | 21894,13 |
| 1% | 14596,09 |
| 0,5% | 7298,04 |

Приложение № 8 к документации об аукционе

Регистрация №_____ от__________

Проект муниципального контракта

на выполнение работ по капитальному ремонту 
 общественного центра  по адресу: __________________

(идентичный  по каждому лоту)

г. Пермь							                 ____ ________________ 2008 год

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице главы администрации Мальцева Сергея Витальевича, действующего на основании Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207, с одной стороны,  и  ____________________________________________________  именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице                                                       ________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный Контракт заключается по итогам проведения аукциона (Протокол заседания аукционной комиссии  № ___ от  ___________2008г.), победителем которого стал Подрядчик.

Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту общественного центра по адресу ____________________________________.

1.2. Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства,  а так же технического задания - локальных сметных расчетов (Приложение №1), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.3. Подрядчик выполняет работы собственными силами без привлечения субподрядных организаций.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Начало производства работ: с момента заключения контракта

2.2. Срок выполнения работ: 15 дней с момента заключения муниципального контракта.

2.3. Сроки завершения отдельных этапов работ (промежуточные сроки) определены в календарном плане  производства работ (Приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. Стоимость работ составляет ______________________________рублей с НДС.

3.2. Оплата за выполненные работы производится в течение 10 дней, после предоставления:

- счета-фактуры,

- акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), согласованный МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством РФ.

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), согласованную с МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством РФ.

3.3. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.4. Оплата за выполненные работы производится без выплаты аванса, а поэтапно на основании календарного плана производства  работ.

3.5. Оплата осуществляется по сметной стоимости заказчика по начальной цене контракта с учетом понижающего коэффициента, равного _______.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям  по технологии и материалам, согласно СНиПов, ГОСТов, рекомендаций.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах оценки работ, являющихся основанием для устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в срок 15 дней с момента их обнаружения устранить выявленные дефекты и недостатки.

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.3. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.4. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.5. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.6. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах оценки работ.

5.7. Обеспечить технический надзор за  выполнением работ МУ «Технический надзор за капитальным ремонтом» или любым другим лицом, определенным в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации, имеющей соответствующую лицензию на выполнение функций технического надзора, предоставить копии договора с данной организацией и ее лицензии.

5.8. Выполнить работы в соответствии с графиком производства работ и оплат, утвержденного обеими сторонами в течение 7 дней со дня заключения контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания с привлечением представителя Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя Мелюхина Георгия Михайловича имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ, на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение пяти рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.6. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.7. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

6.8. Заказчик по согласованию с подрядчиком в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ заказчик по согласованию с подрядчиком вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов этой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. В случае просрочки работ, производимых по заданию Заказчика, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 1% от стоимости контракта, за каждый день просрочки. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.

7.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.6. Стороны освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт  вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.2. Расторжение договора допускается по согласованию сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Подрядчик на основании ст. 724 ГК РФ предоставляет Заказчику гарантийный срок за качество выполненных  работ на 60 (Шестьдесят) месяцев с момента подписания акта приема-передачи. Срок для устранения недостатков – 15 дней с момента их обнаружения.

11.2. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет.

11.3. В случае ненадлежащего выполнения работ подрядчик не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль и надзор за их выполнением.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.5 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты  и подписи сторон

| «Заказчик» Администрация Мотовилихинского района города Перми Адрес: 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 Банковские реквизиты: УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, Администрация Мотовилихинского района г.Перми л/сч 02933013746) ИНН 5906012420 КПП 590601001 Р/сч.40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 Глава администрации Мотовилихинского района ________________________С.В.Мальцев «____»______________ 2008г. | «Исполнитель» ________________________ /_____________/ «_____» __________________2008г. |
| --- | --- |

Приложение №2
к муниципальному контракту №____ от «____»__________2008г.

- Календарный план выполнения работ

на Лот № 1 «Капитальный ремонт общественного центра  по адресу: ул. Гашкова, 41а»

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перегородки и стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт приямка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием-сдача работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Календарный план выполнения работ

на Лот № 2 «Капитальный ремонт  общественного центра  по адресу: ул. Уинская, 36»

(объект и наименование выполняемых работ)

| №п/п | Этапы работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разборки существующих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница, крыльцо, ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВК и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием-сдача работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: срок выполнения работ  15 (пятнадцать)  дней с момента заключения муниципального контракта.

Срок выполнения работ указывается путем штрихования соответствующих ячеек таблицы без привязки к календарной дате.

| «Заказчик» Глава администрации Мотовилихинского района ________________________С.В.Мальцев «____»______________ 2008г. | «Исполнитель» _____________________ /_____________/ «_____» __________________2008г. |
| --- | --- |

| Приложение № 1 - к документации об аукционе ЛОТ № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г.Пермь, ул.Гашкова,41а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |
| " _____ " __________200__ г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " ________200__ г. |  |  |  |  |
| на ремонтные работы, Перепланировка помещений и ремонт общественного центра Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 966123,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 122372,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр55-05-01 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи | 100 м2 перегородок | 0,34 | 2593,89 | 1715,58 | 878,31 | 91,93 | 868,95 | 574,72 | 294,23 | 30,8 | 141,2 | 47,302 | 6,72 | 2,251 |
| 2 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка дверных проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 2,2 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 1227,14 | 345,29 | 881,85 | 76,45 | 12,3 | 27,06 | 2,54 | 5,588 |
| 3 | ТЕРр53-20-02 | Кладка отдельных участков стен из кирпича наружных средней сложности | 100 м3 кладки | 0 | 64129,13 | 7919,08 | 3502,38 | 613,08 | 288,58 | 35,64 | 15,76 | 2,76 | 628 | 2,826 | 39 | 0,176 |
| 4 | ТЕРр53-20-04 | Кладка отдельных участков стен из кирпича внутренних | 100 м3 кладки | 0,02 | 63984,91 | 7999,8 | 3502,38 | 613,08 | 1497,25 | 187,2 | 81,96 | 14,35 | 670 | 15,678 | 39 | 0,913 |
| 5 | ТЕР46-02-007-01 | Заделка оконных проемов в кирпичных стенах | 1 м3 | 0,13 | 699,62 | 169,85 | 3,39 |  | 90,95 | 22,08 | 0,44 |  | 14,63 | 1,9019 |  |  |
| 6 | ТЕРр63-05-01 | Снятие обоев простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 1,24 | 115,23 | 115,23 |  |  | 142,54 | 142,54 |  |  | 10,4 | 12,865 |  |  |
| 7 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов цементных | 100 м2 покрытий | 0,14 | 3933,66 | 1351,08 | 2582,58 | 287,28 | 569,59 | 195,64 | 373,96 | 41,6 | 111,2 | 16,102 | 21 | 3,041 |
| 8 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,16 | 907,43 | 848,92 | 58,51 | 19,7 | 145,19 | 135,83 | 9,36 | 3,15 | 69,87 | 11,179 | 1,44 | 0,23 |
| 9 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м2 покрытий | 1,64 | 131,48 | 126,2 | 5,28 | 1,78 | 215,76 | 207,09 | 8,66 | 2,92 | 11,39 | 18,691 | 0,13 | 0,213 |
| 10 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,12 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,88 | 291,44 | 254,55 | 36,89 | 12,42 | 188,54 | 22,116 | 7,74 | 0,908 |
| 11 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,34 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,88 | 517,94 | 410,11 | 107,83 | 36,31 | 103,91 | 35,631 | 7,74 | 2,654 |
| 12 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плит и плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 | 1059,99 | 831,42 | 228,57 | 27,22 | 71,66 | 56,2 | 15,45 | 1,84 | 74,3 | 5,0227 | 1,99 | 0,135 |
| 13 | ТЕРр63-10-02 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов потолков | 100 м2 облицовки | 0,11 | 125,96 | 117,83 | 8,13 | 2,74 | 13,6 | 12,73 | 0,88 | 0,3 | 9,58 | 1,0346 | 0,2 | 0,022 |
| Раздел 2. Перегородки и стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР08-02-002-05 | Кладка перегородок из керамического одинарного полнотелого кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4м | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,08 | 1 | 1749,48 | 369,1 | 64,61 | 0,08 | 139,96 | 29,53 | 5,17 | 143,99 | 11,519 | 4,11 | 0,329 |
| 15 | ТЕР09-04-010-03 | Монтаж витражей из герметичных стеклопакетов в пластиковой | 100 м2 | 0,48 | 5559,52 | 4547,27 | 986,21 | 265,39 | 2682,47 | 2194,06 | 475,85 | 128,05 | 322,73 | 155,72 | 19,95 | 9,626 |
| 16 | ТЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными листами с обеих сторон (С 111) с изоляцией глухих | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 2,08 | 203,82 | 29,85 | 1,32 | 0,13 | 423,95 | 62,09 | 2,75 | 0,27 | 2,31 | 4,8048 | 0,009 | 0,019 |
| 17 | ТЕР10-05-009-03 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) одним слоем глухих | 1 м2 стены | 124 | 108,46 | 19,25 | 0,65 | 0,06 | 13416,5 | 2381,23 | 80,41 | 7,42 | 1,49 | 184,31 | 0,005 | 0,619 |
| 18 | ТЕР15-06-002-05 | Оклейка стен обоями обоями на бумажной основе по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 1,24 | 3071,54 | 516,51 | 1,18 | 0,14 | 3799,5 | 638,92 | 1,46 | 0,17 | 40,96 | 50,668 | 0,02 | 0,025 |
| 19 | ТЕР15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,15 | 1644,54 | 848,33 | 152,69 | 77,97 | 254,08 | 131,07 | 23,59 | 12,05 | 65,66 | 10,145 | 4,99 | 0,771 |
| 20 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,09 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 169,74 | 59,77 | 1,15 | 0,02 | 53,9 | 4,6839 | 0,18 | 0,016 |
| 21 | ТЕР15-01-019-01 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,07 | 10881,29 | 2979,96 | 37,76 | 11,76 | 735,58 | 201,45 | 2,55 | 0,8 | 228 | 15,413 | 0,86 | 0,058 |
| Раздел 3. Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями потолков | 100 м2 поверхности | 0,16 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 1139,77 | 213,45 | 8,68 | 5,36 | 89,76 | 14,721 | 0,46 | 0,075 |
| 23 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,16 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 320,34 | 112,79 | 2,16 | 0,04 | 53,9 | 8,8396 | 0,18 | 0,03 |
| 24 | ТЕР26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий из плит минеральной ваты насухо | 1 м3 изоляции | 21,3 | 194,26 | 139,87 | 54,39 |  | 2098,01 | 1510,6 | 587,41 |  | 10,58 | 114,26 | 0,6 | 6,48 |
| 25 | СЦМ-104-0004 | Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные | м3 | 21,7 | 421,32 |  |  |  | 4641,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе (П 113) | 1 м2 потолка | 108 | 144,8 | 26,87 | 0,69 | 0,07 | 15652,88 | 2904,65 | 74,59 | 7,57 | 2,08 | 224,85 | 0,005 | 0,541 |
| 27 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,08 | 1361,18 | 364,94 | 8,15 | 0,14 | 1470,07 | 394,14 | 8,8 | 0,15 | 28,6 | 30,888 | 0,11 | 0,119 |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ТЕР26-01-055-01 | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,8 | 5617,86 | 1195,41 | 19,36 |  | 10100,91 | 2149,35 | 34,81 |  | 95,94 | 172,5 | 0,25 | 0,45 |
| 29 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,8 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 2452,87 | 802,03 | 101,69 | 31,23 | 39,51 | 71,039 | 1,27 | 2,284 |
| 30 | ТЕР11-01-011-02 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 1,8 | 226,03 | 5,65 | 9,8 | 2,87 | 406,4 | 10,16 | 17,62 | 5,16 | 0,5 | 0,899 | 0,21 | 0,378 |
| 31 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,16 | 10481,54 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 1677,05 | 238,79 | 24,01 | 5,82 | 119,78 | 19,165 | 2,94 | 0,47 |
| 32 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,64 | 8279,37 | 501,59 | 52,93 | 4,79 | 13586,45 | 823,11 | 86,86 | 7,86 | 42,4 | 69,578 | 0,85 | 1,395 |
| Раздел 5. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-101-1019 | Швеллеры N 20 | т | 0,03 | 5512,21 |  |  |  | 170,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | 24860,47 | 2692,36 | 517,65 | 24,08 | 1006,85 | 109,04 | 20,96 | 0,98 | 216,08 | 8,7512 | 5,33 | 0,216 |
| 35 | СЦМ-203-9095-111 | Блоки оконные пластиковые одностворные открывающиеся, площадью до 2 м2 | м2 | 4,05 | 1012,32 |  |  |  | 4099,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,04 | 20630,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 742,68 | 84,13 | 17,76 | 0,87 | 187,55 | 6,7518 | 5,33 | 0,192 |
| 37 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 3,6 | 889,18 |  |  |  | 3201,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более | 100 м2 проемов | 0,04 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 612,08 | 74,08 | 16,14 | 0,37 | 145,72 | 5,9454 | 4,23 | 0,173 |
| 39 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 4,08 | 802,92 |  |  |  | 3275,91 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 п.м. | 0,09 | 4954,03 | 257,46 | 13,24 | 0,55 | 445,86 | 23,17 | 1,19 | 0,05 | 21,19 | 1,9071 | 0,19 | 0,017 |
| 41 | СЦМ-101-1497-210 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 600 мм (Россия) | п.м. | 9 | 104,37 |  |  |  | 939,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 | 32012,53 | 1362,94 | 1262,06 | 178,42 | 5413,32 | 230,47 | 213,41 | 30,17 | 104,28 | 17,634 | 13,34 | 2,256 |
| 43 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,17 | 13907,1 | 1556,38 | 371,45 | 7,11 | 2417,05 | 270,5 | 64,56 | 1,24 | 124,91 | 21,709 | 4,09 | 0,711 |
| 44 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 17,4 | 1852,31 |  |  |  | 32193,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт приямка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр59-10-01 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней смена на косоурах | 100 м ступеней | 0,03 | 7045,01 | 2334,54 | 206,74 | 65,25 | 211,35 | 70,04 | 6,2 | 1,96 | 189,8 | 5,694 | 4,74 | 0,142 |
| 46 | ТЕРр53-16-01 | Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной | 1 м3 кладки | 0,24 | 971,82 | 403,45 | 31,62 | 6,29 | 233,24 | 96,83 | 7,59 | 1,51 | 35,39 | 8,4936 | 0,43 | 0,103 |
| 47 | ТЕР09-06-001-02 | Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0,05 | 915,7 | 617,1 | 174,33 | 1,89 | 41,21 | 27,77 | 7,84 | 0,09 | 50,79 | 2,2855 | 0,31 | 0,014 |
| 48 | СЦМ-201-9002 | Конструкции стальные | т | 0,05 | 7793,05 |  |  |  | 350,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 | 1351,54 | 896,07 | 2,73 | 0,14 | 30,41 | 20,16 | 0,06 |  | 71,06 | 1,5988 | 0,04 | 9E-04 |
| 50 | ТЕР15-02-015-01 | Штукатурка поверхностей известковым раствором простая по камню и бетону стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,03 | 1644,54 | 848,33 | 152,69 | 77,97 | 57,07 | 29,44 | 5,3 | 2,71 | 65,66 | 2,2784 | 4,99 | 0,173 |
| 51 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 16,64 | 2,74 | 0,05 | 0,01 | 112,75 | 0,2255 | 0,27 | 5E-04 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 137377,9 | 19567,3 | 3754,2 | 480,63 |  | 1554,8 |  | 44,03 |
| Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 6519,08 | 2909,61 | 824,68 | 107,18 |  | 239,56 |  | 7,35 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26542,07 | 14850,7 | 2292,72 | 547,05 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 33061,15 | 17760,3 | 3117,4 | 654,23 |  | 239,56 |  | 7,35 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 14361,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89,00%*0,94 ФОТ (от 3 696,09) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3092,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 1 464,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1184,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,00%*0,94 ФОТ (от 1 303,88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 943,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,94 ФОТ (от 3 578,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2690,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,846 ФОТ (от 1 335,62) |  |  |  |  |  |  |  |  | 892,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76,00%*0,846 ФОТ (от 439,49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 282,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00%*0,846 ФОТ (от 600,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 436,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00%*0,94 ФОТ (от 3 307,39) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2300,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00%*0,846 ФОТ (от 191,30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 119,76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103,00%*0,94 ФОТ (от 2 497,45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2418,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 10895,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 3 696,09) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2402,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 1 464,65) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1025,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 4 611,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2305,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68,00% ФОТ (от 3 578,35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2433,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00%*0,85 ФОТ (от 1 526,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,94 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00%*0,85 ФОТ (от 439,49) |  |  |  |  |  |  |  |  | 224,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 600,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60,00% ФОТ (от 2 497,45) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1498,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтно-строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 58317,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  | 2127,47 | 1032,03 | 1027,01 | 125,18 |  | 86,71 |  | 9,15 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8331,5 | 5267,48 | 2833,07 | 638,92 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 10458,97 | 6299,51 | 3860,08 | 764,1 |  | 86,71 |  | 9,15 |
| Накладные расходы 110,00%*0,94 ФОТ (от 7 063,61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7303,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70,00% ФОТ (от 7 063,61) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4944,53 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  | 22707,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 125657 | 13403,8 | 1418,82 | 120,13 |  | 1060,4 |  | 17,72 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 446251,9 | 68413,2 | 3772,86 | 613,14 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 571908,9 | 81817 | 5191,68 | 733,27 |  | 1060,4 |  | 17,72 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 78456,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122,00%*0,846 ФОТ (от 885,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 914,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 37 773,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37708,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 9 788,86) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8695,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 22 340,33) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18899,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 11 745,07) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12221,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 16,79) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 48894,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80,00%*0,85 ФОТ (от 885,87) |  |  |  |  |  |  |  |  | 602,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 37 773,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 20227,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 9 788,86) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4576,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 9 220,70) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5486,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 13 119,63) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9183,74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00% ФОТ (от 11 745,07) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8808,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 16,79) |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,27 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 699260,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 3074,37 | 2221,83 | 483,69 | 128,14 |  | 158 |  | 9,64 |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14104,14 | 11340,2 | 1519,08 | 654,03 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 17178,51 | 13562,1 | 2002,77 | 782,17 |  | 158 |  | 9,64 |
| Накладные расходы 90,00%*0,846 ФОТ (от 14 344,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10921,69 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 85,00%*0,85 ФОТ (от 14 344,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10363,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Монтаж металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |  |  | 38463,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 495229,6 | 99871,6 | 10417,7 | 2453,14 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 632607,5 | 119439 | 14171,9 | 2933,77 |  | 1544,6 |  | 43,85 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 111043,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 75098,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 818749,03 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 147374,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 966123,86 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | г.Пермь, ул.Гашкова,41а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| ________________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 |  |  |  |  | _____________________________ |  |  |  |  |
| " _____ " __________ 200__ г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " __________200__ г. |  |  |  |  |
| ВК и отопление, Перепланировка помещений и ремонт общественного центра Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 391224,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 48533,40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ВК и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,26 | 7869,82 | 2120,4 | 60,7 |  | 2046,15 | 551,3 | 15,78 |  | 155 | 40,3 | 0,6 | 0,156 |
| 2 | СЦМ-103-9001-505 | Муфты соединительные, NМТ 20 х 20 мм | шт | 8 | 41,51 |  |  |  | 332,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-103-9001-531 | Тройники (внутреняя резьба), NМT 20 х 3/4" х 20 мм | шт | 6 | 54,54 |  |  |  | 327,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-103-9001-536 | Угольник (внутреняя резьба), NМT 20 мм х 1/2" | шт | 4 | 34,39 |  |  |  | 137,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,24 | 10980,78 | 2120,4 | 65,15 |  | 2635,39 | 508,9 | 15,64 |  | 155 | 37,2 | 0,65 | 0,156 |
| 6 | СЦМ-103-9001-507 | Муфты соединительные, NМТ 32 х 32 мм | шт | 8 | 119,99 |  |  |  | 959,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1267-40 | Вентили фланцевые диаметром 32 мм 15кч19п2 | шт | 4 | 65,88 |  |  |  | 263,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,2 | 4288,02 | 109,45 | 57,13 | 0,47 | 857,6 | 21,89 | 11,43 | 0,09 | 8,18 | 1,636 | 0,3 | 0,06 |
| 9 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,41 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 342,29 | 339,62 | 2,67 | 0,9 | 68,8 | 28,208 | 0,16 | 0,066 |
| 10 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 156 | 154,05 | 1,95 | 0,66 | 85,3 | 12,795 | 0,32 | 0,048 |
| 11 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,41 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 2277,87 | 371,11 | 4,32 | 0,13 | 64,24 | 26,338 | 0,13 | 0,053 |
| 12 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 1439,78 | 130,19 | 3,43 | 0,14 | 61,6 | 9,24 | 0,28 | 0,042 |
| 13 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 264,8 | 18,99 | 5,09 |  | 529,6 | 37,98 | 10,18 |  | 1,47 | 2,94 | 0,02 | 0,04 |
| 14 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек диаметром до 100 мм | 1 шт | 1 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | ТЕРр65-17-01 | Установка ревизии диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек | 0,02 | 4153,33 | 1412,32 | 7,74 |  | 83,07 | 28,25 | 0,15 |  | 112 | 2,24 | 0,1 | 0,002 |
| 16 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,7 | 8706,93 | 1845,43 | 208,38 | 4,1 | 6094,85 | 1291,8 | 145,87 | 2,87 | 134,9 | 94,43 | 0,6 | 0,42 |
| 17 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,92 | 6396,48 | 1574,57 | 78,31 | 2,87 | 5884,76 | 1448,6 | 72,05 | 2,64 | 115,1 | 105,89 | 0,42 | 0,386 |
| 18 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 7 | 15,43 |  |  |  | 108,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-300-9009-102 | Задвижки фланцевые 30ч47бр диаметром 50 мм | шт | 3 | 198,85 |  |  |  | 596,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,16 | 1321,91 | 1230,9 | 91,01 | 30,64 | 211,51 | 196,94 | 14,56 | 4,9 | 110 | 17,6 | 2,24 | 0,358 |
| 21 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,55 | 35136,52 | 965,93 | 379,34 | 37,5 | 19325,09 | 531,26 | 208,64 | 20,63 | 75,7 | 41,635 | 6,06 | 3,333 |
| 22 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 10 | 12,68 | 1,74 |  |  | 126,8 | 17,4 |  |  | 0,12 | 1,2 |  |  |
| 23 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,06 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 47,25 | 46,54 | 0,71 | 0,24 | 63,84 | 3,8304 | 0,29 | 0,017 |
| 24 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,06 | 463,51 | 452,95 | 10,56 | 3,56 | 27,81 | 27,18 | 0,63 | 0,21 | 37,28 | 2,2368 | 0,26 | 0,016 |
| 25 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,05 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 31,69 | 31,16 | 0,53 | 0,18 | 51,3 | 2,565 | 0,26 | 0,013 |
| 26 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0,5 | 2534,13 | 236,94 | 16,46 | 1,78 | 1267,07 | 118,47 | 8,23 | 0,89 | 17,32 | 8,66 | 0,27 | 0,135 |
| 27 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,6 | 3717,49 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 2230,49 | 200,03 | 26,12 | 2,63 | 24,64 | 14,784 | 0,71 | 0,426 |
| 28 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей без душевой сетки | 100 шт. | 0,05 | 14454,21 | 2584 | 6,97 |  | 722,71 | 129,2 | 0,35 |  | 200 | 10 | 0,09 | 0,005 |
| 29 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 | 109,48 | 62,84 | 6,27 |  | 218,96 | 125,68 | 12,54 |  | 4,46 | 8,92 | 0,01 | 0,02 |
| 30 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 8 | 140,52 | 62,84 | 6,27 |  | 1124,16 | 502,72 | 50,16 |  | 4,46 | 35,68 | 0,01 | 0,08 |
| 31 | СЦМ-300-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | -8 | 50,84 |  |  |  | -406,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 8 | 55,11 |  |  |  | 440,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 10 | 80,64 |  |  |  | 806,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 399,05 | 87,96 | 8,76 | 0,16 | 798,1 | 175,92 | 17,52 | 0,32 | 6,43 | 12,86 | 0,02 | 0,04 |
| 35 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | -2 | 219,81 |  |  |  | -439,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | СЦМ-103-9001-258 | Краны шаровые для холодной воды КВ-КВ диам.50мм | шт | 4 | 257,36 |  |  |  | 1029,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 | 251,25 | 85,66 | 0,77 |  | 251,25 | 85,66 | 0,77 |  | 7,05 | 7,05 | 0,01 | 0,01 |
| 38 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 | 387,36 | 108,62 | 0,77 |  | 387,36 | 108,62 | 0,77 |  | 8,94 | 8,94 | 0,01 | 0,01 |
| 39 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,12 | 134,78 | 82,77 | 45,05 |  | 285,73 | 175,47 | 95,51 |  | 5,01 | 10,621 |  |  |
| 40 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и радиаторов, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,58 | 1351,54 | 896,07 | 2,73 | 0,14 | 783,89 | 519,72 | 1,58 | 0,08 | 71,06 | 41,215 | 0,04 | 0,023 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 55145,08 | 7913,26 | 732,03 | 37,82 |  | 591,93 |  | 5,96 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 20411,81 | 4753,54 | 270,89 | 12,6 |  | 357,3 |  | 1,64 |
| Итого в ц.3 кв.2008г. ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76887,21 | 24262,1 | 692,73 | 64,31 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 97299,02 | 29015,6 | 963,62 | 76,91 |  | 357,3 |  | 1,64 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 26831,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.00%*0.94 ФОТ (от 24 193.57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23424,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.00%*0.94 ФОТ (от 4 898.95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3407,71 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 16965,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.00% ФОТ (от 24 193.57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 14516,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 4 898.95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2449,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 141096,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 33949,38 | 2640 | 459,56 | 25,14 |  | 193,41 |  | 4,29 |
| Итого в ц.3 кв.2008г. ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118778,06 | 13474,6 | 1185,26 | 128,31 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 152727,44 | 16114,6 | 1644,82 | 153,45 |  | 193,41 |  | 4,29 |
| Накладные расходы 128.00%*0.846 ФОТ (от 16 268.01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 17616,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83.00%*0.85 ФОТ (от 16 268.01) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11477,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 181820,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 783,89 | 519,72 | 1,58 | 0,08 |  | 41,21 |  | 0,02 |
| Итого в ц.3 кв.2008г. ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3542,95 | 2652,65 | 4,06 | 0,41 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 4326,84 | 3172,37 | 5,64 | 0,49 |  | 41,21 |  | 0,02 |
| Накладные расходы 105.00%*0.846 ФОТ (от 3 172.86) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2818,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55.00%*0.85 ФОТ (от 3 172.86) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1483,31 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 8628,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого в ц.3 кв.2008г. ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 199208,22 | 40389,3 | 1882,05 | 193,03 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 254353,3 | 48302,5 | 2614,08 | 230,85 |  | 591,93 |  | 5,96 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 47266,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 29926,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 331545,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 59678,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 391224,27 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | г.Пермь, ул.Гашкова,41а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| __________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3 |  |  |  |  | _________________ |  |  |  |  |
| " _____ " ____________200__ г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " ___________200__ г. |  |  |  |  |
| на Электромонтажные работы, Перепланировка помещений и ремонт общественного центра Мотовилихинского р-на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 388422,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 73952,46 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,42 | 5049,88 | 2310,76 | 2387,35 | 1076,15 | 2120,95 | 970,52 | 1002,69 | 451,98 | 164 | 68,88 | 60,1 | 25,24 |
| 2 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,25 | 9298,96 | 1662,62 | 1222,19 | 594,78 | 2324,74 | 415,66 | 305,55 | 148,7 | 118 | 29,5 | 32,7 | 8,175 |
| 3 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 1,1 | 764,18 | 536,83 | 9,26 | 0,74 | 840,6 | 590,51 | 10,19 | 0,81 | 38,1 | 41,91 | 0,08 | 0,088 |
| 4 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,17 | 541,18 | 453,7 | 9,26 | 0,74 | 92 | 77,13 | 1,57 | 0,13 | 32,2 | 5,474 | 0,08 | 0,014 |
| 5 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,13 | 549,63 | 462,15 | 9,26 | 0,74 | 71,45 | 60,08 | 1,2 | 0,1 | 32,8 | 4,264 | 0,08 | 0,01 |
| 6 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,04 | 1658,98 | 1070,84 | 70,1 | 1,84 | 66,36 | 42,83 | 2,8 | 0,07 | 76 | 3,04 | 0,2 | 0,008 |
| 7 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 7,6 | 3926 | 690,41 | 982,73 | 458,58 | 29837,6 | 5247,12 | 7468,75 | 3485,21 | 51,6 | 392,16 | 25,2 | 191,5 |
| 8 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 0,48 | 3059,73 | 236,71 | 2,31 | 0,18 | 1468,67 | 113,62 | 1,11 | 0,09 | 16,8 | 8,064 | 0,02 | 0,01 |
| 9 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 | 326,74 | 31,39 | 2,77 | 0,09 | 326,74 | 31,39 | 2,77 | 0,09 | 2,32 | 2,32 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 1 | 488,57 | 49,17 | 78,75 | 5,33 | 488,57 | 49,17 | 78,75 | 5,33 | 3,49 | 3,49 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1 | 172,4 | 58,76 | 6,63 | 0,37 | 172,4 | 58,76 | 6,63 | 0,37 | 4,17 | 4,17 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 0,87 | 0,87 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | ТЕРм08-02-167-05 | Муфты соединительные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до 240 | шт. | 2 | 454,52 | 176,47 | 2,31 | 0,18 | 909,04 | 352,94 | 4,62 | 0,36 | 12,9 | 25,8 | 0,02 | 0,04 |
| 14 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 42 | 226,96 |  |  |  | 9532,32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 16,8 | 117,5 |  |  |  | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 16,8 | 25,93 |  |  |  | 435,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-546-0601-72 | Светильник накаливания НБП-02-60-002 | шт | 25 | 101,14 |  |  |  | 2528,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10шт | 2,5 | 21,3 |  |  |  | 53,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 110 | 8,5 |  |  |  | 935 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 35 | 9,34 |  |  |  | 326,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-549-4137-40 | Коробка У-191 | шт | 145 | 2,59 |  |  |  | 375,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-549-4137-13 | Коробка протяжная У-995 150Х150 | шт | 7 | 21,26 |  |  |  | 148,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-501-0586-96 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,76 | 6724,99 |  |  |  | 5110,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-549-5054-43 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-42-02 со счетчиком | шт | 1 | 4648,95 |  |  |  | 4648,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-545-9433 | Выключатель автоматический 3-полюс. 100 А, тип-С -1958 | шт | 1 | 314,09 |  |  |  | 314,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-545-1172-50 | Рубильник ЯБПВУ-1М 3хПН2 100А | шт | 1 | 545,62 |  |  |  | 545,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-549-5054-163 | Пункт распределительный: ПР11-1074 | шт | 1 | 2241,67 |  |  |  | 2241,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 67905,33 | 8021,99 | 8888,94 | 4093,42 |  | 589,94 |  | 225,8 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 79252,29 | 8021,99 | 8888,94 | 4093,42 |  | 589,94 |  | 225,8 |
| ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147157,62 | 40944,2 | 32560,3 | 20892,8 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 215062,95 | 48966,2 | 41449,3 | 24986,2 |  | 589,94 |  | 225,8 |
| Накладные расходы 95.00%*0.94 ФОТ (от 73 952.46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 66039,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 73 952.46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 48069,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 329171,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 59250,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 388422,49 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Приложение № 1 - к документации об аукционе ЛОТ № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | г.Пермь, ул. Уинская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| ___________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1 |  |  |  |  | _________________________ |  |  |  |  |
| " _____ " _____ 200__ г |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " ________200__ г. |  |  |  |  |
| Перепланировка помещений и ремонт общественного центра Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 1065305,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 125003,94 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Разборки существующих конструкций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-007-03 | Пробивка проемов оконных в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 1,13 | 557,79 | 156,95 | 400,84 | 34,75 | 630,3 | 177,35 | 452,95 | 39,27 | 12,3 | 13,899 | 2,54 | 2,87 |
| 2 | ТЕРр53-02-01 | Разборка кладки стен из кирпича | 10 м3 кладки | 0,052 | 4290,62 | 2315,27 | 1975,35 | 213,3 | 223,11 | 120,39 | 102,72 | 11,09 | 212,41 | 11,045 | 15,35 | 0,798 |
| 3 | ТЕР46-04-006-04 | Разборка перегородок из гипсовых плит | 100 м2 | 0,196 | 995,38 | 839,36 | 156,02 | 52,53 | 195,09 | 164,51 | 30,58 | 10,3 | 75,01 | 14,702 | 3,84 | 0,753 |
| 4 | ТЕР46-04-001-02 | Разборка (частичная) фундаментов бетонных под ограждение | 1 м3 | 0,3 | 569,11 | 120,93 | 448,18 | 38,85 | 170,73 | 36,28 | 134,45 | 11,66 | 9,59 | 2,877 | 2,84 | 0,852 |
| 5 | ТЕР09-03-046-03 ОЗП*0,7; ЭМ*0,7; ЗПМ*0,7; ТЗ*0,7; ТЗМ*0,7 | Демонтаж ограждений стальных Обоснования коэф-в: 3.2..5 Разборка (демонтаж) металлических конструкций (ОЗП*0,7; ЭМ*0,7) | 100 м2 | 0,36 | 837,12 | 476,66 | 35,01 | 3,41 | 301,36 | 171,6 | 12,6 | 1,23 | 36,47 | 13,129 | 0,357 | 0,129 |
| 6 | ТЕР46-04-013-03 | Разборка лестничных маршей по основанию на грунте | 100 м2 горизонтальной проекции | 0,013 | 6655,91 | 6006,02 | 649,89 | 63,8 | 86,53 | 78,08 | 8,45 | 0,83 | 542,06 | 7,0468 | 4,48 | 0,058 |
| 7 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,158 | 2484,57 | 2170,1 | 314,47 | 105,9 | 392,56 | 342,88 | 49,69 | 16,73 | 188,54 | 29,789 | 7,74 | 1,223 |
| 8 | ТЕРр58-03-01 | Разборка отливов из листовой стали | 100 м | 0,065 | 101,19 | 100,83 | 0,36 |  | 6,58 | 6,55 | 0,02 |  | 9,1 | 0,5915 |  |  |
| 9 | ТЕР46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | 100 м2 | 0,092 | 1510,47 | 1196 | 314,47 | 105,9 | 138,96 | 110,03 | 28,93 | 9,74 | 103,91 | 9,5597 | 7,74 | 0,712 |
| 10 | ТЕРр63-07-05 | Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 | 1059,99 | 831,42 | 228,57 | 27,22 | 106 | 83,14 | 22,86 | 2,72 | 74,3 | 7,43 | 1,99 | 0,199 |
| Итого прямые затраты по разделу 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2251,22 | 1290,81 | 843,25 | 103,57 |  | 110,07 |  | 7,59 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9311,97 | 6588,29 | 2328,26 | 528,62 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 11563,19 | 7879,1 | 3171,51 | 632,19 |  | 110,07 |  | 7,59 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,58 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3171,51 |  | 3171,51 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 8511,3 | 7879,1 |  | 632,19 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 7529,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00%*0,846 ФОТ (от 6 089,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5667,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 802,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,00%*0,846 ФОТ (от 1 054,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 803,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,94 ФОТ (от 39,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,00%*0,94 ФОТ (от 524,09) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 5235,41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 6 089,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3623,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 802,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 1 054,95) |  |  |  |  |  |  |  |  | 762,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 39,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 524,09) |  |  |  |  |  |  |  |  | 262,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24328,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР10-01-034-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,032 | 20630,11 | 2336,87 | 493,39 | 24,08 | 660,16 | 74,78 | 15,79 | 0,77 | 187,55 | 6,0016 | 5,33 | 0,171 |
| 12 | СЦМ-203-9095-201 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 м2 | м2 | 3,2 | 889,18 |  |  |  | 2845,38 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,126 | 15002,05 | 1815,67 | 395,7 | 9,03 | 1890,26 | 228,77 | 49,86 | 1,14 | 145,72 | 18,361 | 4,23 | 0,533 |
| 14 | СЦМ-203-9095-202 | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью более 2 м2 | м2 | 12,55 | 802,92 |  |  |  | 10076,65 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м. | 100 п.м. | 0,097 | 7631,7 | 259,77 | 26,07 | 0,96 | 740,27 | 25,2 | 2,53 | 0,09 | 21,38 | 2,0739 | 0,37 | 0,036 |
| 16 | СЦМ-101-1497-205 | Плиты подоконные пластиковые, Альта-профиль длина 6 метров, ширина 300 мм (Россия) | п.м. | 9,71 | 51,97 |  |  |  | 504,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство отливов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 | 0,022 | 8320,86 | 1369,91 | 23,38 | 3,14 | 183,06 | 30,14 | 0,51 | 0,07 | 112,75 | 2,4805 | 0,27 | 0,006 |
| 18 | ТЕР10-01-047-02 | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,073 | 13907,1 | 1556,38 | 371,45 | 7,11 | 1015,22 | 113,62 | 27,12 | 0,52 | 124,91 | 9,1184 | 4,09 | 0,299 |
| 19 | ТЕР10-01-039-03 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках площадью проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,155 | 32721,06 | 1467,4 | 301,92 |  | 5071,76 | 227,45 | 46,8 |  | 115 | 17,825 | 3,9 | 0,605 |
| 20 | СЦМ-101-0887 | Изделия скобяные для блоков входных дверей в здание однопольных | комплект | 9 | 85,69 |  |  |  | 771,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные | м2 | 7,26 | 1852,31 |  |  |  | 13447,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-101-0950 | Замки врезные оцинкованные с цилиндровым механизмом | шт | 5 | 80,79 |  |  |  | 403,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР09-04-014-02 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5 м2 | 1 м2 проема | 2,97 | 113,4 | 26,11 | 19,15 |  | 336,8 | 77,55 | 56,88 |  | 1,93 | 5,7321 |  |  |
| 24 | СЦМ-201-9316-1 | Блоки дверные металлические окрашенные за 2 раза | м2 | 2,97 | 807,43 |  |  |  | 2398,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-101-9411-51 | Замки накладные приварные, для металлических дверей | шт. | 1 | 173,44 |  |  |  | 173,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР09-04-010-03 | Монтаж перегородок из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке (перегородка В-2) | 100 м2 | 0,143 | 5559,52 | 4547,27 | 986,21 | 265,4 | 795,01 | 650,26 | 141,03 | 37,95 | 322,73 | 46,15 | 19,95 | 2,853 |
| 27 | СЦМ-203-9095-102 | Витражи пластиковые остекленные площадью более 2 м2 (перегородка В-2) | м2 | 11,4 | 573,21 |  |  |  | 6534,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | СЦМ-203-9057-201 | Блоки дверные входные пластиковые двупольные (в перегородке В-2) | м2 | 2,91 | 1852,31 |  |  |  | 5390,22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕР09-03-046-01 | Монтаж металлопластиковых перегородок сборно-разборных с остеклением (перегородка В-1) | 100 м2 | 0,104 | 5589,06 | 4641,68 | 715,55 | 34,58 | 581,26 | 482,73 | 74,42 | 3,6 | 324,82 | 33,781 | 2,48 | 0,258 |
| 30 | СЦМ-203-9095-101 | Витражи пластиковые остекленные площадью до 2 м2 (перегородка В-1) | м2 | 8,29 | 674,81 |  |  |  | 5594,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | СЦМ-203-9057-101 | Блоки дверные входные пластиковые однопольные (в перегородке В-1) | м2 | 2,14 | 1640,36 |  |  |  | 3510,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 62924,25 | 1910,5 | 414,94 | 44,14 |  | 141,52 |  | 4,76 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 215399,79 | 9751,19 | 1127,45 | 225,29 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 278324,04 | 11661,7 | 1542,39 | 269,43 |  | 141,52 |  | 4,76 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 265120,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 1542,39 |  | 1542,39 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 11931,12 | 11661,7 |  | 269,43 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10103,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 4 103,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4096,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 184,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,00%*0,846 ФОТ (от 7 642,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5819,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7821,45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 4 103,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2197,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 184,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 101,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 7 642,76) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5521,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 296248,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Лестница, крыльцо, ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Козырек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 стяжек | 0,172 | 1318,96 | 301,6 | 198,56 | 27,93 | 226,86 | 51,88 | 34,15 | 4,8 | 27,22 | 4,6818 | 1,94 | 0,334 |
| 33 | ТЕР26-01-048-04 | Устройство каркаса на плоских и криволинейных поверхностях из сетки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,172 | 2025,69 | 136,08 | 43,36 |  | 348,42 | 23,41 | 7,46 |  | 11,2 | 1,9264 | 0,56 | 0,096 |
| 34 | ТЕР26-01-054-02 | Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,172 | 2768,23 | 580,56 | 39,11 |  | 476,14 | 99,86 | 6,73 |  | 47,2 | 8,1184 | 0,47 | 0,081 |
| Крыльцо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕР11-01-015-03 | Устройство покрытий цементных толщиной 20 мм | 100 м2 покрытия | 0,123 | 1695,88 | 340,17 | 214,14 | 36,12 | 208,59 | 41,84 | 26,34 | 4,44 | 30,13 | 3,706 | 2,64 | 0,325 |
| 36 | ТЕР11-01-015-08 | Железнение цементных покрытий | 100 м2 покрытия | 0,123 | 179,96 | 146,12 | 7,45 | 1,37 | 22,14 | 17,97 | 0,92 | 0,17 | 10,8 | 1,3284 | 0,1 | 0,012 |
| Лестница внутренняя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ТЕР06-01-024-03 | Устройство лестницы из монолитного железобетона | 100 м3 железобетона | 0,02 | 68590,17 | 13105,8 | 4705,54 | 594,5 | 1371,8 | 262,12 | 94,11 | 11,89 | 1051,8 | 21,037 | 41,58 | 0,832 |
| 38 | СЦМ-204-9120-12 | Каркасы плоские из арматурной стали А-I диаметром 10 мм | т | 0,35 | 8815,24 |  |  |  | 3085,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ограждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕР07-05-016-04 | Устройство наружных металлических ограждений без поручней | 100 м ограждений | 0,097 | 17471,29 | 610,8 | 245,22 | 5,2 | 1694,72 | 59,25 | 23,79 | 0,5 | 45,65 | 4,428 | 2,59 | 0,251 |
| 40 | ТЕР07-05-016-04 | Устройство металлического ограждения внутренней лестницы без поручней | 100 м ограждений | 0,015 | 17471,29 | 610,8 | 245,22 | 5,2 | 262,07 | 9,16 | 3,68 | 0,08 | 45,65 | 0,6848 | 2,59 | 0,039 |
| 41 | ТЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню выступающей части фундамента под ограждение | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,173 | 1943,74 | 969,64 | 102,11 | 43,7 | 336,27 | 167,75 | 17,67 | 7,56 | 70,88 | 12,262 | 2,78 | 0,481 |
| 42 | ТЕР15-04-013-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности цементная выступающей части фундамета под ограждение | 100 м2 фасада | 0,173 | 860,1 | 87,59 | 7,6 |  | 148,8 | 15,15 | 1,31 |  | 7,03 | 1,2162 | 0,09 | 0,016 |
| Итого прямые затраты по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8181,14 | 748,39 | 216,16 | 29,44 |  | 59,39 |  | 2,47 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 28780,36 | 3819,78 | 604,55 | 150,26 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 36961,5 | 4568,17 | 820,71 | 179,7 |  | 59,39 |  | 2,47 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 31572,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 820,71 |  | 820,71 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 4747,87 | 4568,17 |  | 179,7 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4467,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 345,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 351,23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 752,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 636,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 393,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 409,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 2 835,12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2518,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 421,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 2715,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 2 018,53) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1115,24 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 752,44) |  |  |  |  |  |  |  |  | 447,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 393,22) |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 421,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 1 162,57) |  |  |  |  |  |  |  |  | 543,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44144,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 1.Полы в кабинетах, конференцзале, подсобных помещениях (№1-6,10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ТЕР11-01-005-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки | 100 м2 изолируемой поверхности | 1,116 | 5150,53 | 2221,11 | 38,53 | 1,5 | 5747,99 | 2478,76 | 43 | 1,67 | 153,18 | 170,95 | 0,36 | 0,402 |
| 44 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1,116 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 1522,47 | 497,81 | 63,12 | 19,38 | 39,51 | 44,093 | 1,27 | 1,417 |
| 45 | ТЕР11-01-011-02 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2; ТЗ*2; ТЗМ*2 | Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 Обоснования коэф-в: Добавка на толщину стяжки (ПЗ*2) | 100 м2 стяжки | 1,116 | 452,06 | 11,3 | 19,6 | 5,74 | 504,5 | 12,61 | 21,87 | 6,41 | 1 | 1,116 | 0,42 | 0,469 |
| 46 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 м2 покрытия | 1,116 | 8279,37 | 501,59 | 52,93 | 4,79 | 9239,78 | 559,77 | 59,07 | 5,35 | 42,4 | 47,318 | 0,85 | 0,949 |
| 47 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 | 100 м плинтусов | 1,4 | 686,99 | 124,87 | 2,32 |  | 961,79 | 174,82 | 3,25 |  | 8,99 | 12,586 | 0,03 | 0,042 |
| Тип 2. Полы в санузлах (7,8,9) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕР11-01-005-01 | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 | 5150,53 | 2221,11 | 38,53 | 1,5 | 319,33 | 137,71 | 2,39 | 0,09 | 153,18 | 9,4972 | 0,36 | 0,022 |
| 49 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,062 | 1364,22 | 446,07 | 56,56 | 17,37 | 84,58 | 27,66 | 3,51 | 1,08 | 39,51 | 2,4496 | 1,27 | 0,079 |
| 50 | ТЕР11-01-004-03 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ( 2 слоя гидроизола) на битумной мастике - первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 | 2592,68 | 469,57 | 53,79 | 3,15 | 160,75 | 29,11 | 3,34 | 0,2 | 32,86 | 2,0373 | 0,56 | 0,035 |
| 51 | ТЕР11-01-004-04 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами ( 2слоя гидроизола) на битумной мастике - последующий слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,062 | 2019,23 | 337,82 | 35,68 | 2,19 | 125,19 | 20,94 | 2,21 | 0,14 | 23,64 | 1,4657 | 0,38 | 0,024 |
| 52 | ТЕР11-01-027-03 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем | 100 м2 покрытия | 0,062 | 10481,54 | 1492,46 | 150,07 | 36,39 | 649,86 | 92,53 | 9,3 | 2,26 | 119,78 | 7,4264 | 2,94 | 0,182 |
| 53 | ТЕР11-01-039-02 | Устройство плинтусов цементных | 100 м плинтусов | 0,077 | 211,44 | 142,27 | 3,1 |  | 16,28 | 10,95 | 0,24 |  | 10,4 | 0,8008 | 0,04 | 0,003 |
| Итого прямые затраты по разделу 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19332,52 | 4042,67 | 211,3 | 36,58 |  | 299,74 |  | 3,62 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72135,62 | 20633,8 | 611,8 | 186,7 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 91468,14 | 24676,5 | 823,1 | 223,28 |  | 299,74 |  | 3,62 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65968,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,1 |  | 823,1 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 24899,74 | 24676,5 |  | 223,28 |  |  |  |  |
| Накладные расходы 123,00%*0,846 ФОТ (от 24 899,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25910,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 75,00%*0,85 ФОТ (от 24 899,74) |  |  |  |  |  |  |  |  | 15873,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 133251,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ТЕР15-07-001-02 | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой гипсокартонными плитами с обеих сторон (С-111). Перегородки с шагом стоечных профилей 600 мм, глухие высотой до 3 м | 1 м2 перегородки за вычетом проемов | 64,88 | 65,01 | 12,92 | 3,24 | 0,31 | 4217,85 | 838,25 | 210,21 | 20,11 | 1 | 64,88 | 0,04 | 2,595 |
| 55 | СЦМ-101-3275-1 | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 136,25 | 28,69 |  |  |  | 3909,01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ТЕР26-01-011-01 | Звукоизоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими (перегородок из ГКЛ) | 1 м3 изоляции | 3,37 | 394,34 | 195,66 | 43,21 |  | 1328,93 | 659,37 | 145,62 |  | 14,8 | 49,876 | 0,51 | 1,719 |
| 57 | СЦМ-104-9131 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 3,37 | 388,7 |  |  |  | 1309,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас | 100 м2 отделываемой поверхности | 1,36 | 4456,03 | 1724,01 | 62,95 | 2,87 | 6060,2 | 2344,65 | 85,61 | 3,9 | 128,85 | 175,24 | 0,62 | 0,843 |
| 59 | СЦМ-101-3275-1 | Листы гипсокартонные стандартные (ГКЛ), КНАУФ, толщиной 12,5 мм | м2 | 142,8 | 28,69 |  |  |  | 4096,93 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕР15-06-001-05 | Оклейка обоями стен и перегородок по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 2,66 | 3227,77 | 423 | 1,18 | 0,14 | 8585,87 | 1125,18 | 3,14 | 0,37 | 32,74 | 87,088 | 0,02 | 0,053 |
| 61 | ТЕР10-05-011-02 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на одноуровневом металлическом каркасе | 1 м2 потолка | 79,58 | 144,8 | 26,87 | 0,69 | 0,07 | 11523,18 | 2138,31 | 54,91 | 5,57 | 2,08 | 165,53 | 0,005 | 0,398 |
| 62 | ТЕР10-05-011-01 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов на двухуровневом металлическом каркасе (на относе под вентканалы) | 1 м2 потолка | 32 | 135,74 | 29,72 | 0,69 | 0,07 | 4343,68 | 951,04 | 22,08 | 2,24 | 2,3 | 73,6 | 0,005 | 0,16 |
| 63 | ТЕР26-01-011-01 | Звукоизоляция плоских и криволинейных поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими (подвесных потолков из ГКЛ) | 1 м3 изоляции | 7,18 | 394,34 | 195,66 | 43,21 |  | 2831,36 | 1404,84 | 310,25 |  | 14,8 | 106,26 | 0,51 | 3,662 |
| 64 | СЦМ-104-9131 | Плиты или маты теплоизоляционные минераловатные | м3 | 7,18 | 388,7 |  |  |  | 2790,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР15-04-005-06 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков по ГКЛ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,116 | 1361,18 | 364,94 | 8,15 | 0,14 | 1519,08 | 407,27 | 9,1 | 0,16 | 28,6 | 31,918 | 0,11 | 0,123 |
| 66 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,085 | 7412,49 | 2175,76 | 42,22 | 1,09 | 630,06 | 184,94 | 3,59 | 0,09 | 166,47 | 14,15 | 0,58 | 0,049 |
| 67 | СЦМ-101-1838 | Клей ПВА | т | -0,003 | 15900 |  |  |  | -39,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕР10-05-013-01 | Устройство металлических каркасов из ПН и ПС профилей | 1 м2 стены | 8,5 | 46,2 | 6,46 | 0,21 | 0,02 | 392,7 | 54,91 | 1,79 | 0,17 | 0,5 | 4,25 | 0,002 | 0,017 |
| 69 | ТЕР26-01-041-01 | Утепление оконных откосов | 1 м3 изоляции | 0,85 | 1186,61 | 252,38 | 42,99 |  | 1008,62 | 214,52 | 36,54 |  | 18,17 | 15,445 | 0,34 | 0,289 |
| 70 | ТЕР15-04-025-06 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву блоков, подготовленных под вторую окраску дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,372 | 526,32 | 335,53 | 1,95 | 0,14 | 195,79 | 124,82 | 0,73 | 0,05 | 25,97 | 9,6608 | 0,03 | 0,011 |
| 71 | ТЕРр61-01-10 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков в санузлах | 100 м2 поверхности | 0,062 | 6949,84 | 1301,52 | 52,95 | 32,7 | 430,89 | 80,69 | 3,28 | 2,03 | 89,76 | 5,5651 | 0,46 | 0,029 |
| 72 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков в санузлах | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,062 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 121,11 | 42,64 | 0,82 | 0,02 | 53,9 | 3,3418 | 0,18 | 0,011 |
| 73 | ТЕР15-02-016-03 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,485 | 2352,41 | 1148,54 | 198,26 | 97,17 | 1140,92 | 557,04 | 96,16 | 47,13 | 85,84 | 41,632 | 6,29 | 3,051 |
| 74 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону | 100 м2 поверхности облицовки | 0,328 | 11807,8 | 2086,89 | 45,24 | 25,22 | 3872,96 | 684,5 | 14,84 | 8,27 | 159,67 | 52,372 | 1,65 | 0,541 |
| Итого прямые затраты по разделу 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60270,18 | 11813 | 998,67 | 90,11 |  | 900,8 |  | 13,55 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 223136,39 | 60293,4 | 2670,45 | 459,92 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 283406,57 | 72106,4 | 3669,12 | 550,03 |  | 900,8 |  | 13,55 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 207631,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 3669,12 |  | 3669,12 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72656,4 | 72106,4 |  | 550,03 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 65994,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 39 000,84) |  |  |  |  |  |  |  |  | 34644,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 13 909,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11767,33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 19 241,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19208,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,94 ФОТ (от 504,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 37065,13 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 39 000,84) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18232,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 13 909,37) |  |  |  |  |  |  |  |  | 8276,07 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 19 241,27) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10303,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 504,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 252,46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 386466,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов | 100 приборов | 0,01 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 7,87 | 7,76 | 0,12 | 0,04 | 63,84 | 0,6384 | 0,29 | 0,003 |
| 76 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,01 | 463,51 | 452,95 | 10,56 | 3,56 | 4,64 | 4,53 | 0,11 | 0,04 | 37,28 | 0,3728 | 0,26 | 0,003 |
| 77 | ТЕРр65-04-01 | Демонтаж санитарных приборов умывальников и раковин | 100 приборов | 0,01 | 633,85 | 623,29 | 10,56 | 3,56 | 6,34 | 6,23 | 0,11 | 0,04 | 51,3 | 0,513 | 0,26 | 0,003 |
| 78 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 | 3720,27 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 1116,08 | 100,01 | 13,06 | 1,31 | 24,64 | 7,392 | 0,71 | 0,213 |
| 79 | ТЕР17-01-005-04 | Установка раковин | 10 комплектов | 0,3 | 1762,02 | 122,98 | 14,02 | 0,96 | 528,61 | 36,89 | 4,21 | 0,29 | 8,99 | 2,697 | 0,21 | 0,063 |
| 80 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,08 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 767,88 | 69,44 | 1,83 | 0,08 | 61,6 | 4,928 | 0,28 | 0,022 |
| 81 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,1 | 7166,88 | 1430,67 | 43,24 | 1,1 | 716,69 | 143,07 | 4,32 | 0,11 | 103 | 10,3 | 0,44 | 0,044 |
| Итого прямые затраты по разделу 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3148,11 | 367,93 | 23,76 | 1,91 |  | 26,84 |  | 0,35 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11243,81 | 1877,91 | 62,91 | 9,75 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 14391,92 | 2245,84 | 86,67 | 11,66 |  | 26,84 |  | 0,35 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 12059,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,67 |  | 86,67 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 2257,5 | 2245,84 |  | 11,66 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400,54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00%*0,94 ФОТ (от 113,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 2 143,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 113,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 56,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 2 143,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18361,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 156107,42 | 20173,3 | 2708,08 | 305,75 |  | 1538,4 |  | 32,34 |
| Начисления к ценам 3 квартала 2008г. ОЗП=6,104,ЭМ=3,433,ЗПМ=6,104,МАТ=4,375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 560007,94 | 102964 | 7405,42 | 1560,55 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 716115,36 | 123138 | 10113,5 | 1866,3 |  | 1538,4 |  | 32,34 |
| Итого материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 582864,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого маш. и мех-мы |  |  |  |  |  |  |  |  | 10113,5 |  | 10113,5 |  |  |  |  |  |
| Итого ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 125003,94 | 123138 |  | 1866,3 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 116406,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110,00%*0,846 ФОТ (от 6 089,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 5667,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86,00%*0,94 ФОТ (от 802,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90,00%*0,846 ФОТ (от 8 697,71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6622,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,94 ФОТ (от 39,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77,00%*0,94 ФОТ (от 524,09) |  |  |  |  |  |  |  |  | 379,34 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118,00%*0,846 ФОТ (от 23 345,24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23305,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120,00%*0,846 ФОТ (от 530,38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 538,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,846 ФОТ (от 14 661,81) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12403,89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123,00%*0,846 ФОТ (от 25 292,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 26319,35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105,00%*0,846 ФОТ (от 41 835,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 37162,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155,00%*0,846 ФОТ (от 421,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 552,21 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79,00%*0,94 ФОТ (от 504,92) |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74,00%*0,94 ФОТ (от 113,78) |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128,00%*0,846 ФОТ (от 2 143,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2321,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 70279,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00%*0,85 ФОТ (от 20 751,52) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12347,16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70,00% ФОТ (от 802,55) |  |  |  |  |  |  |  |  | 561,79 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85,00%*0,85 ФОТ (от 8 697,71) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6284,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00% ФОТ (от 39,98) |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,99 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50,00% ФОТ (от 1 142,79) |  |  |  |  |  |  |  |  | 571,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63,00%*0,85 ФОТ (от 23 345,24) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12501,37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65,00%*0,85 ФОТ (от 2 202,93) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1217,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75,00%*0,85 ФОТ (от 25 292,96) |  |  |  |  |  |  |  |  | 16124,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100,00%*0,85 ФОТ (от 421,11) |  |  |  |  |  |  |  |  | 357,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55,00%*0,85 ФОТ (от 40 163,40) |  |  |  |  |  |  |  |  | 18776,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83,00%*0,85 ФОТ (от 2 143,72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1512,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 902801,47 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 162504,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 1065305,73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  | г.Пермь, ул.Уинская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| _________________ |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2 |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
| " _____ " _____ 2008 г. |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  | "______ " _______________2008 г. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ВК и отопление. Перепланировка помещений и ремонт общественного центра Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 197780,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 24453,1 |  |  |  |  |  |

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. ВК и отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-09-11 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 20 мм | 100 м трубопроводов | 0,07 | 7869,82 | 2120,4 | 60,7 |  | 550,89 | 148,43 | 4,25 |  | 155 | 10,85 | 0,6 | 0,042 |
| 2 | СЦМ-103-9001-505 | Муфты соединительные, NМТ 20 х 20 мм | шт | 4 | 41,51 |  |  |  | 166,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СЦМ-103-9001-531 | Тройники (внутреняя резьба), NМT 20 х 3/4" х 20 мм | шт | 3 | 54,54 |  |  |  | 163,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | СЦМ-103-9001-536 | Угольник (внутреняя резьба), NМT 20 мм х 1/2" | шт | 2 | 34,39 |  |  |  | 68,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,15 | 10980,78 | 2120,4 | 65,15 |  | 1647,12 | 318,06 | 9,77 |  | 155 | 23,25 | 0,65 | 0,098 |
| 6 | СЦМ-103-9001-507 | Муфты соединительные, NМТ 32 х 32 мм | шт | 4 | 119,99 |  |  |  | 479,96 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | СЦМ-300-1267-40 | Вентили фланцевые диаметром 32 мм 15кч19п2 | шт | 3 | 65,88 |  |  |  | 197,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР18-06-007-02 | Установка фильтров диаметром 32 мм | 10 фильтров | 0,2 | 4288,02 | 109,45 | 57,13 | 0,47 | 857,6 | 21,89 | 11,43 | 0,09 | 8,18 | 1,636 | 0,3 | 0,06 |
| 9 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,15 | 834,85 | 828,35 | 6,5 | 2,19 | 125,23 | 124,25 | 0,98 | 0,33 | 68,8 | 10,32 | 0,16 | 0,024 |
| 10 | ТЕРр65-02-02 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,07 | 1040,01 | 1027,01 | 13 | 4,38 | 72,8 | 71,89 | 0,91 | 0,31 | 85,3 | 5,971 | 0,32 | 0,022 |
| 11 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,15 | 5555,77 | 905,14 | 10,53 | 0,31 | 833,37 | 135,77 | 1,58 | 0,05 | 64,24 | 9,636 | 0,13 | 0,02 |
| 12 | ТЕР16-04-001-02 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,07 | 9598,52 | 867,94 | 22,85 | 0,94 | 671,9 | 60,76 | 1,6 | 0,07 | 61,6 | 4,312 | 0,28 | 0,02 |
| 13 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек диаметром до 50 мм | 1 шт | 2 | 264,8 | 18,99 | 5,09 |  | 529,6 | 37,98 | 10,18 |  | 1,47 | 2,94 | 0,02 | 0,04 |
| 14 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек диаметром до 100 мм | 1 шт | 1 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 802,59 | 37,6 | 9,94 | 0,31 | 2,91 | 2,91 | 0,04 | 0,04 |
| 15 | ТЕРр65-17-01 | Установка ревизии диаметром трубопроводов до 100 мм | 100 заглушек | 0,02 | 4153,33 | 1412,32 | 7,74 |  | 83,07 | 28,25 | 0,15 |  | 112 | 2,24 | 0,1 | 0,002 |
| 16 | ТЕРр65-09-06 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм | 100 м трубопроводов | 0,3 | 8706,93 | 1845,43 | 208,38 | 4,1 | 2612,08 | 553,63 | 62,51 | 1,23 | 134,9 | 40,47 | 0,6 | 0,18 |
| 17 | ТЕРр65-09-04 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,43 | 6396,48 | 1574,57 | 78,31 | 2,87 | 2750,49 | 677,07 | 33,67 | 1,23 | 115,1 | 49,493 | 0,42 | 0,181 |
| 18 | СЦМ-300-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 5 | 15,43 |  |  |  | 77,15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-300-9009-102 | Задвижки фланцевые 30ч47бр диаметром 50 мм | шт | 3 | 198,85 |  |  |  | 596,55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-19-01 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | 100 шт. | 0,07 | 1321,91 | 1230,9 | 91,01 | 30,64 | 92,53 | 86,16 | 6,37 | 2,14 | 110 | 7,7 | 2,24 | 0,157 |
| 21 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,24 | 35136,52 | 965,93 | 379,34 | 37,5 | 8432,76 | 231,82 | 91,04 | 9 | 75,7 | 18,168 | 6,06 | 1,454 |
| 22 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 7 | 12,68 | 1,74 |  |  | 88,76 | 12,18 |  |  | 0,12 | 0,84 |  |  |
| 23 | ТЕРр65-04-02 | Демонтаж санитарных приборов унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,02 | 787,44 | 775,66 | 11,78 | 3,97 | 15,75 | 15,51 | 0,24 | 0,08 | 63,84 | 1,2768 | 0,29 | 0,006 |
| 24 | ТЕРр65-04-10 | Демонтаж санитарных приборов смывных бачков фаянсовых на унитазе | 100 приборов | 0,02 | 463,51 | 452,95 | 10,56 | 3,56 | 9,27 | 9,06 | 0,21 | 0,07 | 37,28 | 0,7456 | 0,26 | 0,005 |
| 25 | ТЕР17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 0,3 | 3717,49 | 333,38 | 43,53 | 4,38 | 1115,25 | 100,01 | 13,06 | 1,31 | 24,64 | 7,392 | 0,71 | 0,213 |
| 26 | ТЕР16-07-003-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 | 109,48 | 62,84 | 6,27 |  | 218,96 | 125,68 | 12,54 |  | 4,46 | 8,92 | 0,01 | 0,02 |
| 27 | ТЕР16-07-003-04 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 32 мм | 1 врезка | 8 | 140,52 | 62,84 | 6,27 |  | 1124,16 | 502,72 | 50,16 |  | 4,46 | 35,68 | 0,01 | 0,08 |
| 28 | СЦМ-300-1137 | Вентили проходные муфтовые 15КЧ18Р для воды, давлением 1.6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 32 мм | шт | -8 | 50,84 |  |  |  | -406,72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | СЦМ-300-1483 | Кран шаровой В-В размером 1/2 | шт | 8 | 55,11 |  |  |  | 440,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | СЦМ-300-1484 | Кран шаровой В-В размером 3/4 | шт | 10 | 80,64 |  |  |  | 806,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР16-07-003-06 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм | 1 врезка | 2 | 399,05 | 87,96 | 8,76 | 0,16 | 798,1 | 175,92 | 17,52 | 0,32 | 6,43 | 12,86 | 0,02 | 0,04 |
| 32 | СЦМ-300-1175 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем, для воды и пара давлением 1 МПа (10 кгс/см2) 30Ч6БР диаметром 50 мм | шт | -2 | 219,81 |  |  |  | -439,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | СЦМ-103-9001-258 | Краны шаровые для холодной воды КВ-КВ диам.50мм | шт | 4 | 257,36 |  |  |  | 1029,44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕР16-07-004-01 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 50 мм | 1 врезка | 1 | 251,25 | 85,66 | 0,77 |  | 251,25 | 85,66 | 0,77 |  | 7,05 | 7,05 | 0,01 | 0,01 |
| 35 | ТЕР16-07-004-02 | Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 1 | 387,36 | 108,62 | 0,77 |  | 387,36 | 108,62 | 0,77 |  | 8,94 | 8,94 | 0,01 | 0,01 |
| 36 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,95 | 134,78 | 82,77 | 45,05 |  | 128,04 | 78,63 | 42,8 |  | 5,01 | 4,7595 |  |  |
| 37 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и радиаторов, количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,27 | 1351,54 | 896,07 | 2,73 | 0,14 | 364,92 | 241,94 | 0,74 | 0,04 | 71,06 | 19,186 | 0,04 | 0,011 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 27743,97 | 3989,49 | 383,19 | 16,58 |  | 297,55 |  | 2,73 |
| Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 9112,42 | 2032,31 | 119,06 | 5,39 |  | 152,32 |  | 0,72 |
| ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34170,49 | 10372,9 | 304,07 | 27,51 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 43282,91 | 12405,2 | 423,13 | 32,9 |  | 152,32 |  | 0,72 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 11527,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103.00%*0.94 ФОТ (от 10 547.10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 10211,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74.00%*0.94 ФОТ (от 1 891.02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1315,39 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 7273,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60.00% ФОТ (от 10 547.10) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6328,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50.00% ФОТ (от 1 891.02) |  |  |  |  |  |  |  |  | 945,51 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 62083,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 18266,63 | 1715,24 | 263,39 | 11,15 |  | 126,04 |  | 2,01 |
| ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 64397,19 | 8754,58 | 670,61 | 56,91 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 82663,82 | 10469,8 | 934 | 68,06 |  | 126,04 |  | 2,01 |
| Накладные расходы 128.00%*0.846 ФОТ (от 10 537.88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 11411,26 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 83.00%*0.85 ФОТ (от 10 537.88) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7434,48 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 101509,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 364,92 | 241,94 | 0,74 | 0,04 |  | 19,19 |  | 0,01 |
| ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1649,33 | 1234,86 | 1,91 | 0,2 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 2014,25 | 1476,8 | 2,65 | 0,24 |  | 19,19 |  | 0,01 |
| Накладные расходы 105.00%*0.846 ФОТ (от 1 477.05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1312,06 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 55.00%*0.85 ФОТ (от 1 477.05) |  |  |  |  |  |  |  |  | 690,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО Общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 4016,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100217,01 | 20362,4 | 976,59 | 84,62 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 127960,98 | 24351,9 | 1359,78 | 101,2 |  | 297,55 |  | 2,73 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 24250,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 15398,77 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 167610,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 30169,83 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 197780,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | г.Пермь, ул.Уинская, 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| __________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3 |  |  |  |  |  | ___________________ |  |  |  |  |
| " _____ " _________ 2008 г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  | "______ " _______2008 г. |  |  |  |  |
| на Электромонтажные работы. Перепланировка помещений и ремонт общественного центра Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 196522,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 36494,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2008 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,27 | 5049,88 | 2310,76 | 2387,35 | 1076,15 | 1363,47 | 623,91 | 644,58 | 290,56 | 164 | 44,28 | 60,1 | 16,23 |
| 2 | ТЕРм08-03-593-19 | Светильники для ламп накаливания в подвесных потолках | 100 шт. | 0,04 | 9298,96 | 1662,62 | 1222,19 | 594,78 | 371,96 | 66,5 | 48,89 | 23,79 | 118 | 4,72 | 32,7 | 1,308 |
| 3 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,46 | 764,18 | 536,83 | 9,26 | 0,74 | 351,52 | 246,94 | 4,26 | 0,34 | 38,1 | 17,526 | 0,08 | 0,037 |
| 5 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,12 | 549,63 | 462,15 | 9,26 | 0,74 | 65,96 | 55,46 | 1,11 | 0,09 | 32,8 | 3,936 | 0,08 | 0,01 |
| 6 | ТЕРм08-03-591-03 | Выключатель полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,05 | 1658,98 | 1070,84 | 70,1 | 1,84 | 82,95 | 53,54 | 3,51 | 0,09 | 76 | 3,8 | 0,2 | 0,01 |
| 7 | ТЕРм08-02-401-01 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 3,5 | 3926 | 690,41 | 982,73 | 458,58 | 13741 | 2416,44 | 3439,56 | 1605,03 | 51,6 | 180,6 | 25,2 | 88,2 |
| 8 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до 10 | 100 жил | 0,36 | 3059,73 | 236,71 | 2,31 | 0,18 | 1101,5 | 85,22 | 0,83 | 0,06 | 16,8 | 6,048 | 0,02 | 0,007 |
| 9 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1 | 326,74 | 31,39 | 2,77 | 0,09 | 326,74 | 31,39 | 2,77 | 0,09 | 2,32 | 2,32 | 0,01 | 0,01 |
| 10 | ТЕРм08-03-572-04 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 1 | 488,57 | 49,17 | 78,75 | 5,33 | 488,57 | 49,17 | 78,75 | 5,33 | 3,49 | 3,49 | 0,58 | 0,58 |
| 11 | ТЕРм08-03-599-10 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1 | 172,4 | 58,76 | 6,63 | 0,37 | 172,4 | 58,76 | 6,63 | 0,37 | 4,17 | 4,17 | 0,04 | 0,04 |
| 12 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | шт. | 1 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 14,93 | 12,26 | 2,31 | 0,18 | 0,87 | 0,87 | 0,02 | 0,02 |
| 13 | ТЕРм08-02-167-05 | Муфты соединительные. Муфта для кабеля напряжением до 1кВ, сечение, мм2, до 240 | шт. | 2 | 454,52 | 176,47 | 2,31 | 0,18 | 909,04 | 352,94 | 4,62 | 0,36 | 12,9 | 25,8 | 0,02 | 0,04 |
| 14 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 27 | 226,96 |  |  |  | 6127,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | СЦМ-546-0110 | Лампы люминисцентные ртутные низкого давления типа ЛБ, ЛД, ЛДЦ, ЛТВ, ЛБХ 20 | 10шт | 10,8 | 117,5 |  |  |  | 1269 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СЦМ-546-0401 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10шт | 10,8 | 25,93 |  |  |  | 280,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | СЦМ-546-0601-72 | Светильник накаливания НБП-02-60-002 | шт | 4 | 101,14 |  |  |  | 404,56 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | СЦМ-546-0051 | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные тип БK220-230-100 | 10шт | 0,4 | 21,3 |  |  |  | 8,52 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | СЦМ-500-9013 | Штепсельные розетки | шт | 46 | 8,5 |  |  |  | 391 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 17 | 9,34 |  |  |  | 158,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | СЦМ-549-4137-40 | Коробка У-191 | шт | 63 | 2,59 |  |  |  | 163,17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | СЦМ-549-4137-13 | Коробка протяжная У-995 150Х150 | шт | 4 | 21,26 |  |  |  | 85,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СЦМ-501-0586-96 | Кабели силовые на напряжение 1000 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000м | 0,35 | 6724,99 |  |  |  | 2353,75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | СЦМ-549-5054-43 | Вводно-распределительное устройства: ВРУ1-42-02 со счетчиком | шт | 1 | 4648,95 |  |  |  | 4648,95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | СЦМ-545-9433 | Выключатель автоматический 3-полюс. 100 А, тип-С -1958 | шт | 1 | 314,09 |  |  |  | 314,09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | СЦМ-545-1172-50 | Рубильник ЯБПВУ-1М 3хПН2 100А | шт | 1 | 545,62 |  |  |  | 545,62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | СЦМ-549-5054-163 | Пункт распределительный: ПР11-1074 | шт | 1 | 2241,67 |  |  |  | 2241,67 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 37982,15 | 4052,53 | 4237,82 | 1926,29 |  | 297,56 |  | 106,5 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 37982,15 | 4052,53 | 4237,82 | 1926,29 |  | 297,56 |  | 106,5 |
| ОЗП=6.104,ЭМ=3.433,ЗПМ=6.104,МАТ=4.375 |  |  |  |  |  |  |  |  | 72251,37 | 20684,1 | 15455,7 | 9831,78 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 110233,52 | 24736,6 | 19693,6 | 11758,1 |  | 297,56 |  | 106,5 |
| Накладные расходы 95.00%*0.94 ФОТ (от 36 494.72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 32589,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 65.00% ФОТ (от 36 494.72) |  |  |  |  |  |  |  |  | 23721,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 166544,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 29978,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 196522,95 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |