## Дефектная ведомость
УТВЕРЖДАЮ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Техническое задания
Школа-интернат № 6 - Вильямса, 40
Ремонт вентиляции в душевых
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Вытяжная система
1 | Установка радиаторов радиальных массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 2
2 | Установка регулятор скорости масса, кг, до 5 | шт. | 2
3 | Установка хомутов | 1 шт. | 1
4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1
5 | Установка диффузоров массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 5
6 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.05
7 | Установка решеток жалюзийных плошадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1
Раздел 1.2. Приточная система
8 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1
9 | Установка вентиляторов радиальной массой до 0,05 т | 1 вентилятор | 1
10 | Установка корпуса фильтра площадью в свету до 0,5 м2 | 1 шт. | 1
11 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 0.02
12 | Установка калориферов до 0,1 т | 1 калорифер | 1
13 | Установка диффузоров массой до 10 кг КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: | 1 воздухораспределитель | 6
14 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей "Пенофол" | 10 м2 изолируемой поверхности | 0.6
15 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.08
16 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 1
17 | Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм | 1 клапан | 1
18 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом диаметром до 250 мм | 1 шт. | 1
19 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметром обечайки 200 мм | 1 шт. | 1
Раздел 1.3. Автоматика
20 | Щит автоматики, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, шкафного исполнения | м ширины по фронту | 1
Раздел 2. Демонтаж
21 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165 мм/540 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.12
22 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см | 100 шт. | 0.03
23 | Пробивка проемов в конструкциях из кирпича | 1 м3 | 0.2
24 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | 1 м3 заделки | 0.077
Раздел 3. Пусконаладка
25 | Вентилятор радиальный (центробежный), диаметральный или крышный, № до 5 | 1 устройство | 3
26 | Регулировочно-запорное устройство клапан огнезадерживающий | 1 устройство | 1
27 | Регулировочно-запорное устройство клапан воздушный проходной с электрическим, пневматическим приводом | 1 устройство | 1
28 | Сети систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений до 5 | 1 вентиляционная | 3
29 | Автоматизированные системы управления II категории технической сложности с количеством каналов: 10 | система | 1
Составил /___________/__________________