## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к запросу котировок цен № 166 от 17.10.08г.
№ п/п | Наименование | Требования
1 | 2 | 3
1. | Стерилизатор озоновый " Орион" или эквивалент | 1 шт.
1.1. | Наименование | Стерилизатор озоновый
1.2. | Модель | "Орион" или эквивалент
1.3. | Производитель, страна происхождения | Указать
1.4. | Регистрационное удостоверение | Наличие
1.5. | Сертификат соответствия | Наличие
1.6. | Основные требования | В соответствии с ТУ 9451-001-52447360-2005 и паспортом ИРПЦ 942713.001ПС
1.7. | Технические характеристики | Концентрация О3 на выходе не менее 250мг. О3/м3, производительность не менее 6 г/час, 220В, 70Ватт, размер: 25*20*12 см, вес 3,5кг
1.8. | Срок гарантии | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
1.9. | Год выпуска: | не ранее 2008года.
2. | Стерилизационная камера объемом 40 л. цилиндрическая | 3 шт.
2.1. | Модель | Указать
2.2. | Производитель, страна происхождения | Указать
2.3. | Регистрационное удостоверение | Наличие
2.4. | Сертификат соответствия | Наличие
2.5. | Камера объемом 40л, цилиндрическая, с одной полкой | оргстекло
2.6. | Вес | 12кг
2.7. | Габаритные размеры | диаметр камеры 300мм, длина 550мм
2.8. | Срок гарантии | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию
2.9. | Год выпуска: | не ранее 2008года.
3. | Место поставки | МУЗ МСЧ " №9им. М.А. Тверье г. Пермь, ул Братьев Игнатовых,2
4. | Срок поставки оборудования | не более 30 календарных дней
5. | Срок выполнения вспомогательных работ | не более 5 календарных дней
6. | Сопровождение аппаратуры «Методическими рекомендациями по работе с аппаратурой» | Наличие
| Главный врач | М.М.Падруль