Приложение №1

к извещению о проведении запроса котировок

№9 от 17 октября 2008г.

Техническое задание

на установку окон на 2 и 3 этажах

МОУ «СОШ №1» г. Перми.

| № | Мероприятие | Ед.измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 119 |
| 2 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных | м2 | 119 |
| 3 | Блоки оконные из ПВХ двухстворные с открывающимися створками. S до 2 м., 2 с фрамугой, москитными сетками. | м2 | 119 |
| 5 | Установка подоконных досок ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | п.м. | 52 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ ширина 500 мм, длина 2 м. | п.м. | 52 |
| 7 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, карнизов шириной до 0,4 м. | п.м. | 52 |
| 8 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором | м2 | 33 |
| 9 | Облицовка оконных откосов бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | м2 | 33 |
| 10 | Вывоз строительного мусора | т. | 1 |