## приложение №3.1
приложение № 3.1
ПРЕДМЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЛОТ №1 Кресло гинекологическое (кровать для родоспоможения)
№ | Характеристика, комплектация | Требуемые параметры | Предлагаемые параметры
1 | Название, модель | указать
2 | Производитель, страна происхождения | указать
3 | Год выпуска, не ранее | 2008г
4 | Технические характеристики
5 | Конструкция кресла позволяет в случае необходимости быстро трансформировать его в кровать. | наличие
6 | Каркас кресла изготовлен из труб прямоугольного и круглого сечения. | наличие
7 | Ложе кровати рамное 3-секционное | наличие
8 | Секция ног выдвижная | наличие
9 | Основание кровати легко маневренное и надежно фиксируется в выбранном положении. | наличие
10 | Регулировка высоты ложа, осуществляется при помощи электросервомотра | наличие
11 | Продольные наклоны ложа Тренделенбург и АнтиТренделенбург регулируются пневматическими пружинами с блокировкой. | наличие
12 | Наклоны секций спины и сиденья регулируются при помощи электросервомотора | наличие
13 | Секция ног регулируется по длине механически. | наличие
14 | Управление сервомоторами осуществляется посредством ножных педалей и клавиш, расположенных в опускаемых боковых опорах
15 | Центральный пульт расположен под головным торцом с возможностью блокировки персоналом самостоятельного изменения положений ложа пациентом
16 | встроенный аккумулятор и лампа дежурного освещения
17 | Секция спины выполнена из ламинированного R-прозрачного пластика HPL(High Pressure Laminated plastic) | наличие
18 | Секции таза и ног закрыты панелями из ударопрочного ABS-пластика (Acryl-Butyl-Styrene), легко снимаются для чистки и дезинфекции. | наличие
19 | Торцы кровати должны быть выполнены из хромированной стали со съемными вставками из ABS-пластика. | наличие
20 | Головной и ножной торцы кровати должны быть быстросъемные для проведения реанимации. | наличие
21 | Ограждения боковые (ЛЕВОЕ + ПРАВОЕ) опускаемые, должны быть выполнены из хромированной стали со вставками из ABS - пластика. | 1 пара
22 | Упоры для рук роженицы регулируются по высоте, глубине и углу наклона независимо от боковых ограждений. | наличие
23 | Опоры для колен по Геппелю со съемными чехлами под цвет матраца. | наличие
24 | Упоры для стоп с чехлами под цвет матраца. | наличие
25 | Стойка инфузиционная хромированная с 2-мя крючками, регулировкой высоты и возможностью установки с любой стороны кресла | 1 штука
26 | Матрацы должны быть выполнены из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемных влагостойких паропроницаемых чехлах на молнии | 3 штуки
27 | Матрац разделен на ножную (отдельно), тазовую и спинную секции (совмещенные) | наличие
28 | Матрац для приема новорожденного | наличие
29 | Выдвижной гинекологический лоток из нержавеющей стали | наличие
30 | Материал наружных элементов кровати | Электростатически лакированная высоколегированная сталь
31 | Колеса с резиновым покрытием, диаметр не менее 150 мм | 4 шт.
32 | Центральная система блокировки колес с билатеральной трехпозиционной педалью | наличие
33 | Защитный кожух базы (основания) кровати из ударопрочного ABS-пластика | наличие
34 | Защитные горизонтальные роликовые бамперы в углах кровати, предохраняющие ее от ударов о стену, диаметром не менее 125 мм | 4 шт.
35 | Стойка для переливания | 1 штука
36 | Рама для позиции "на корточках" для кресел-кроватей | 1 штука
37 | Длина ложа в положении КРОВАТЬ, не менее | 2170 мм
38 | Длина ложа в положении КРЕСЛО, не менее | 1600 мм
39 | Ширина ложа, не менее | 855 мм
40 | Ширина кресла (общая), не менее | 1080 мм
41 | Минимальная высота ложа, не менее | 615 мм
42 | Максимальная высота ложа, не менее | 985 мм
43 | Наклоны секции спины | от 0гр до +70 гр
44 | Тренделенбург | от 0гр до +12 гр
45 | АнтиТренделенбург | от 0гр до +5 гр
46 | Масса кресла, не более | 150 кг
47 | Допустимая рабочая нагрузка, не менее | 170 кг
48 | Электросервомоторы 3*24V DC | наличие
49 | Потребляемая мощность | 250W
50 | Питание | 230V, 50/60 Hz
| ________________________ | _____________________ | _______________
| Должность | Подпись | Ф.И.О.
М.П.

## Приложение № 3.2
Приложение № 3.2
ПРЕДМЕТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Лот № 2 Универсальная ультразвуковая цифровая система
№ п/п | Характеристика, комплектация | Требуемые параметры | Предлагаемые параметры
1 | Наименование | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Год выпуска, не ранее | 2008г
5 | Область применения:
6 | Абдоминальные органы | Наличие
7 | Поверхностные органы | Наличие
8 | Кардиология | Наличие
9 | Акушерство/гинекология | Наличие
10 | Урология | Наличие
11 | Периферические сосуды | Наличие
12 | Транскраниальное исследование | Наличие
13 | Нейросонография у детей | Наличие
14 | Скелетно-мышечная система | Наличие
15 | Инвазивные процедуры | Наличие
16 | Интраоперационные исследования | Наличие
17 | Стресс–ЭхоКГ | Наличие
18 | Чреспищеводная ЭхоКГ | Наличие
19 | Контрастные исследования | Наличие
20 | Полная русификация всех систем управления диагностическим устройством | Наличие
21 | Широкополосная цифровая технология формирования ультразвуковых лучей на прием и передачу | Наличие
22 | Цифровой процессор формирования УЗ лучей, не менее Бит | 12
23 | Цифровая технология формирования и приема УЗ луча | Наличие
24 | Цифровая технология обработки допплеровского сигнала | Наличие
25 | Широкополосные датчики: количество выбора возможных настроек в одном датчике не менее | 5
26 | Диапазон частот системы в режимах - В, В-цвет, В-М, D МГц, не менее | 1-15
27 | Количество элементов в датчиках, элементов | 64-256
28 | Количество приемо-передающих каналов, не менее | 1024
29 | Параллельная обработка сигнала | Наличие
30 | Непрерывное фокусирование при передаче | Наличие
31 | Динамическая фокусировка при приеме | Наличие
32 | Диапазон изменения интенсивности сигнала, дБ, не уже | 30 - 90
33 | Количество возможных зон изменения интенсивности сигнала не менее | 8
34 | Динамический диапазон, не менее дБ | 230
35 | Максимальная глубина сканирования, не менее см | 30
36 | Методы сканирования:
37 | Электронный конвексный | Наличие
38 | Электронный линейный | Наличие
39 | Электронно-фазированный секторный | Наличие
40 | Электронный микроконвексный | Наличие
41 | Доплеровский (слепой) | Наличие
42 | Режимы сканирования:
43 | В - режим | Наличие
44 | В/В - режим | Наличие
45 | М – режим | Наличие
46 | В/М – режим | Наличие
47 | Цветная ангиографии интенсивности потока | Наличие
48 | Цветная ангиография интенсивности и направления потока | Наличие
49 | Адаптивное цветовое доплеровское картирование с автоматической подстройкой частоты | Наличие
50 | Адаптивная импульсноволновая допплерография с автоматической подстройкой частоты | Наличие
51 | B/ спектральный допплер | Наличие
52 | В-цвет/В-цвет | Наличие
53 | В-цвет/ М- цвет | Наличие
54 | В-цвет/ М- цвет/ PW допплер | Наличие
55 | М- цвет | Наличие
56 | В-цвет/ спектральный допплер | Наличие
57 | CW-Непрерывная допплерография | Наличие
58 | Совмещенный режим обработки сигналов | Наличие
59 | Тканевая гармоника | Наличие
60 | Фазовая инверсная гармоника | Наличие
61 | 3D Freehand | Наличие
62 | PRF для импульсно-волновой спектральной допплерографии, диапазон, не менее Гц | 1000 – 23000
63 | Размер контрольного объема для импульсно-волновой спектральной допплерографии, диапазон, не менее мм | 0,5-26,3
64 | Технология интеллектуальной импульсноволновой допплерографии с автоматической оптимизацией доплеровского угла для корректного отображения спектра и измерений | Наличие
65 | Трапециевидное (псевдоконвексное) изображение для линейных датчиков в обе стороны, не менее градусов | 15
66 | До 8 зон фокусировки на заданных датчиках | Наличие
67 | Отображаемая и измеряемая скорость в режиме постоянно-волнового допплера, не менее м/с | от +19 до -19
68 | Операционная среда компьютера прибора совместимая с Windows | Наличие
69 | Технология тканевого цветного и импульсно-волнового допплеровского изображения | Наличие
70 | Технология сравнения цветов (цветная ангиография/цветная допплерография и изображение в шкале серого одновременно) | Наличие
71 | Автоматическая инверсия цвета при прохождении угла развертки вертикальной позиции. | Наличие
72 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном режиме времени с расчетом 6 выбираемых пользователем показателей | Наличие
73 | Интегрированная рабочая станция | Наличие
74 | Изменение зоны интереса при цветном допплеровском картировании, не уже % | 10-100
75 | Технология усиления мощности УЗ лучей по периферии зоны интереса | Наличие
76 | Технология изменения акустической мощности, диапазон не уже % | 0-100
77 | Технология псевдоокрашивания изображений | Наличие
78 | Сканирование с независимым изменением угла сканирования в режиме B/Flow, не менее градусов | от +15 до -15
79 | Число градаций серой шкалы, не менее | 256
80 | Число градаций цветной шкалы, не менее | 256
81 | Цифровое увеличение изображения без потери качества изображения, не менее крат | 8
82 | Направление вывода изображения на экран: продольная инверсия, поперечная инверсия, поворот с дискретностью, не менее градусов | 90
83 | Кинопетля, не менее кадров | 1000
84 | Кинопетля (M или D), не менее секунд | 1000
85 | Предустановочные параметры для различных видов и областей исследований. Возможность создания программ для исследований с персональными предустановочными параметрами | Наличие
86 | Программное обеспечение клинических задач и режимов сканирования, в т.ч. создание протоколов с расчетом исследуемых параметров в акушерской, гинекологической, урологической, кардиологической и сосудистой программах | Наличие
87 | Протоколы на русском языке с возможностью вставки изображения, результатов измерений и расчетов, графиков, шаблонов описаний и заключений | Наличие
88 | Количество измерений на экране монитора, не менее | 10
89 | Наличие диспетчера исследования – формирование собственных отчетов | Наличие
90 | Безбликовый цветной монитор
91 | Диагональ монитора не менее, дюймов | 15
92 | Свободно вращающийся, не менее градусов | 120 - влево, 120 - вправо
93 | Наклоняющийся, не менее градусов | 15 - вверх, 10 -вниз
94 | Разрешение, не менее пикселей на строку | 800
95 | Размер точки, не более мм | 0.28
96 | Регулируемая высота панели управления, диапазон не менее см | 85-100
97 | Вращение панели вокруг оси, не менее градусов | 300
98 | Автоматическая оптимизация нескольких параметров сканирования в В-режиме нажатием одной кнопки | Наличие
99 | Автоматическая оптимизация допплеровской кривой нажатием одной кнопки | Наличие
100 | Модуль физиологических сигналов ЭКГ | Наличие
101 | Архивация изображений
102 | На жестком диске объем памяти, не менее Гб | 40
103 | На встроенном CD-RW | Наличие
104 | На USB-Flash (USB порт на передней панели) | Наличие
105 | На 3” флоппи-дисковод | Наличие
106 | Форматы сохранения изображений:
107 | DICOM | Наличие
108 | BMP | Наличие
109 | JPG | Наличие
110 | AVI | Наличие
111 | Подключение локального PC принтера для распечатки отчетов и изображений | Наличие
112 | Одновременное подключение визуализирующих датчиков, не менее | 4
113 | Технология формирования панорамных изображений, не менее см | 100
114 | Дополнительная внешняя рабочая станция с функцией включающей обзор и количественный анализ файлов изображений, создание графических изображений в форматах BMP, TIF и AVI, экспорт данных количественного анализа в Excel-совместимом формате крупноформатной таблицы; а также встроенная опция онлайн-справки на русском и др. языках, и т.д. | Возможность
115 | Аппарат поддерживает работу с датчиками, не менее | 20
116 | Электронные широкополосные датчики | Наличие
117 | Встроенная справочная система на русском языке | Наличие
118 | Интерактивное виртуальное меню на русском языке в нижней части экрана, соответствующие переключатели на панели управления | Наличие
119 | Вес системы не более, кг | 100
120 | Габариты
121 | Высота, не более см | 130
122 | Ширина, не более см | 55
123 | Глубина, не более см | 103
124 | Параметры электропитания | 220В, 50Гц
125 | Потребляемая мощность, не более Вт | 1150
126 | Датчики
127 | Облегченные бесштырьковые коннекторы для датчиков | Наличие
128 | Типы поддерживаемых датчиков
129 | Конвексные | Наличие
130 | Микроконвексные | Наличие
131 | Микроконвексные внутриполостные | Наличие
132 | Линейные | Наличие
133 | Линейные интраоперационные | Наличие
134 | Фазированные секторные | Наличие
135 | Чреспищеводные фазированные секторные | Наличие
136 | Допплеровские невизуализирующие | Наличие
137 | Широкополосный конвексный датчик | Наличие/указать модель
138 | Диапазон частот, не менее МГц | 2,0-5,0
139 | Радиус, не менее мм | 50
140 | Угол сканирования, не менее градусов | 75
141 | Поддержка режимов: 2D, 3D, цветного и энергетического допплеровского картирования, импульсного допплера, второй тканевой и фазовой инверсной гармоники | Наличие
142 | Набор для биопсии | Возможность
143 | Периферические устройства
144 | Черно-белый термовидеопринтер с USB портом | Возможность
145 | Трехклавишная программируемая педаль для управления УЗ сканером и периферическими устройствами | Наличие
146 | Блок бесперебойного питания мощность, не менее VA | 2000
_______________________ _______________________ __________________________
Должность Подпись |  | Ф.И.О.
М.П

## приложение №4.1
приложение № 4.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
ЛОТ №1 Кресло гинекологическое (кровать для родоспоможения)
№ | Характеристика, комплектация | Требуемые параметры
1 | Наименование, модель
2 | Производитель, страна происхождения
3 | Год выпуска, не ранее | 2008г
4 | Технические характеристики
5 | Конструкция кресла позволяет в случае необходимости быстро трансформировать его в кровать. | наличие
6 | Каркас кресла изготовлен из труб прямоугольного и круглого сечения. | наличие
7 | Ложе кровати рамное 3-секционное | наличие
8 | Секция ног выдвижная | наличие
9 | Основание кровати легко маневренное и надежно фиксируется в выбранном положении. | наличие
10 | Регулировка высоты ложа, осуществляется при помощи электросервомотра | наличие
11 | Продольные наклоны ложа Тренделенбург и АнтиТренделенбург регулируются пневматическими пружинами с блокировкой. | наличие
12 | Наклоны секций спины и сиденья регулируются при помощи электросервомотора | наличие
13 | Секция ног регулируется по длине механически. | наличие
14 | Управление сервомоторами осуществляется посредством ножных педалей и клавиш, расположенных в опускаемых боковых опорах | наличие
15 | Центральный пульт расположен под головным торцом с возможностью блокировки персоналом самостоятельного изменения положений ложа пациентом | наличие
16 | встроенный аккумулятор и лампа дежурного освещения | наличие
17 | Секция спины выполнена из ламинированного R-прозрачного пластика HPL (High Pressure Laminated plastic) | наличие
18 | Секции таза и ног закрыты панелями из ударопрочного ABS-пластика (Acryl-Butyl-Styrene), легко снимаются для чистки и дезинфекции. | наличие
19 | Торцы кровати должны быть выполнены из хромированной стали со съемными вставками из ABS-пластика. | наличие
20 | Головной и ножной торцы кровати должны быть быстросъемные для проведения реанимации. | наличие
21 | Ограждения боковые (ЛЕВОЕ + ПРАВОЕ) опускаемые, должны быть выполнены из хромированной стали со вставками из ABS - пластика. | 1 пара
22 | Упоры для рук роженицы регулируются по высоте, глубине и углу наклона независимо от боковых ограждений. | наличие
23 | Опоры для колен по Геппелю со съемными чехлами под цвет матраца. | наличие
24 | Упоры для стоп с чехлами под цвет матраца. | наличие
25 | Стойка инфузиционная хромированная с 2-мя крючками, регулировкой высоты и возможностью установки с любой стороны кресла | 1 штука
26 | Матрацы должны быть выполнены из "холодного" пенополиуретана высокой упругости в съемных влагостойких паропроницаемых чехлах на молнии | 3 штуки
27 | Матрац разделен на ножную (отдельно), тазовую и спинную секции (совмещенные) | наличие
28 | Матрац для приема новорожденного | наличие
29 | Выдвижной гинекологический лоток из нержавеющей стали | наличие
30 | Материал наружных элементов кровати | Электростатически лакированная высоколегированная сталь
31 | Колеса с резиновым покрытием, диаметр не менее 150 мм | 4 шт.
32 | Центральная система блокировки колес с билатеральной трехпозиционной педалью | наличие
33 | Защитный кожух базы (основания) кровати из ударопрочного ABS-пластика | наличие
34 | Защитные горизонтальные роликовые бамперы в углах кровати, предохраняющие ее от ударов о стену, диаметром не менее 125 мм | 4 шт.
35 | Стойка для переливания | 1 штука
36 | Рама для позиции "на корточках" для кресел-кроватей | 1 штука
37 | Длина ложа в положении КРОВАТЬ, не менее | 2170 мм
38 | Длина ложа в положении КРЕСЛО, не менее | 1600 мм
39 | Ширина ложа, не менее | 855 мм
40 | Ширина кресла (общая), не менее | 1080 мм
41 | Минимальная высота ложа, не менее | 615 мм
42 | Максимальная высота ложа, не менее | 985 мм
43 | Наклоны секции спины | от 0гр до +70 гр
44 | Тренделенбург | от 0гр до +12 гр
45 | АнтиТренделенбург | от 0гр до +5 гр
46 | Масса кресла, не более | 150 кг
47 | Допустимая рабочая нагрузка, не менее | 170 кг
48 | Электросервомоторы 3*24V DC | наличие
49 | Потребляемая мощность | 250W
50 | Питание | 230V, 50/60 Hz

## Приложение № 4.2
Приложение № 4.2
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Лот № 2 Универсальная ультразвуковая цифровая система
№ п/п | Характеристика, комплектация | Требуемые параметры
1 | Год выпуска, не ранее | 2008г
2 | Область применения:
3 | Абдоминальные органы | Наличие
4 | Поверхностные органы | Наличие
5 | Кардиология | Наличие
6 | Акушерство/гинекология | Наличие
7 | Урология | Наличие
8 | Периферические сосуды | Наличие
9 | Транскраниальное исследование | Наличие
10 | Нейросонография у детей | Наличие
11 | Скелетно-мышечная система | Наличие
12 | Инвазивные процедуры | Наличие
13 | Интраоперационные исследования | Наличие
14 | Стресс–ЭхоКГ | Наличие
15 | Чреспищеводная ЭхоКГ | Наличие
16 | Контрастные исследования | Наличие
17 | Полная русификация всех систем управления диагностическим устройством | Наличие
18 | Широкополосная цифровая технология формирования ультразвуковых лучей на прием и передачу | Наличие
19 | Цифровой процессор формирования УЗ лучей, не менее Бит | 12
20 | Цифровая технология формирования и приема УЗ луча | Наличие
21 | Цифровая технология обработки допплеровского сигнала | Наличие
22 | Широкополосные датчики: количество выбора возможных настроек в одном датчике не менее | 5
23 | Диапазон частот системы в режимах - В, В-цвет, В-М, D МГц, не менее | 1-15
24 | Количество элементов в датчиках, элементов | 64-256
25 | Количество приемо-передающих каналов, не менее | 1024
26 | Параллельная обработка сигнала | Наличие
27 | Непрерывное фокусирование при передаче | Наличие
28 | Динамическая фокусировка при приеме | Наличие
29 | Диапазон изменения интенсивности сигнала, дБ, не уже | 30 - 90
30 | Количество возможных зон изменения интенсивности сигнала не менее | 8
31 | Динамический диапазон, не менее дБ | 230
32 | Максимальная глубина сканирования, не менее см | 30
33 | Методы сканирования:
34 | Электронный конвексный | Наличие
35 | Электронный линейный | Наличие
36 | Электронно-фазированный секторный | Наличие
37 | Электронный микроконвексный | Наличие
38 | Доплеровский (слепой) | Наличие
39 | Режимы сканирования:
40 | В - режим | Наличие
41 | В/В - режим | Наличие
42 | М – режим | Наличие
43 | В/М – режим | Наличие
44 | Цветная ангиографии интенсивности потока | Наличие
45 | Цветная ангиография интенсивности и направления потока | Наличие
46 | Адаптивное цветовое доплеровское картирование с автоматической подстройкой частоты | Наличие
47 | Адаптивная импульсноволновая допплерография с автоматической подстройкой частоты | Наличие
48 | B/ спектральный допплер | Наличие
49 | В-цвет/В-цвет | Наличие
50 | В-цвет/ М- цвет | Наличие
51 | В-цвет/ М- цвет/ PW допплер | Наличие
52 | М- цвет | Наличие
53 | В-цвет/ спектральный допплер | Наличие
54 | CW-Непрерывная допплерография | Наличие
55 | Совмещенный режим обработки сигналов | Наличие
56 | Тканевая гармоника | Наличие
57 | Фазовая инверсная гармоника | Наличие
58 | 3D Freehand | Наличие
59 | PRF для импульсно-волновой спектральной допплерографии, диапазон, не менее Гц | 1000 – 23000
60 | Размер контрольного объема для импульсно-волновой спектральной допплерографии, диапазон, не менее мм | 0,5-26,3
61 | Технология интеллектуальной импульсноволновой допплерографии с автоматической оптимизацией доплеровского угла для корректного отображения спектра и измерений | Наличие
62 | Трапециевидное (псевдоконвексное) изображение для линейных датчиков в обе стороны, не менее градусов | 15
63 | До 8 зон фокусировки на заданных датчиках | Наличие
64 | Отображаемая и измеряемая скорость в режиме постоянно-волнового допплера, не менее м/с | от +19 до -19
65 | Операционная среда компьютера прибора совместимая с Windows | Наличие
66 | Технология тканевого цветного и импульсно-волнового допплеровского изображения | Наличие
67 | Технология сравнения цветов (цветная ангиография/цветная допплерография и изображение в шкале серого одновременно) | Наличие
68 | Автоматическая инверсия цвета при прохождении угла развертки вертикальной позиции. | Наличие
69 | Автоматическая трассировка допплеровского спектра в реальном режиме времени с расчетом 6 выбираемых пользователем показателей | Наличие
70 | Интегрированная рабочая станция | Наличие
71 | Изменение зоны интереса при цветном допплеровском картировании, не уже % | 10-100
72 | Технология усиления мощности УЗ лучей по периферии зоны интереса | Наличие
73 | Технология изменения акустической мощности, диапазон не уже % | 0-100
74 | Технология псевдоокрашивания изображений | Наличие
75 | Сканирование с независимым изменением угла сканирования в режиме B/Flow, не менее градусов | от +15 до -15
76 | Число градаций серой шкалы, не менее | 256
77 | Число градаций цветной шкалы, не менее | 256
78 | Цифровое увеличение изображения без потери качества изображения, не менее крат | 8
79 | Направление вывода изображения на экран: продольная инверсия, поперечная инверсия, поворот с дискретностью, не менее градусов | 90
80 | Кинопетля, не менее кадров | 1000
81 | Кинопетля (M или D), не менее секунд | 1000
82 | Предустановочные параметры для различных видов и областей исследований. Возможность создания программ для исследований с персональными предустановочными параметрами | Наличие
83 | Программное обеспечение клинических задач и режимов сканирования, в т.ч. создание протоколов с расчетом исследуемых параметров в акушерской, гинекологической, урологической, кардиологической и сосудистой программах | Наличие
84 | Протоколы на русском языке с возможностью вставки изображения, результатов измерений и расчетов, графиков, шаблонов описаний и заключений | Наличие
85 | Количество измерений на экране монитора, не менее | 10
86 | Наличие диспетчера исследования – формирование собственных отчетов | Наличие
87 | Безбликовый цветной монитор
88 | Диагональ монитора не менее, дюймов | 15
89 | Свободно вращающийся, не менее градусов | 120 - влево, 120 - вправо
90 | Наклоняющийся, не менее градусов | 15 - вверх, 10 -вниз
91 | Разрешение, не менее пикселей на строку | 800
92 | Размер точки, не более мм | 0.28
93 | Регулируемая высота панели управления, диапазон не менее см | 85-100
94 | Вращение панели вокруг оси, не менее градусов | 300
95 | Автоматическая оптимизациянескольких параметров сканирования в В-режиме нажатием одной кнопки | Наличие
96 | Автоматическая оптимизация допплеровской кривой нажатием одной кнопки | Наличие
97 | Модуль физиологических сигналов ЭКГ | Наличие
98 | Архивация изображений
99 | На жестком диске объем памяти, не менее Гб | 40
100 | На встроенном CD-RW | Наличие
101 | На USB-Flash (USB порт на передней панели) | Наличие
102 | На 3” флоппи-дисковод | Наличие
103 | Форматы сохранения изображений:
104 | DICOM | Наличие
105 | BMP | Наличие
106 | JPG | Наличие
107 | AVI | Наличие
108 | Подключение локального PC принтера для распечатки отчетов и изображений | Наличие
109 | Одновременное подключение визуализирующих датчиков, не менее | 4
110 | Технология формирования панорамных изображений, не менее см | 100
111 | Дополнительная внешняя рабочая станция с функцией включающей обзор и количественный анализ файлов изображений, создание графических изображений в форматах BMP, TIF и AVI, экспорт данных количественного анализа в Excel-совместимом формате крупноформатной таблицы; а также встроенная опция онлайн-справки на русском и др. языках, и т.д. | Возможность
112 | Аппарат поддерживает работу с датчиками, не менее | 20
113 | Электронные широкополосные датчики | Наличие
114 | Встроенная справочная система на русском языке | Наличие
115 | Интерактивное виртуальное меню на русском языке в нижней части экрана, соответствующие переключатели на панели управления | Наличие
116 | Вес системы не более, кг | 100
117 | Габариты
118 | Высота, не более см | 130
119 | Ширина, не более см | 55
120 | Глубина, не более см | 103
121 | Параметры электропитания | 220В, 50Гц
122 | Потребляемая мощность, не более Вт | 1150
123 | Датчики
124 | Облегченные бесштырьковые коннекторы для датчиков | Наличие
125 | Типы поддерживаемых датчиков
126 | Конвексные | Наличие
127 | Микроконвексные | Наличие
128 | Микроконвексные внутриполостные | Наличие
129 | Линейные | Наличие
130 | Линейные интраоперационные | Наличие
131 | Фазированные секторные | Наличие
132 | Чреспищеводные фазированные секторные | Наличие
133 | Допплеровские невизуализирующие | Наличие
134 | Широкополосный конвексный датчик | Наличие/указать модель
135 | Диапазон частот, не менее МГц | 2,0-5,0
136 | Радиус, не менее мм | 50
137 | Угол сканирования, не менее градусов | 75
138 | Поддержка режимов: 2D, 3D, цветного и энергетического допплеровского картирования, импульсного допплера, второй тканевой и фазовой инверсной гармоники | Наличие
139 | Набор для биопсии | Возможность
140 | Периферические устройства
141 | Черно-белый термовидеопринтер с USB портом | Возможность
142 | Трехклавишная программируемая педаль для управления УЗ сканером и периферическими устройствами | Наличие
143 | Блок бесперебойного питания мощность, не менее VA | 2000