Извещение №  __676__ А от  ___21.10. 2008 года

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт

на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения

администрации  города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Заказчик - Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3) (адрес: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а, тел/факс 8(342)268-00-45, E-mail:permmsh3@mail.ru) извещает о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3) по адресу:  г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет открытого аукциона – право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)  по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Аукцион состоит из 2 (двух) лотов:

Лот № 1 «Капитальный ремонт систем приточно-вытяжной вентиляции помещений МУЗ МСЧ № 3»

Начальная (максимальная) цена лота -  5 570 356,20  (Пять  миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 20 копеек.

Место выполнения работ: 614025, г.Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 5 дней после подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ - 20  календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

|  |  |  | ОРИТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование |  | Наименование работ, материалов |  | Ед. изм. |  | Кол-во |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  | ТЕР20-03-001-02 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т |  | 1 вентилятор |  | 2 |
|  | ТЕР20-03-001-01 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |
|  | ТЕР20-02-018-01 |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 |  | 2,237 |
|  | ТЕР20-05-001-01 |  | Установка фильтров ячейковых |  | 1 м2 поверхности в свету |  | 2,196 |
|  | ТЕР26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |  | 1 м3 изоляции |  | 8,025 |
|  | ТЕР20-03-001-07 |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 1,1 т |  | 1 вентилятор |  | 1 |
|  | ТЕР20-05-001-01 |  | Установка фильтров ячейковых |  | 1 м2 поверхности в свету |  | 2,196 |
|  | ТЕР20-01-001-31 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 1,273 |
|  | ТЕР20-01-002-33 |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,44 |
|  | ТЕР26-01-008-01 |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |  | 1 м3 изоляции |  | 6,65 |
|  | ТЕР20-03-001-01 прим. |  | Установка внутреннего блока кондиционера |  | 1 вентилятор |  | 7 |
|  | ТЕР20-04-001-01 прим. |  | Установка наружного блока кондиционера |  | 1 агрегат |  | 7 |
|  | Прайс |  | Кондиционер MSZ-FD25VA/ MUZ-GA25VA |  | комплект |  | 6 |
|  | Прайс |  | Кондиционер MSZ-FD35VA/ MUZ-GA35VA |  | комплект |  | 1 |
|  | ТЕРм12-01-105-01 |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 |  | 100 м |  | 0,65 |
|  |  | 8, 9 этажи |  |  |  |  |  |

| 1 | ТЕР20-01-001-24 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,549 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТЕР20-01-001-31 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,026 |

Полный перечень работ по лоту № 1 указан в техническом задании (приложение № 1 к документации об аукционе).

ЛОТ № 2 «Капитальный ремонт электрического оборудования  в помещениях МУЗ МСЧ № 3»

Начальная (максимальная) цена лота –  2 328 850,35 (Два миллиона триста двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 35 копеек.

Место выполнения работ: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 5 дней после подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ -  20 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

|  |  | 4, 8, 9 этажи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 2,52 |
| 2 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 120 |
| 3 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 1,95 |
| 4 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,38 |
| 5 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 2050 |
| 6 | Втерм08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 3 |
| 7 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 1,75 |
|  |  | ОРИТ |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРм08-03-524-11 | Установка щита АВР | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 28 3+18+7 |
| 3 | текущие цены | Автоматический выключатель ВА 101-1 10А | шт | 18 |
| 4 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 16 1+1+1+13 |
| 5 | СЦМ-546-0601-76 | Светильник накаливания НПО-22-100 | шт | 14 |
| 6 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 1395 |
| 7 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 13,5 |
| 8 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,45 |
| 9 | Прайс-лист | Ящик ГЗШ | шт | 1 |
| 10 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1225 |
| 11 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1225 |
| 12 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,25 |
| 13 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0,75 |

Полный перечень работ по лоту № 2 указан в техническом задании (приложение № 2 к документации об аукционе).

С 21.10. 2008 г. документация об аукционе предоставляется Заказчиком в печатном виде или на электронные носители, представленные участниками размещения заказа, на основании заявления, поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе предоставляется по адресу: г. Пермь, ул.Серпуховская, 11 а (9-ти этажный корпус, канцелярия,) с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное); суббота, воскресенье – выходные дни. Документация об аукционе предоставляется бесплатно. Документация об аукционе размещена на официальном сайте администрации города Перми (http://www.gorodperm.ru.). Срок заключения муниципального контракта не менее 10 и не более 13 дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов преимущества при участии в размещении заказа не предоставляются. Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 11.11.2008 г. и начнется в 10 час. 00 мин. (время местное) по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а (9-ти этажный корпус, канцелярия). Проведение аукциона назначено на _10_ час. _40_ мин. (время местное) _20.11. 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15.