| ### СОГЛАСОВАНО Начальник планово-экономического департамента администрации города Перми __________________ Р.Ю.Чепкасов «___» ___________________ 2008 г. | УТВЕРЖДАЮ Главный врач муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми «Медико-санитарная часть № 3» ___________________А.С.Буторин «_____» ________________ 2008 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт

на капитальный ремонт

муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми

"Медико-санитарная часть № 3"

(МУЗ МСЧ № 3)

г. Пермь, 2008 год

- Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3).

614025, г.Пермь, ул. Серпуховская, 11 а, адрес электронной почты:  permmsh3@mail.ru,

тел.: 8 (342) 268-55-45.

Форма торгов – открытый аукцион.

Предмет аукциона: право заключить муниципальный контракт на капитальный ремонт  муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3).

- Требования к выполняемым работам:

Лот № 1 «Капитальный ремонт систем приточно-вытяжной вентиляции помещений МУЗ МСЧ № 3»

Начальная (максимальная) цена лота -  5 570 356,20  (Пять  миллионов пятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 20 копеек.

Место выполнения работ: 614025, г.Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение 5 дней после подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ - 20  календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

|  |  |  |  |  | ОРИТ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп |  | Обоснование |  |  | Наименование работ, материалов |  | Ед. изм. |  |  |  | Кол-во |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |
|  |  | ТЕР20-03-001-02 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,12 т |  | 1 вентилятор |  |  |  | 2 |
|  |  | ТЕР20-03-001-01 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  | 1 вентилятор |  |  |  | 1 |
|  |  | ТЕР20-02-018-01 |  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  | 1 м2 |  |  |  | 2,237 |
|  |  | ТЕР20-05-001-01 |  |  | Установка фильтров ячейковых |  | 1 м2 поверхности в свету |  |  |  | 2,196 |
|  |  | ТЕР26-01-008-01 |  |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |  | 1 м3 изоляции |  |  |  | 8,025 |
|  |  | ТЕР20-03-001-07 |  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 1,1 т |  | 1 вентилятор |  |  |  | 1 |
|  |  | ТЕР20-05-001-01 |  |  | Установка фильтров ячейковых |  | 1 м2 поверхности в свету |  |  |  | 2,196 |
|  |  | ТЕР20-01-001-31 |  |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  | 1,273 |
|  |  | ТЕР20-01-002-33 |  |  | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |  |  | 0,44 |
|  |  | ТЕР26-01-008-01 |  |  | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими |  | 1 м3 изоляции |  |  |  | 6,65 |
|  |  | ТЕР20-03-001-01 прим. |  |  | Установка внутреннего блока кондиционера |  | 1 вентилятор |  |  |  | 7 |
|  |  | ТЕР20-04-001-01 прим. |  |  | Установка наружного блока кондиционера |  | 1 агрегат |  |  |  | 7 |
|  |  | Прайс |  |  | Кондиционер MSZ-FD25VA/ MUZ-GA25VA |  | комплект |  |  |  | 6 |
|  |  | Прайс |  |  | Кондиционер MSZ-FD35VA/ MUZ-GA35VA |  | комплект |  |  |  | 1 |
|  |  | ТЕРм12-01-105-01 |  |  | Трубопроводы из медных труб на условное давление до 2.5 МПа. Диаметр труб наружный, мм: 18 |  | 100 м |  |  |  | 0,65 |
|  |  |  |  | 8, 9 этажи |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР20-01-001-24 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,549 |  |
| 2 | ТЕР20-01-001-31 |  | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  | 0,026 |  |

Полный перечень работ по лоту № 1 указан в техническом задании (приложение № 1 к документации об аукционе).

ЛОТ № 2 «Капитальный ремонт электрического оборудования  в помещениях МУЗ МСЧ № 3»

Начальная (максимальная) цена лота –  2 328 850,35 (Два миллиона триста двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 35 копеек.

Место выполнения работ: 614025, г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ: в течение 5 дней после подписания муниципального контракта

Максимальный срок выполнения работ -  20 календарных дней.

Срок гарантии на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

Объем гарантии должен распространяться на все виды работ и составлять 100%.

В состав работ входят следующие основные работы:

|  |  | 4, 8, 9 этажи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Обоснование | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетки | 100 шт. | 2,52 |
| 2 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: демонтаж ОЗП=0,3; ЭМ=0,3; ЗПМ=0,3; МАТ=0; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | шт. | 120 |
| 3 | ТЕРм08-03-594-14 | Светильники с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 | 100 шт. | 1,95 |
| 4 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 1,38 |
| 5 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 2050 |
| 6 | Втерм08-02-396-59-1 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 3 |
| 7 | СЦМ-501-0586-70 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х2.5 мм2 | 1000 м | 1,75 |
|  |  | ОРИТ |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование работ, материалов | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЕРм08-03-524-11 | Установка щита АВР | шт. | 1 |
| 2 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 28 3+18+7 |
| 3 | текущие цены | Автоматический выключатель ВА 101-1 10А | шт | 18 |
| 4 | ТЕРм08-03-526-02 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 100 | шт. | 16 1+1+1+13 |
| 5 | СЦМ-546-0601-76 | Светильник накаливания НПО-22-100 | шт | 14 |
| 6 | СЦМ-300-9920-1 | Трубки защитные гофрированные диаметром 20 мм | м | 1395 |
| 7 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5 | 100 м | 13,5 |
| 8 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 0,45 |
| 9 | Прайс-лист | Ящик ГЗШ | шт | 1 |
| 10 | ТЕР01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0,1225 |
| 11 | ТЕР01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 0,1225 |
| 12 | ТЕРм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,25 |
| 13 | ТЕРм08-02-472-06 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение, мм2: 100 | 100 м | 0,75 |

Полный перечень работ по лоту № 2 указан в техническом задании (приложение № 2 к документации об аукционе).

Выполняемые работы по данным лотам должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с техническим заданием, оформленном в виде локальных сметных расчетов (приложения №№ 1, 2 к документации об аукционе),  СНиПами, ГОСТами, СанПиНами, действующими государственными и отраслевыми стандартами  и  другими нормативными документами;

- предусматриваемое к монтажу оборудование должно быть новым, не бывшим в употреблении;

-поставка материалов, конструкций и оборудования являются обязанностью подрядчика. Используемые в работе оборудование и материалы, должны соответствовать  государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Заказчик по согласованию с подрядчиком  при исполнении контракта вправе изменить объем всех предусмотренных контрактом  работ не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ. При этом,  по согласованию с подрядчиком заказчик вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ или объему указанной части работ, но не более чем на десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких работ заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

При исполнении  муниципального контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме  преобразования, слияния или присоединения.

В случае перемены муниципального заказчика по контракту права и обязанности заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

2. Условие выполнения работ

Участник размещения заказа  в случае признания его победителем должен выполнить своими силами или с привлечением субподрядных организаций весь комплекс работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе – локальными сметными расчетами (по лоту № 1 - приложение № 1 к документации об аукционе;  по лоту № 2 -  приложение  № 2  к документации об аукционе). Технический надзор и контроль качества выполняемых работ осуществляется при участии представителя ЗАО НТП «Новатор».

3. Источник финансирования

по лоту № 1:

- 5 000 000,00 (Пять миллионов) рублей 00 копеек –  средства регионального проекта «Качественное здравоохранение»

- 570 356,20  (Пятьсот семьдесят тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 20 копеек – средства городского бюджета

по лоту № 2:

- 2 328 850,35 (Два миллиона триста двадцать восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 35 копеек – средства городского бюджета

4. Форма, сроки и порядок оплаты  работ

Заказчиком предусматривается выплата аванса в размере 30% от цены контракта в течение 20 дней после подписания акта приема-передачи объекта в работу по капитальному ремонту.  Заказчик производит оплату за выполненные работы с учетом авансового платежа в течение 20 банковских дней со дня предоставления ему оформленных в установленном порядке счета-фактуры на выполненные работы, акта приемки результата  выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3). При этом оплата за выполненные согласно смете заказчика работы  осуществляется по смете заказчика с применением понижающего коэффициента. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены контракта, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену контракта (при этом учитываются  4 знака после запятой, а следующие знаки отбрасываются). Сумма, подлежащая оплате за выполненные работы, определяется путем умножения сметной стоимости работ, согласно смете заказчика на полученный понижающий коэффициент. Например, при  начальной (максимальной) цене контракта 1 000 000 рублей и цене контракта, предложенной победителем аукциона 895 000 рублей, частное от деления составляет 0,8950, следовательно, понижающий коэффициент  принимается как  0,8950. Указанный коэффициент вносится в муниципальный контракт. В актах приемки выполненных работ указывается стоимость выполненных работ, подлежащая оплате (с учетом понижающего коэффициента).

5. Порядок формирования цены контракта

Цена контракта формируется участником аукциона с учетом всех расходов на выполнение работ (включая выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи).

6. Сведения о валюте, используемой  для формирования цены контракта и расчетов с  подрядчиками

Для формирования цены контракта используется только валюта Российской Федерации – рубль. Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются.

7. Порядок снижения начальной (максимальной)  цены контракта

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пять процентов) начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5% начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены лота.

8. Требования к участникам размещения заказа

Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или  индивидуальный предприниматель.

Заказчиком при размещении заказа путем проведения открытого аукциона устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие в отношении его решения  арбитражного суда  о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;

-   отсутствие у участника размещения заказа  задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой  жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе  не принято;

- отсутствие в  реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа;

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметов торгов (наличие лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I-го и II-го уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей  виды работ, являющихся  предметом муниципального контракта. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, разрешающую осуществление функций генерального подрядчика.

II. Требования к форме и содержанию заявок, к описанию выполняемых работ их количественных и качественных характеристик

1. Требования к форме и содержанию  заявки

Все документы, составляющие заявку, составляются на русском языке и подаются в письменной форме на каждый лот отдельно.

Заявка на участие в аукционе должна содержать:

1) предложение участника размещения заказа по форме приложения № 3 к настоящей документации;

2) анкету участника размещения заказа по форме, содержащейся в приложении № 4 к настоящей документации;

3) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя),  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа;

5) сведения о качестве предлагаемых работ, заполненные по форме приложения № 5 к настоящей документации;

6) график производства работ, выполненный по форме приложения  № 6 к настоящей документации;

7)  копию  лицензии на осуществление деятельности по строительству зданий и сооружений I-го и II-го уровней ответственности в соответствии с Государственным стандартом, предусматривающей  виды работ, являющихся  предметом муниципального контракта. В случае предполагаемого привлечения субподрядных организаций – лицензию, разрешающую  осуществление  функций генерального подрядчика.

Все документы, представленные в заявке, должны быть прошиты в один том и  пронумерованы сквозной нумерацией, скреплены печатью (при наличии) на обороте с указанием количества листов, заверены подписью участника размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа,  с расшифровкой подписи (инициалы, фамилия).

Анкета участника размещения заказа,  предложение участника размещения заказа, сведения о качестве предлагаемых работ, материалов, график производства работ, отпечатанные или разборчиво написанные чернилами, должны быть подписаны  участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа,  и скреплены печатью участника размещения заказа (при наличии).

Копии документов, указанных выше, если они не заверены нотариально (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа или  лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа в соответствии с п. 3.26 ГОСТ 6.30-2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003 г. № 65-ст. При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

2. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения № 3,  необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа, № лота.

2. В «Сведениях о качестве предлагаемых работ», оформленных по форме приложения № 5,  необходимо указать в соответствующих столбцах обоснование, наименование, ед.измерения и количество предлагаемых работ, которые должны соответствовать позициям локальных сметных расчетов, являющихся техническим заданием к документации об аукционе.

3. В «Графике производства работ»,  оформленном по форме приложения № 6, необходимо указать в соответствующих местах этапы работ, наименование (виды) работ и календарные дни, необходимые для выполнения работ без привязки к календарным датам путем штрихования соответствующих ячеек таблицы, а также предусмотреть количество календарных дней на сдачу-приемку выполненных работ ЗАО НТП «Новатор» и заказчику. Ниже  таблицы после слова «ИТОГО:» необходимо указать  общее количество календарных дней с учетом сдачи-приемки выполненных работ.

4. В «Анкете участника размещения заказа», оформленной по форме приложения № 4,  необходимо указать в соответствующих местах:

- для юридических лиц: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, адрес места нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона;

- для индивидуального предпринимателя:  фамилию, имя, отчество,  паспортные данные, сведения о месте жительства, номер контактного телефона.

III. Подача заявок на участие в аукционе

1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе участник размещения заказа может с 22.10.2008 г. до  10 час.  00 мин. (время местное)  11.11.2008 г. подать в запечатанном и адресованном заказчику конверте заявку на участие в аукционе, оформленную в соответствии настоящей документацией об аукционе, по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а (9-ти этажный корпус, канцелярия,). На конверте должны быть указаны название открытого аукциона и номер лота.

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота. В случае, если участник размещения заказа изъявляет желание участвовать в аукционе по всем лотам, то каждая заявка на участие в аукционе оформляется в соответствии с требованиями  раздела  II  настоящей документации на каждый лот отдельно.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, заказчик выдаст расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.

Полученные после окончания приема заявок на участие в аукционе заявки на участие в аукционе не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

2. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе, направив заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

3. Разъяснение положений  документации об аукционе.

С 21.10.2008 г. до 05.11.2008 г. (включительно) любой участник размещения заказа вправе направить  в письменной форме заказчику  запрос о  разъяснении положений документации об аукционе. В течение 2 (двух) рабочих дней  со дня поступления запроса, заказчик  в письменной форме   ответит на запрос, полученный не позднее 05.11.2008 г.,  и в течение 1 (одного) дня со дня направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу участника размещения заказа разместит  разъяснение на сайте администрации города Перми (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от  которого поступил запрос.

4. Внесение изменений в  документацию об аукционе.

Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее,  чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются заказчиком в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом,  срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

IV. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

1. Место, порядок, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10  час. 00  мин. (время местное) 11.11.2008 г.   по адресу: г. Пермь, ул. Серпуховская, 11 а.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе по каждому лоту на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного лота  при условии, что поданные ранее заявки  в отношении этого лота таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе в отношении этого лота такого участника размещения заказа, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе  по этому лоту участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона  или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе по этому лоту в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать  в отношении каждого лота сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе по определенному лоту принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, по данному лоту или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся в отношении этого лота.

V. Порядок проведения аукциона

1. Место, порядок, дата и время проведения  аукциона

Проведение аукциона назначено на 10 час. 40 мин. (время местное) 20.11.2008 г. по адресу: г. Пермь, ул. Сибирская, 15, зал заседаний.

В аукционе  по определенному лоту могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признаны участниками аукциона в отношении этого лота. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона и № лота) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета лота, начальной (максимальной) цены лота, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене лота. При проведении аукциона могут присутствовать участники аукциона только в отношении того лота, в отношении которого они признаны участниками аукциона.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены лота, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене лота ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену лота, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5%  начальной (максимальной) цены лота, но не ниже 0,5% начальной (максимальной) цены лота.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены лота и цены лота, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену лота.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона по лоту, в отношении которого такой участник аукциона участвовал в аукционе. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

VI. Заключение муниципального контракта

- Срок, в течение которого победитель аукциона должен подписать проект муниципального контракта

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона  один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе. Неотъемлемой частью муниципального контракта являются: локальный сметный расчет (приложение № 1 к муниципальному контракту), график производства работ, предлагаемый победителем аукциона в заявке на участие в аукционе (приложение № 2 к муниципальному контракту).

Победитель аукциона должен представить Заказчику подписанный  муниципальный контракт (приложение № 7 документации об аукционе) с приложениями к нему (локальный сметный расчет и график выполнения работ), в срок не менее 10 (десять) и не более 13 (тринадцать) дней со дня размещения протокола аукциона на официальном сайте администрации города Перми.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в  настоящем разделе документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае, если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее после победителя  предложение о цене контракта.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

VII. Отказ от заключения контракта

После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности  указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости  активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности  за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный  отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым заказчик отказывается заключить контракт.