## УТВЕРЖДАЮ

Главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть №1»

_______________  А.Н.Грачев

_________________ 2008 года

#### СОГЛАСОВАНО

Начальник

планово-экономического

департамента администрации

г. Перми

___________________   Чепкасов Р.Ю.

_______________ 2008 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

на право заключения муниципального контракта на поставку модульной

дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения для муниципального учреждения здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть №1»

г. Пермь, 2008 год

I. Общие сведения

1.Общие сведения

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть № 1»  (МУЗ «КМСЧ №1») (614010 г.Пермь, ул.Куйбышева, 110, контактный телефон: 244-25-80, 241-05-20;  e-mail:msch11957@mail.ru)

Предмет контракта – поставка модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения для муниципального учреждения здравоохранения «КМСЧ №1».

| № п/п | Наименование оборудования | Срок поставки оборудования (не более) | Срок предоставления вспомога-тельных услуг (в течение календарных дней с даты поставки) | Срок гарантии (не менее) | Объем гарантии | Год выпуска оборудования | Коли-чество шт. | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Модульная дизель-электрическая установка контейнерного типа системы резервного электроснабжения. | 15 дней | 10 дней. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию. | 100% | 2008г. | 1 | 2000,00 | МУЗ «КМСЧ №1», г.Пермь, Бульвар Гагарина, 68 |

Полный перечень технических характеристик указан в техническом задании документации об аукционе (приложение №4).

Кроме поставки модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг:

- подключение её в соответствии с рабочим проектом для резервного электроснабжения МУЗ «КМСЧ №1»;

- тестовая проверка работы дизель-электрической установки, ввод оборудования в эксплуатацию;

-  инструктаж обслуживающего персонала Заказчика.

Источник финансирования  - средства муниципального бюджета.

2.Требования к участникам размещения заказа

К участию в открытом аукционе допускаются любые юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальные предприниматели и физические лица.

Устанавливаются следующие  требования к участникам размещения заказа:

- непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с  законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ (наличие лицензии на осуществление деятельности на производство работ, связанных с источниками электрического напряжения до 1000 В).

3. Содержание и форма заявки на участие в аукционе.

Участник размещения заказа подаёт в письменной форме заявку на участие в аукционе, которая должна содержать:

1. Предложение участника размещения заказа, оформленное по форме приложения №1.

2. Анкету участника аукциона, по форме приложения №2.

3. «Предметное предложение» - характеристики и свойства предлагаемого оборудования и предоставление вспомогательных услуг, выполненное по форме приложения № 3.

4. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица); полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона.

Копию документа удостоверяющего личность (для иных физических лиц).

5. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа.

6. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки на участие в аукционе.

7. Копию  сертификата соответствия на предлагаемое к поставке оборудование.

8. Копии  сертификатов соответствия на средства пожаротушения и средства пожарной сигнализации, устанавливаемые в блок контейнере.

9.  Копию лицензии на осуществление деятельности на производство работ, связанных с источниками электрического напряжения до 1000 В

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты в один том, пронумерованы сквозной нумерацией и скреплены печатью (при наличии).

4. Требования к оформлению участником аукциона заявки на участие в аукционе.

1. В «Предложении участника размещения заказа», оформленного по форме приложения №1, необходимо указать в соответствующих местах наименование участника размещения заказа.

2. В «Анкете участника аукциона» необходимо указать в соответствующих местах: фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона.

3. В «Предметном предложении», оформленном по форме приложения №3, указать в столбце 4 таблицы построчно все характеристики и свойства предлагаемого оборудования и предоставление вспомогательных услуг. Характеристики и свойства предлагаемого оборудования должны соответствовать характеристикам и свойствам, требуемым заказчику и указанным в техническом задании (приложение №4 документации об аукционе).

Предложение участника размещения заказа, функциональные и качественные характеристики предлагаемого оборудования («Предметное предложение»), анкета участника аукциона, должны быть отпечатаны или разборчиво написаны чернилами и подписаны участником размещения заказа или лицом, уполномоченным на осуществление действий от имени участника размещения заказа и скреплены печатью (для юридических лиц).

Копии документов, указанных выше, если они не заверены нотариально (за исключением копии выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП) должны быть заверены участником размещения заказа в соответствии с п.3.26 ГОСТ Р 6.30–2003, утвержденным постановлением Госстандарта от 03.03.2003г № 65-ст.

При заверении соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи (инициалы, фамилию); дату заверения, например:

Верно

Инспектор службы кадров		Личная подпись		И.И.Иванов

Дата

Документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, составляются на русском языке.

Участник размещения заказа, чья заявка на участие в аукционе не соответствует требованиям, указанным Заказчиком, согласно п.1 ст.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» не допускается к участию в аукционе.

5. Затраты на участие в открытом аукционе.

Участники размещения заказа несут все расходы по подготовке и подаче заявок на участие в аукционе; Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого аукциона.

II. Требования заказчика к поставляемому оборудованию, условия поставки,

сроки и порядок оплаты.

- Требования заказчика к поставляемому оборудованию.

Год выпуска оборудования - 2008 год.

Конструктивно дизель-электрическая установка должна состоять из автоматизированного по 2-й степени (ГОСТ 13822) электроагрегата, предназначенного для резервного электроснабжения и блок-контейнера, предназначенного для размещения в нём указанного электроагрегата и систем жизнеобеспечения.

В состав систем жизнеобеспечения дизель-электрической установки входят следующие системы:

- система освещения;

- порошковая самосрабатывающая автономная система пожаротушения;

- система сигнализации;

- система обогрева и вентиляции;

- система дозаправки;

- система подзаряда аккумуляторных батарей;

- блок ввода-вывода.

Для обеспечения электробезопасности обслуживающего персонала при выполнении работ внутри блок-контейнера, системы жизнеобеспечения должны быть подключены к источнику электроэнергии через устройства защитного отключения с номинальным дифференциальным отключающим током 30 мА.

Степень огнестойкости и пожароопасности блок-контейнера – III,C1 (по СНиП 21-01-97). Пожароопасная категория ДЭУ-В2 (по НПБ 105-03).

Система пожаротушения в блок-контейнере должна включать тепловые пожарные извещатели, прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный, импульсные порошковые модули пожаротушения с температурой самосрабатывания 80+5о С.

Продолжительность автономной работы без пополнения запасов топлива и масла (при средней нагрузке 75%) должна быть не менее 8 часов.

Дизель-электрическая установка должна поставляться заправленная дизельным маслом и охлаждающей жидкостью. Аккумуляторные батареи поставляются сухозаряженными.

Нормы качества электроэнергии на выходе дизель-электрической установки в режиме резервирования местной электрической сети должны соответствовать ГОСТ 13822. При этом: режим нейтрали – заземлённая, минимальная нагрузка – 15 кВт.

Поставщик обязан одновременно с передачей оборудования передать Заказчику принадлежности оборудования, а также относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат соответствия, инструкция по эксплуатации и т.п.) предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Срок гарантии на поставляемое оборудование – не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию.

Объем гарантии составляет 100% и распространяется на все поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование.

Оборудование, поставляемое и подлежащее монтажу, должно быть новым, не бывшим в употреблении.

При обнаружении в оборудовании производственных дефектов, недостач или иных несоответствий условиям договора и спецификации при приемке, монтаже, установке, наладке, вводе в эксплуатацию, эксплуатации в период гарантийного срока Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик должен в течение 30 (тридцати) дней исправить дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части) без расходов со стороны Заказчика.

- Условия поставки.

Условия поставки оборудования:

Срок поставки оборудования – не более 15 дней с момента подписания муниципального контракта.

Срок предоставления вспомогательных услуг – в течение 10 календарных дней с даты поставки оборудования.

Датой поставки оборудования считается дата подписания акта сдачи-приемки оборудования.

Кроме поставки модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения Заказчику требуется предоставление вспомогательных услуг (в течение 10 календарных дней с даты поставки):

- подключение её в соответствии с рабочим проектом для резервного электроснабжения МУЗ «КМСЧ №1»;

- тестовая проверка работы дизель-электрической установки, ввод оборудования в эксплуатацию;

-  инструктаж обслуживающего персонала Заказчика.

Место поставки – МУЗ «КМСЧ №1», г. Пермь, бульвар Гагарина, 68.

Поставка оборудования осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи оборудования в процессе его поставки, монтажа, установки и выполнения пусконаладочных работ несет Поставщик.

Оборудование поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка и маркировка ящиков, а также документация внутри и вне их должны соответствовать специальным требованиям. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку: «Осторожно», «Верх», «Не кантовать», «Стекло» и другие в зависимости от особенностей груза.

3. Форма, сроки и порядок оплаты.

Расчёт за поставленное и введенное в эксплуатацию оборудование осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копий товарно-транспортных накладных с обязательным указанием даты поставки оборудования с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении оборудования и о его соответствии условиям договора и спецификации;

- счёта-фактуры на поставленное оборудование;

- акта сдачи-приемки оборудования;

- акта ввода оборудования в эксплуатацию, с приложением  протоколов: тестовой проверки работы дизель-электрической установки, испытания непрерывности защитных проводников, измерения сопротивления и испытания повышенным напряжением изоляции электрооборудования до 1000 В однофазных сетей и четырёхпроводных цепей, измерения полного сопротивления петли фаза-нуль в установках напряжением до 1000 В с глухозаземлённой нейтралью, прогрузки выключателей автоматических трёхфазных.

Валюта оплаты – российский рубль, официальные курсы иностранной валюты к рублю Российской Федерации не применяются.

III. Цена контракта

Цена контракта устанавливается на основании итогов аукциона и является фиксированной, не подлежащей изменению.

Цена контракта должна включать все расходы, связанные с приобретением и доставкой требуемого оборудования, подключения его в соответствии с рабочим проектом, тестовая проверка работы дизель-электрической установки и ввод оборудования в эксплуатацию, проведение инструктажа обслуживающего персонала, выплаченные или подлежащие выплате транспортные, налоговые, таможенные, страховые и прочие платежи.

Цена контракта определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения контракта.

IV. Порядок, место, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе

Для участия в открытом аукционе участнику размещения заказа необходимо представить заявку на участие в аукционе, состоящую из оформленных должным образом документов указанных в п.3 раздела I Общие сведения документации об аукционе. Заявки подаются только в письменной форме.

Участник размещения заказа подает заявку на участие в аукционе в запечатанном конверте, на котором указывает название аукциона.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9:00ч. до 17:00ч. в рабочие дни (в пятницу до 16:00ч.) с «21» октября 2008г. до «10» часов «11» ноября 2008г. по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, 110, каб 14.

Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный выше, регистрируется Заказчиком. При регистрации конверта с заявкой на участие в аукционе, Заказчик указывает на конверте с заявкой регистрационный номер заявки. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в аукционе, Заказчик выдаёт расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее получения.

Заявки на участие в аукционе  поданные после «10» часов «11» ноября 2008г по адресу г. Пермь, ул.Куйбышева, 110, каб 14 не рассматриваются и в тот же день возвращаются участникам размещения заказа.

V. Отзыв заявок на участие в аукционе

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать такую заявку в любое время до дня и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе (до «10» часов «11» ноября 2008г.), направив Заказчику подписанное уполномоченным на то лицом уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе.

VI. Разъяснения документации об аукционе

С «21» октября 2008г. по «17» ноября 2008г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее «17» ноября 2008г. В течение одного дня разъяснение документации об аукционе будет размещено Заказчиком на официальном сайте (www.gorodperm.ru) с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

VII. Внесение изменений в документацию об аукционе

Заказчик, по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника размещения заказа, вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.

В течение пяти рабочих дней и в течение одного дня со дня принятия указанного решения такие изменения соответственно опубликовываются в официальном печатном издании и размещаются в порядке, установленном для опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения такие изменения направляются заказными письмами всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе будет продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

VIII. Рассмотрение заявок на участие в аукционе

Начало рассмотрения заявок на участие в аукционе назначено на 10 час. «11» октября 2008 г.    по адресу: г. Пермь, ул.Куйбышева, 110.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в аукционе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в аукционе  по основаниям, которые предусмотрены статьей 12 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения об участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в аукционе, решение о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об отказе в допуске участника размещения заказа к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений  Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого участника размещения заказа, положений такой заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, сведения о решении каждого члена аукционной комиссии о допуске участника размещения заказа к участию в аукционе или об отказе ему в допуске к участию в аукционе.

Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона, и участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе  подана только одна заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.

IX. Место, порядок, дата и время проведения аукциона

Проведение аукциона назначено на «10» часов «20» мин «21» ноября 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул.Сибирская, 15 (управление муниципального заказа, 1 этаж, зал заседаний).

В аукционе  могут участвовать только те участники размещения заказа, которые признанны участниками аукциона. Аукцион проводится в присутствии членов конкурсной (аукционной) комиссии, участников аукциона или их представителей. Аукцион проводится в соответствии с положениями ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005г №94-ФЗ.

Регистрация участников аукциона начинается за 15 минут до начала проведения аукциона. Аукционная комиссия перед началом регистрирует участников аукциона, допущенных до участия в аукционе  и явившихся на аукцион.

Участникам аукциона необходимо предоставить документы для прохождения регистрации (лица, в отношении которых участник размещения заказа в составе заявки представил документ, подтверждающий полномочия  лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа – документ, удостоверяющий личность; иные представители участников аукциона – доверенность, предусматривающую полномочия от имени участника размещения заказа участвовать в аукционе (с указанием названия аукциона ) и документ, удостоверяющий личность). Участники аукциона, опоздавшие на регистрацию, считаются не явившимися и к участию в торгах не допускаются. При регистрации участникам аукциона выдаются карточки с номером (пронумерованные карточки).

Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, предмета аукциона, начальной (максимальной) цены, «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион, аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» установлен в размере 5% (пяти процентов) начальной (максимальной) цены, указанной в извещении о проведении аукциона. В случае, если после троекратного объявления последнего предложения о цене ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист снижает «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной (максимальной) цены, но не ниже 0,5 процента начальной (максимальной) цены.

Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» поднимает карточку в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену.

При проведении аукциона, Заказчик в обязательном порядке осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол аукциона, в соответствии с ч.7 ст.37 Федерального закона РФ от 21.07.2005г. № 94-ФЗ.

Протокол подписывается Заказчиком, всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика.

Протокол аукциона размещается на официальном сайте заказчиком в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола, а также опубликовывается заказчиком в официальном печатном издании в течение пяти рабочих дней после дня подписания указанного протокола.

Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов аукциона. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса в письменной форме представит такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.

X. Обеспечение заявки на участие в аукционе

Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Участник размещения в составе заявки на участие в аукционе представляет документ, подтверждающий внесение денежных средств в размере 5 (пяти) % от начальной (максимальной) цены контракта в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе.

Такое обеспечение необходимо для защиты Заказчика от риска, связанного с недобросовестным  поведением участника размещения заказа и возвращается:

- Участнику размещения заказа, не допущенному до участия в аукционе – в течение пяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе;

- Победителю аукциона или участнику аукциона с которым заключается муниципальный контракт - в течение пяти дней после заключения с ним муниципального контракта;

- Участнику аукциона сделавшему предпоследнее предложение обеспечение заявки возвращается в течение пяти дней после заключения муниципального контракта с победителем аукциона или с таким участником аукциона.

- Участнику аукциона, не ставшему победителем и не сделавшему предпоследнее предложение о цене контракта – в течение пяти дней со дня подписания протокола аукциона.

Обеспечение заявки на участие в аукционе перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ КМСЧ№1 л/с 04920010534)    ИНН 5904101322 / КПП 590401001

РКЦ  ГУ банка России по Пермскому краю г.Перми сч. 40302810900000000007 БИК 045744000

В назначении платежа указать: «Обеспечение  заявки на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на поставку модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения   для МУЗ КМСЧ №1».

Платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств со счета участника размещения заказа (оригинал) – представляется в случае безналичного перечисления денежных средств; квитанция об оплате (оригинал) – представляется в случае внесения наличных денежных средств.  При внесении наличных денежных средств в квитанции на внесение обеспечения необходимо указать название аукциона  по которому вносится обеспечение.

В случае непредоставления обеспечения заявки или предоставление обеспечения заявки менее 5% от начальной (максимальной) цены контракта участнику размещения заказа отказывается в допуске к участию в открытом аукционе.

Обеспечение заявки на участие в аукционе не возвращается в случае уклонения победителя или лица, с которым заключается муниципальный контракт, от подписания муниципального контракта.

XI. Обеспечение исполнения муниципального контракта

Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения муниципального контракта в размере 5% от  цены контракта.

Обеспечением может быть безотзывная банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из числа вышеперечисленных определяется победителем аукциона самостоятельно.

Обеспечение перечисляется по следующим реквизитам:

Получатель – Департамент финансов администрации города Перми (МУЗ КМСЧ№1 л/с 04920010534)    ИНН 5904101322 / КПП 590401001

РКЦ  ГУ банка России по Пермскому краю г.Перми сч. 40302810900000000007 БИК 045744000

В назначение платежа указать: «обеспечение исполнения муниципального контракта на поставку модульной дизель-электрической установки контейнерного типа системы резервного электроснабжения  для МУЗ КМСЧ №1».

При выборе в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, страхования ответственности необходимо представить оригинал договора страхования, который должен содержать указание на соответствующий муниципальный контракт, стороны контракта, название предмета контракта и сроки его действия.

Победитель аукциона, или участник аукциона с которым заключается муниципальный контракт страхует свою ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по муниципальному контракту в части:

-  нарушения сроков поставки оборудования полностью или его части;

-  отказа от поставки оборудования полностью или его части (недопоставка);

-  нарушения сроков выполнения вспомогательных услуг;

- поставки оборудования несоответствующего требованиям и условиям, предусмотренных контрактом.

Договор страхования должен быть заключен в пользу Заказчика, то есть Заказчик должен быть указан в договоре страхования ответственности по контракту в качестве выгодоприобретателя.

В договоре страхования ответственности должна быть указана страховая сумма, на которую страхуется ответственность Поставщика, которая не должна быть меньше 5% от цены контракта, а также срок выплаты страховки, который не должен превышать 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика.

Обязательным приложением к договору страхования являются:

- заверенные страховой организацией правила, по которым произведено страхование ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение  обязательств по контракту (правила должны содержать обязанность страховщика выплатить выгодоприобретателю страховое возмещение в пределах страховой суммы при невыполнении участником аукциона любого из обязательств, предусмотренных договором страхования);

- копия лицензии страховой организации на осуществление страховой деятельности.

Срок действия договора страхования должен быть на 15 дней больше срока окончания выполнения работ по  муниципальному контракту и сдачу результата.

Договор страхования должен содержать указание на согласие страховщика с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующему договору страхования. Договор страхования не должен содержать условий или требований противоречащих вышеуказанным или делающих вышеуказанные условия невозможными. К договору страхования необходимо представить копию документа, подтверждающий полное внесение страхового взноса.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5% от цены контракта. Срок действия безотзывной банковской гарантии  должен быть на 15 рабочих дней больше срока выполнения работ и сдачи результата работ. Безотзывная банковская гарантия должна предусматривать выплату гарантом суммы гарантии в течение не более 15 дней с момента получения соответствующего требования Заказчика. В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенным или делающих вышеизложенные условия невыполнимыми.

В случае предоставления Поставщиком обеспечения исполнения муниципального контракта в форме перечисления денежных средств на счет Заказчика, в том числе в форме вклада (депозита), обеспечение исполнения муниципального контракта возвращается Поставщику после надлежащего исполнения им всех условий контракта в течение 5 банковских дней.

В случае нарушения Поставщиком условий договора  (нарушение сроков выполнения работ, нарушение сроков устранения недостатков и дефектов выполненных работ; несоответствие качества выполненных работ требованиям, предусмотренных контрактом; невыполнение полного объема работ, работы, выполненные не в полном объеме), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения муниципального контракта.

XII. Заключение муниципального контракта

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе

Победитель аукциона или лицо с которым заключается муниципальный контракт, должен представить Заказчику подписанный муниципальный контракт (приложение 5 документации об аукционе) с приложениями к нему (спецификация и технические характеристики поставляемого оборудования), в срок не ранее чем через 10 дней размещения на официальном сайте администрации города Перми протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона и не позднее 15 дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе или протокола аукциона.

Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и по цене, указанной победителем аукциона.

В случаях, указанных в статьях 36-39 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ, муниципальный заказ может заключаться с иными лицами и на условиях, отличных от указанных в п. 1 настоящего раздела документации об аукционе.

Вместе с экземплярами контракта победитель представляет Заказчику выбранное по своему усмотрению обеспечение исполнения муниципального контракта.

В случае если победитель аукциона, в вышеуказанный срок не представил Заказчику подписанный контракт, а также обеспечение исполнения контракта, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

В случае уклонения победителя аукциона от заключения контракта Заказчик в трехдневный срок вправе заключить контракт с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение.

Для участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение, заключение контракта при уклонении победителя аукциона от заключения муниципального контракта, обязательно в трехдневный срок со дня получения муниципального контракта.

Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта.

При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Поставщика за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

VII. Отказ от заключения контракта

1. После определения победителя аукциона в срок, предусмотренный для заключения муниципального контракта, Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при уклонении победителя аукциона с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участников размещения заказа - юридических лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников размещения заказа - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных частью 3 статьи 25 или частью 2 статьи 35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ;

4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В случае отказа от заключения контракта с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником размещения заказа, с которым заключается такой контракт, аукционной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела и являющихся основанием для отказа от заключения контракта, составляется протокол об отказе от заключения контракта, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения контракта, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии и заказчиком в день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у заказчика. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте администрации города Перми в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым Заказчик отказывается заключить контракт.