ПРОТОКОЛ № 49

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку стола для механотерапии верхних конечностей

Муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

г.Пермь									           22.10.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

2. Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Главный врач – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка  стола для механотерапии верхних конечностей

(извещение № 52 от   14.10.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   14.10.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта     180 000,00 (Сто восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет   средств бюджета города Перми  (региональный проект «Качественное здравоохранение»)

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Описание требований |  | Требуемые условия\функции\значения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития |  | Наличие |
| 1.2 | Санитарно-эпидемиологическое заключение |  | Наличие |
| 1.3 | Доверенность от производителя |  | Наличие |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке |  | Наличие |
| 1.5 | Инструктаж медицинского и технического персонала Заказчика перед вводом установки в эксплуатацию |  | Соответствие |
| 1.6 | Возможность заключения договора на постгарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром Продавца |  | Наличие |
| 1.7 | Год выпуска, не ранее |  | 2008 |
| 2. Функциональные возможности |  |  |  |
| 2.1 | Реабилитация после операций |  | Наличие |
| 2.2 | Развитие мелкой моторики верхних конечностей |  | Наличие |
| 3. Технические данные |  |  |  |
| 3.1 | В составе стола тренажеры для мелкой моторики: |  | Наличие |
| 3.2 | штурвал с изменяемым сопротивлением и изменяемой нагрузкой; |  | Наличие |
| 3.3 | пронация-супинация (вращение кистевого сустава) |  | Наличие |
| 3.4 | подвешенные шарики разного диаметра для сжимания пальцами |  | Наличие |
| 3.5 | различные винты с пружинным сопротивлением для упражнений вкручивания |  | Наличие |
| 3.6 | кистевой тренажер с изменяемым сопротивлением |  | Наличие |
| 3.7 | палочки для координации движений рук |  | Наличие |
| 3.8 | спиралевидные пружинки разного диаметра для разработки пальцев |  | Наличие |
| 3.9 | Габариты, не более |  | (ДхШхВ): 95х57х82 см. |
| 4. Комплект поставки |  |  |  |
| 4.1 | Стол для механотерапии верхних конечностей |  | 1 шт. |
| 5. Прочие условия |  |  |  |
| 5.1 |  | В комплект должны входить все необходимые принадлежности для обеспечения работоспособности оборудования | наличие |
| 5.2 |  | Приведенные данные должны быть подтверждены | официальной технической документацией и рекламными материалами изготовленными типографским способом |
| 5.3 |  | Наличие сервисной службы в России | наличие |
| 5.4 |  | Наличие лицензии на сервисное обслуживание медицинской техники | наличие |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 50 (пятьдесят) календарных дней

после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медлайн плюс» | 179 000,00 | № 1 21.10.2008 в 09.15 час. |
| 2 | ООО «Авиценна» | 175 100,00 | № 2 21.10.2008 в 09.20 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать котировочные заявки ООО «Медлайн плюс» и  ООО «Авиценна»  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ООО «Авиценна»   и составила  175 100,00 (Сто семьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, Тополевый пер., 10 оф.204

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

175 100,00 (Сто семьдесят пять тысяч сто) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Медлайн плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь, ул.Осинская, 14

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

179 000, (Сто семьдесят девять тысяч)  рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

_________________Я.Н.Заморяхина

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова