Приложение 1

К муниципальному контракту

№ 6 от ___________2008г.

Техническое задание на работы по текущему ремонту пола в коридоре 2 этажа

МОУ ДОД «Детская школа искусств № 13»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковыми составами: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,319 |
| 2 | Окраска ранее окрашенных поверхностей известковыми составами: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,129 |
| 3 | Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0,349 |
| 4 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,349 |
| 5 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 | 0,349 |
| 6 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 | 0,150 |
| 7 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за два раза с расчисткой старой краски: до 35% | 100 м2 | 0,140 |
| 8 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0,010 |
| 9 | Срезка старой канализации | 100 м2 | 0,170 |
| 26 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,1 |

| Место проведения работ : 614097, г.Пермь, проспект Парковый.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начало проведения работ: с момента подписания муниципального контракта |  |  |
| Сроки окончания работ: до 09 ноября 2008 г. |  |  |
| Гарантии на выполненную работу: 12 месяцев с момента подписания акта приема-сдачи выполненных работ |  |  |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

_______________________                                                      ________________________