Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 57  от  23.10. 2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________

Место нахождения___________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

тел/факс:_____________________ электронная почта (e-mail): _______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________________

Место жительства ____________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________________

Кому                    Муниципальное учреждение здравоохранения администрации г.Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

Изучив Извещение № 57  от 23.10.2008 г. о проведении запроса котировок,

(наименование участника размещения заказа)

предлагает  осуществить поставку   кроватей функциональных медицинских с головным подъемом без колес (38 шт.)

_____________________________________________________________

(производитель, страна происхождения)

| № п/п | Описание требований | Требуемые условия, параметры | Предлагаемые условия, параметры (заполняются участником размещения заказа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования |  |  |
| 1.1 | Сертификат соответствия | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие | Указать №, дату выдачи, срок действия |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации и паспорт на русском языке | Наличие | Указать наличие |
| 1.4 | Инструктаж медицинского персонала | Наличие | Указать наличие |
| 1.5 | Возможность заключения договора на постгарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром Продавца | Наличие | Указать возможности |
| 1.6 | Год выпуска, не ранее | 2008 | Указать год выпуска |
| 1.7 | Количество комплектов, шт. | 38 шт. | Указать количество |
| 1.8 | Срок гарантии, мес., не менее | 12 мес. | Указать срок |
| 2. | Технические данные |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры | 2030х900х530 мм | Указать размеры |
| 2.2 | Ложе кровати | Ложе кровати реечное из стали с эпоксидным покрытием и жестким стальным каркасом. | Указать |
| 2.3 | Спинки кровати | Торцевые панели головная и ножная из стали с эпоксидным покрытием. Ножки с каучуковым основанием | Указать |
| 2.4 | Головной подъем | Угол наклона подголовника: от 0° до 78°. | Указать диапазон угла наклона |
| 2.5 | Комплектация кровати | -Каркас кровати с рукоятками управления и пластинами матрацного основания-1 шт. -Торцевая панель головная -1 шт. -Торцевая панель ножная с именной табличкой - 1 шт. -Ножки с каучуковым основанием - 4 шт. -Ручка регулировки положения матрасного отделения -матрац из пенаполиуритана -1 шт. -чехол на матрац из кож.зама-1 шт. | Указать комплектацию |
| 2.6 | Концы труб спинки | Открытые концы труб закрыты каучуковыми заглушками | Указать |
| 2.7 | Покрытие кровати | Каркасы должны иметь защитно- декоративные покрытия эпоксидно –порошковой краской «Эколак», нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. | Указать покрытие |
| 2.9 | Максимальная нагрузка, не менее | 230 кг. | Указать параметры |
| 2.10 | Матрац – 38 шт. | Пенополиуретановый, габариты 1980х850х100 мм | Указать материал, габариты |
| 2.11 | Чехол – 38 шт. | из искусственной кожи габариты 1980х850 мм., липучка по периметру чехла. | Указать материал, габариты |

Предлагаемая цена товара составляет  ________________________ рублей и включает в себя уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на монтажные работы.

В случае принятия настоящей котировочной заявки

_____________________________________________________________________________________________________

(наименование участника размещения заказа)

согласен (на, но) исполнить условия Контракта, указанные в Извещении  о проведении запроса котировок.

____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                     (подпись)                                  (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение: на ____ л. в 1 экз.