Приложение № 2

к извещению №22 от 23 октября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт полов в спортивном зале Шишкина, 18

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

| Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 1,559 |
| --- | --- | --- |
| Разборка покрытия полов: дощатых | 100 м2 покрытий | 1,559 |
| Укладка лаг по плитам перекрытий | 100 м2 пола | 1,559 |
| Укрепление концов деревянных балок (укрепление лаг ж/бетонной плите) | 1 место | 40 |
| Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 1,559 |
| Антисептирование пастами перекрытий по открытым прогонам | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 3,623 |
| Устройство покрытий из фанеры | 100 м2 покрытия | 1,559 |
| Плиты деревесноволокнистые сухого способа производства группы А, сверхтвердые марки СТС-500 толщиной 5мм | 1000 м2 | -0,159 |
| Фанера, толщиной 15мм | м3 | 2,385 |
| Пролировка фанеры с 2-х сторон | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3,118 |
| Олифа комбинированная К-2 | т | 0,03024 |
| Улучшенное окраска лаком по дереву: полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,559 |
| Ремонт раздевалок |  | 12,9 м2 |

Более подробная информация находится у Заказчика