ПРОТОКОЛ № 51

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку портативного ультразвукового допплеровского прибора

типа АНГИОДИН-ПМД,  или эквивалент

Муниципального учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 3»

(МУЗ МСЧ № 3)

г.Пермь									           27.10.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных

заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	 Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

- Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города

Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Руководитель – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

4. Наименование предмета запроса котировок

поставка  портативного ультразвукового допплеровского прибора

типа АНГИОДИН-ПМД,  или эквивалент

(извещение № 54 от   14.10.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   14.10.2008).

5. Максимальная цена муниципального контракта     280 000,00 (Двести восемьдесят

тысяч) рублей 00 копеек

6. Источник финансирования закупки  за счет средств бюджета города Перми (региональный проект «Качественное здравоохранение)

7. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок

(существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № | Технические характеристики | Требуемые величины параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | # УЗ зонды, режимы работы: |  |
| 1.1 | # транскраниальный 2 МГц PW (импульсный режим работы) | Наличие |
| 1.2 | # Экстракраниальный 4 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы) | Наличие |
| 1.3 | # периферийный 8 МГц PW/CW (непрерывно-импульсный режим работы) | Наличие |
| 2. | # Автоматически рассчитываемые параметры: |  |
| 2.1 | # максимальная (S) и средняя (M), конечная диастолическая (D) скорости | Наличие |
| 2.2 | # пульсационный (PI), резистивный (RI), ускорения (AI) индексы | Наличие |
| 2.3 | # частота сердечных сокращений (HR) | Наличие |
| 2.4 | # индекс Стюарта (SD) | Наличие |
| 2.5 | индекс спектрального расширения (SB) | Наличие |
| 2.6 | Трансмиссионный пульсационный индекс (ТPI) | Наличие |
| 2.7 | Коэффициент ассиметрии по среднему (KAm) Коэффициент ассиметрии по систоле (KAs) | Наличие |
| 2.8 | Индекс подъема пульсовой волны (IPPV) | Наличие |
| 3. | # Спектральный анализ доплеровского сигнала + «огибающая» | Наличие |
| 4. | # Диапазон измеряемых скоростей: |  |
| 4.1 | # 2 МГц | > 400 см/с |
| 4.2 | # 4 МГц | ± 300 см/с |
| 4.3 | # 8 МГц | ± 300 см/с |
| 5. | # Глубина зондирования/объем выборки в PW режиме: |  |
| 5.1 | # 2 МГц | 15-140мм/3-20 мм |
| 5.2 | # 4 МГц | 5-75 мм /1-15 мм |
| 5.3 | # 8 МГц | 3-45 мм /1-10 мм |
| 6. | # Интенсивность ультразвукового излучения: |  |
| 6.1 | в PW режиме | не более 250 мВт/кв.см |
| 6.2 | # в CW режиме | не более 40 мВт/кв.см |
| 7. | # Комплектация: |  |
| 7.1 | # Блок сосудистого допплера: 2МГц PW, # 4МГц CW/PW, 8МГц CW/PW | 1 шт. |
| 7.2 | Ультразвуковой допплеровский зонд карандашного типа 2МГц PW | 1 шт. |
| 7.3 | Ультразвуковой допплеровский зонд карандашного типа 4МГц CW/PW | 1 шт. |
| 7.4 | Ультразвуковой допплеровский зонд карандашного типа 8МГц CW/PW | 1 шт. |
| 7.6 | # Специальный ударопрочный корпус с ручкой подставкой | 1 шт. |
| 7.7 | # Встроенный жесткий диск | 1 шт. |
| 7.8 | # Встроенный цветной TFT дисплей (640х480) | 1 шт. |
| 7.9 | Педаль ножная «Старт/Стоп» | 1 шт. |
| 7.10 | Возможность подключения принтера | Наличие |
| 7.11 | # Возможность подключения внешнего монитора | Наличие |
| 7.12 | # УЗ контактный гель - флакон 250 мл | Наличие |
| 7.13 | # Руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 8. | # Управление: |  |
| 8.1 | # Встроенная пленочная панель, специальная внешняя клавиатура, мышь, энкодеры | Наличие |
| 8.2 | # Педаль ножная «Старт/Стоп» | Наличие |
| 9. | # Программное обеспечение |  |
| 9.1 | # Программное обеспечение Doppler Diagnostic с возможностью регистрации, хранения допплерограмм в среде WINDOWS 2000/XP | Наличие |
| 9.2 | # Многооконные режимы отображения спектрограмм | Наличие |
| 9.4 | # Автоматический расчет 14 основных гемодинамических показателей | Наличие |
| 9.5 | # Возможность ведения базы данных пациентов | Наличие |
| 9.6 | # Проведение постобработки результатов обследований с предоставлением пользователю полной функциональности программного обеспечения прибора (без реального подключения прибора) | Наличие |
| 9.7 | Возможность проведения разнообразных нагрузочных тестов | Наличие |
| 9.8 | Экспертная оценка периферического кровотока на конечностях | Наличие |
| 10. | # Питание | Сетевое 220 В, 50 Гц |
| 11. | # Потребляемая мощность, не более | 80 ВА |
| 12. | # Вес в полном комплекте, не более | 8 кг |
| 13. | # Гарантийное обслуживание, месяцев с момента монтажа, не менее | 24 |
| 14. | # Обучение персонала | Наличие |
| 15. | # Монтажные и пусконаладочные работы | Наличие |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 30 (тридцати) дней после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов,

сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку

оборудования и на пусконаладочные работы

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование,

уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных

средств в течение 15 банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

8. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в

Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

9. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Авиценна» | 273 200,00 | № 1 24.10.2008 в 09.30 час. |
| 2 | ООО «Медлайн Плюс» | 279 990,00 | № 2 24.10.2008 в 09.32 час. |

10. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

10.1. Признать котировочные заявки  ООО «Авиценна» и  ООО «Медлайн Плюс»   соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

11. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником

ООО «Авиценна»   и составила     273 200,00 (Двести семьдесят три тысячи двести)            рублей 00 копеек

12. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

12.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Авиценна»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614045, г.Пермь, Тополевый пер., д.10, офис 204

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

273 200,00 (Двести семьдесят три тысячи двести)  рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

12.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Медлайн Плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь,  ул.Осинская, 14

Место нахождения (для юридического лица), место нахождения  (для физического лица)

279 990, 00  (Двести семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

13. Настоящий протокол подлежит  размещению на официальном сайте администрации

города Перми (www/gorodperm.ru).

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

__________________Я.Н.Заморяхина

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова