Утверждаю:

директор   ________ Н.А.Викторина

«___»______________ 2008г.

# ДЕФЕКТНАЯ  ВЕДОМОСТЬ №3

объемов работ на текущий ремонт

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44»

Общестроительные работы в кабинетах.

| № п.п. | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж отделки (побелка) потолка | м2 | 278,7 |
| 2 | Заделка трещин потолка | м2 | 83,2 |
| 3 | Покраска потолка ВД | м2 | 278,7 |
| 4 | Демонтаж перегородки из ГКЛ | м2 | 18,3 |
| 5 | Демонтаж линолеума с пола | м2 | 287,7 |
| 6 | Демонтаж деревянных плинтусов | п.м | 163,9 |
| 7 | Демонтаж дощатого пола | м2 | 57,7 |
| 8 | Устройство линолеума на пол | м2 | 287,7 |
| 9 | Устройство деревянных проолифенных плинтусов | п.м | 164,0 |
| 10 | Демонтаж отделки стен | м2 | 368,6 |
| 11 | Заделка трещин стен | м2 | 1,3 |
| 12 | Выравнивание стен сухой смесью «Ветонит» | м2 | 368,6 |
| 13 | Грунтовка стен | м2 | 368,6 |
| 14 | Окраска стен ВД краской с колером на 2 раза на высоту 1,80 | м2 | 223,6 |
| 15 | Устройство пластмассовых панелей на стены на высоту 1,20 | м2 | 108,0 |
| 16 | Устройство пластмассовых плинтусов (уголок панелей) | п.м | 90,0 |
| 17 | Устройство металлических порожков | п.м | 5, |
| 18 | Вывоз мусора |  |  |

Зам по АХЧ              МОУ «СОШ № 44»              ___________            В.Г. Борисова

учреждение                              подпись                                 ФИО

Директор                  МОУ «СОШ № 44»              ___________           Н.А. Викторина

учреждение                                      подпись                                 ФИО

Начальник ИСО       Дзержинского района             ___________            О.В.Дмитриенко

подпись                                 ФИО