ПРОТОКОЛ № 53

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на поставку  гастрофиброскопа с источником света

Муниципального учреждения здравоохранения администрации города Перми

«Медико-санитарная часть № 3» (МУЗ МСЧ № 3)

г.Пермь									           28.10.2008

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены котировочной комиссии:

  - Председатель – Селиванова Р.В.

  - Члены комиссии: 	Заморяхина Я.Н.

Зотова Т.И.

Татаринова Е.П.

  - Секретарь: Власова А.А.

2. Сведения о заказчике:

Наименование -  Муниципальное учреждение здравоохранения администрации города Перми  "Медико-санитарная часть № 3" (МУЗ МСЧ № 3)

Главный врач – Буторин А.С.

Адрес – г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

Телефон – 268 00 45

3. Наименование предмета запроса котировок

поставка гастрофиброскопа с источником света

(извещение № 56 от   15.10.2008 года, размещено на официальном сайте «Администрация города Перми» (www/gorodperm.ru) в сети Интернет   15.10.2008).

3. Максимальная цена муниципального контракта     490 000,00 (Четыреста девяносто  тысяч) рублей 00 копеек

4. Источник финансирования закупки  за счет   средств бюджета города Перми (региональный проект «Качественное здравоохранение»)

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

а)

| № п/п | Описание требований | Требуемые значения\функции\ параметры\условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие требования |  |
| 1.1 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат Госстандарта России | Наличие |
| 1.3 | Год выпуска, не ранее | 2008 |
| 1.4 | Срок гарантии, не менее | 12 месяцев |
| 2 | Технические характеристики |  |
| 2.1 | Направление обзора | 0о (прямой обзор) |
| 2.2 | Угол поля зрения | 120о |
| 2.3 | Глубина резкости | 3-100 мм |
| 2.4 | Диаметр дистального конца | 9,8 мм |
| 2.5 | Диаметр вводимой трубки | 9,8 мм |
| 2.6 | Диаметр внутреннего канала | 2.8 мм |
| 2.7 | Углы изгиба рабочей части | 210о вверх, 90о вниз, 100о влево/вправо |
| 2.8 | Длина рабочей части | 1030 мм |
| 2.9 | Общая длина | 1370 мм |
| 2.10 | Минимально видимое расстояние от дистального конца | 2 мм |
| 2.11 | Возможность автоклавирования клапанов вода/воздух и аспирации | вода/воздух и аспирации |
| 2.12 | Наличие специального разъема (заземления) на эндоскопе для работы с электрохирургическим инструментарием |  |
| 2.13 | Количество , шт. | 1 |
| 3 | # Источник света | 1 |
| 3.1 | Тип лампы | галоген, 150 Вт |
| 3.2 | Ручная регулировка яркости |  |
| 3.3 | Наличие встроенной помпы с давлением | 0.18 – 0.6 кг/см2 |
| 3.4 | Наличие в комплекте автоклавируемого контейнера для воды | 250 Мл |
| 3.5 | Вес прибора | 6 кг |
| 3.6 | Срок гарантии, не менее | 24 месяца |
|  | Количество , шт. | 1 |
| 4 | Щипцы для биопсии | овальные, тип - аллигатор с крысиным зубом, качающиеся бранши, с отверстиями (канал 2.8мм, L=1550мм) |
| 4.1 | Количество , шт. | 1 |

б) МУЗ МСЧ № 3 по адресу: г.Пермь, ул.Серпуховская, 11 а

(место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, место оказания услуг)

в) в течение 30 (тридцать) календарных дней

после  подписания муниципального контракта

(срок поставок товаров, выполнение работ, оказания услуг)

г) цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, с учетом расходов на доставку оборудования и на пусконаладочные работы

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

д) оплата товаров будет произведена безналичным перечислением денежных средств в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после поставки

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 2  (две) котировочные заявки, что зафиксировано в Журнале регистрации поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| №№ | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке | Регистрационный номер (по журналу регистрации поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Медлайн Плюс» | 489 000,00 руб. | № 1 27.10.2008 в 09.10 час. |
| 2 | ИП Абакшина В.О. | 487 00,00 руб. | № 2 27.10.2008 в 09.40 час. |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать котировочные заявки    ООО «Медлайн Плюс» и  ИП Абакшина В.О.  соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок) предложена участником ИП Абакшина В.О.   и составила  487 000,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. Признать победителем в проведении запроса котировок

ИП Абакшина В.О.

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

618122, Пермский край, г.Оса, уд. Максима Горького, 15

Место нахождения (для юридического лица), место жительства  (для физического лица)

487 000,00 (Четыреста восемьдесят семь тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

10.2. Признать участником размещения заказа, предложившим лучшую цену после цены, предложенной победителем

ООО «Медлайн Плюс»

Наименование  (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

614000, г.Пермь,  ул. Осинская, 14

Место нахождения (для юридического лица), место жительства  (для физического лица)

489 000, 00 (Четыреста восемьдесят девять тысяч)  рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

Подписи:

Председатель котировочной комиссии	_________________Р.В.Селиванова

_________________Я.Н.Заморяхина

Члены котировочной комиссии                       _________________Т.И.Зотова

_________________Е.П.Татаринова

Секретарь котировочной комиссии                __________________А.А.Власова