Протокол № 69  рассмотрения и оценки котировочных заявок на поставку

изделий медицинского назначения для

МУЗ ГКБ№2 им. доктора Ф.Х.Граля

г. Пермь, ул. Кирова, 230

г. Пермь

28.10.2008г.

09 час. 40 мин.

Присутствовали:

Председатель котировочной комиссии:

В.Н. Грязнов  –   главный врач

Члены комиссии:

А.Н. Щеткина –  и.о. зав. аптекой

Е.Ю.Кривобокова - зам.главного врача по экономике

Секретарь комиссии: Белоокая Е.А.

Повестка дня: Рассмотрение и оценка котировочной заявки на поставку

изделий медицинского назначения  для  МУЗ  ГКБ№2 им.  доктора  Ф.Х.Граля

Извещение № 69 от 16 октября  2008г. размещено на официальном сайте «Администрация города Перми»(www. gorodperm. ru) в сети Интернет.

Источник финансирования: за счет средств ОМС

Максимальная цена контракта:  492 445,00 руб.

Требования, установленные в извещении о проведении запроса котировок:

| № лота | Наименование | Форма | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. измерения | Лимит финансирования (руб.) | Производитель | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Халат хирургический стерильный , "Евростандарт", р.52-54, плотность 42, спанбонд, горловина на липучке, рукав втачной, манжеты - 5 см., пояс на двойной завязке. голубой, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 3000 | 70 | 210000 |  |  |
|  | Халат хирургический, рукава на трикотажной манжете, размер 160х 140 см. XXL Материал: ПАЛП пл. 68 г/м2, стерильный | о/р | шт | 100 | 170 | 17000 |  |  |
|  | Простыня на операционный стол стерильная 200х140 см, пл.42, спанбод, голубая, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 3000 | 31 | 93000 |  |  |
|  | Простыня на операционный стол 200х140 см, пл.42, спанбонд, голубая, упакована по 5 шт. | о/р | шт | 2500 | 25 | 62500 |  |  |
|  | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 600 | 34 | 20400 |  |  |
|  | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, н/стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 600 | 24 | 14400 |  |  |
|  | Хирургический комплект: халат хирургический "Евростандарт", пл. 42 г/м2 - 1 шт, шапочка-колпак, высотой 18 см, пл. 42 г/м2 - 1 шт, бахилы высокие, пл. 42 г/м2 - 1 пара, маска медицинская на резинке - 1 шт | о/р | шт | 500 | 92 | 46000 |  |  |
|  | Маска хирургическая; с защитой от запотевания очков и окуляров оптических приборов. Трехслойная, на завязках, с полимерной пленкой, непроницаемой для паров воды. Эффективность фильтрации против твердых частиц (0,1 микрон) , не менее 98,7%. | о/р | шт | 100 | 14,6 | 1460 |  |  |
|  | Маска хирургическая для всех видов хирургических манипуляций (в т.ч. длительных); не затрудняет дыхание. Трехслойная, на завязках, Delta P (сопротивление дыханию) <20 Па/сm2. Эффективность фильтрации против твердых частиц (0,1 микрон), не менее 98%. | о/р | шт | 500 | 6,25 | 3125 |  |  |
|  | Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. размер 10*1000 см | о/р | шт | 20 | 173 | 3460 |  |  |
|  | Повязка гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. размер 6*1000 см | о/р | шт | 20 | 94 | 1880 |  |  |
|  | Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый, для особочувствительного типа кожи, микропористый, не нужно ножниц. Материал: нетканая вискоза с применением гипоаллергенного акрилатного клея. 2*500 см | о/р | шт | 250 | 27 | 6750 |  |  |
|  | Пластырь гипоаллергенный, воздухопроницаемый, для особочувствительного типа кожи, микропористый, не нужно ножниц. Материал: нетканая вискоза с применением гипоаллергенного акрилатного клея. 5*500 см | о/р | шт | 250 | 43 | 10750 |  |  |
|  | Повязка стерильная, гипоаллергенная, воздухопроницаемая, микроперфорированная, эластичная с атравматичной сорбционной подушечкой имеет специальную форму с разрезом посередине. Материал: полипропилен с применением гипоаллергенного акрилатного клея. Сорбционная подушечка выполнена из вискозы. Стерилизовано оксидом этилена. 6*8 см | о/р | шт | 200 | 8,6 | 1720 |  |  |

Оплата за поставленный товар будет производиться перечислением денежных средств на р/счет Поставщика в течении 20 (двадцати) банковских дней после оценки внутренней комиссией ЛПУ соответствия поставленного товара техническому заданию, опубликованному в запросе котировок и подписания накладных.

Требования к наличию лицензий, сертификатов и т.п. Все поставляемые товары должны иметь регистрационное удостоверение, выданное МЗ РФ о том, что изделие после испытания зарегистрировано и может применяться в медицинской практике на территории РФ; сертификат соответствия данного изделия системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России, выданный центральным или региональным органом сертификации;

Документы, подтверждающие качество товара  предоставляются с котировочной заявкой;

Остаточные сроки годности поставляемого товара – не менее 80% - 90% от общего срока, установленного производителем, на  момент поставки.

Замена некачественного товара, а также допоставка некомплектного товара производится в течении 14 дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика за счет средств Поставщика

Медицинское операционное белье и одежда, стерильное и нестерильное, из нетканого материала для производства и пошива медицинской одежды, должно быть упаковано в картонные коробки. Каждое изделие комплекта должно быть упаковано в двойную полиэтиленовую пленку толщиной 60-80мкм по ГОСТ 10354, с индикатором стерильности на каждой транспортной коробке.  Изделия должны быть стерилизованы радиационным способом. Поставщик должен иметь документ, подтверждающий метод стерилизации

Место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):  г. Пермь, ул. Плеханова, 36 (аптека), транспортом поставщика

Сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг):

Поставка  в течение  1-го дня с момента  подписания муниципального контракта по заявке заказчика.

Слушали:

Белоокую  Е.А.

Доложила о наличии кворума для работы котировочной комиссии.

До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок, поступило  2 (две) котировочных заявки, что зарегистрировано в журнале регистрации поступления котировочных заявок.

Наименование участника                                  Регистрационный              Цена лота

Размещения заказа                                                    номер                                руб.

ООО «Респект»                                                            1                                 488 851,00

ООО «Ликом»                                                              2                                 492 445,00

В результате рассмотрения поступивших заявок, их оценки и сопоставления, согласно требованиям и критериям, изложенным в запросе котировочной цены, комиссия приняла следующее решение:

1. Признать выигрышным котировочную заявку  ООО «Респект» заявка которого соответствует всем,  установленным  в  извещении  требованиям и   в  которой   предложена минимальная цена контракта. Заключить муниципальный контракт с ООО «Респект»  на поставку изделий медицинского назначения на сумму -  488 851,00  (четыреста восемьдесят восемь тысяч  восемьсот пятьдесят один руб. 00 коп).

2.  Второй номер по  условиям  исполнения  контракта присвоить   ООО «Ликом»  с ценой котировочной заявки – 492 445,00 (четыреста девяносто две тысячи четыреста сорок пять рублей  руб. 00 коп.)

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах: 1 – заказчику, 2- победителю в проведении запроса котировок цен и будет передан вместе с проектом муниципального контракта.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрация города Перми» (www. gorodperm. ru) в сети Интернет.

Председатель котировочной комиссии:

В.Н. Грязнов  –   главный врач

Члены комиссии:

А.Н. Щеткина –  и.о. зав. аптекой

Е.Ю.Кривобокова - зам.главного врача по экономике

Секретарь комиссии:

Белоокая Е.А.