## Локальная смета
Утверждаю:
Дефектная ведомость объемов работ
на Капитальный ремонт по замене сетей внутреннего освещения на первом этаже , МОУ "СОШ № 16", ул.Академика Веденеева, 71
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.26
2 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.04
3 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 100 шт. | 0.05
4 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.03
5 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.67
6 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 15 | шт. | 1
7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 5
8 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 1
9 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус три сечением до 4 мм2 | 100 м двухпроводной линии | 0.04
10 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 8.2
11 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 0.05
12 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.02
13 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2 | 100 м борозд | 4.48
14 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0.24
Составил:
Проверил: