Приложение № 3.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от « 29 » октября  2008 г.

техническое задание.

на монтаж АПС и системы оповещения о пожаре

в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми

Максимальная цена муниципального контракта 154 984(сто пятьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят четыре)  рубля 00коп..

Расходы по выполнению работ, затраты на материалы, погрузочно-разгрузочные работы, расходы по их доставке, уборке, вывозу строительного мусора  и т.п., а также все налоги и другие обязательные платежи входят в стоимость муниципального заказа.

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.В.Каменского,14, помещение детского сада.

Сроки выполнения работ: 10 календарных дней со дня заключения муниципального контракта.

Виды и объемы работ:  монтаж АПС и системы оповещения о пожаре согласно «Техническому заданию» (Приложение № 3).

Требования к качеству, техническим характеристикам безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) выполняемых работ и т.д.:

Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества, соответствовать СанПинам для дошкольных учреждений, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, соответствовать фирменным наименованиям, указанным в дефектной ведомости, или «эквивалент» (на момент подписания контракта).

Работы выполнять под контролем администрации учреждения.

Работы выполнять в соответствии с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных, технологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране объекта, переданного в работу.

Требования к результатам работ. Выполнить  работы  в МДОУ «Детский сад № 90 «Оляпка» г. Перми в  полном объеме соответственно Техническому заданию  (Приложение № 3).  Объем работ  должен быть полностью учтен участником запроса котировок в предлагаемой им смете на производство работ.

Гарантийный срок на выполнение работ. Не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком актов сдачи-приемки выполненных работ.

|  | Ведомость объемов работ на общестроительные работы. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Монтажные работы |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые концентратор –блок базовый на 20 лучей | шт | 1 |
| 2 | Приборы приемно-контрольные сигнальные концентратор – блок базовый БРО «Соната К» (или эквивалент) | шт | 1 |
| 3 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | шт | 1 |
| 4 | Аккумуляторы | шт | 1 |
| 5 | Извещатели ПС автоматические дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 132 |
| 6 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до 2 (ручной пожарный извещатель) | шт | 24 |
| 7 | Дополнительная установка деталей на пультах и панелях. Установка добавочных и оконечных резисторов | шт | 160 |
| 8 | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | шт | 8 |
| 9 | Транспарант световой (табло) | шт | 29 |
| 10 | Провод двух-трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100м | 6,15 |
| 11 | Рукав металлический, наружный диаметр, мм, до 48 | 100м | 3 |
| Оборудование |  |  |  |
| 12 | ППК ВЭРС ПК 24 (или эквивалент) | шт | 1 |
| 13 | Блок речевого оповещения «Соната К» (или эквивалент) | шт | 1 |
| 14 | Аккумулятор 7 А/ч | шт | 2 |
| 15 | Аккумулятор 2,3 А/ч | шт | 1 |
| 16 | Блок резервного питания | шт | 1 |
| 17 | Дымовой пожарный извещатель ДИП 212-85 (или эквивалент) | шт | 132 |
| 18 | Ручной пожарный извещатель ИПР-И (или эквивалент) | шт | 24 |
| 19 | Табло «Выход» | шт | 29 |
| 20 | Кабель ШВВП 2*0,5 (или эквивалент) | м | 300 |
| 21 | Кабель КСВВ 2*0,5 (или эквивалент) | м | 580 |
| 22 | Кабель КСВВ 6*0,5 (или эквивалент) | м | 35 |
| 23 | динамики | шт | 8 |
| 24 | металлорукав | м | 300 |