Техническое задание на выполнение услуги: текущий ремонт окон для МОУ «СОШ № 64» города Перми в 2008 году

по адресу: г.Пермь, ул.Ласьвинская, 64а

Приложение № 2 к извещению

о проведении запроса котировок

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РАЗДЕЛ 1 |  |  |
|  | Разборка деревянных заполнений проёмов оконных с подоконниками досками | 100 кв.м. | 0,90 |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 кв.м. двухстворчатых | 100 кв.м. | 0,90 |
|  | Блоки оконные пластиковые двухстворные с открывающимися створками площадью до 2 кв.м. с фрамугой, маскитными сетками | Кв.м. | 90 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания | 100 кв.м. | 0,27 |
|  | Ремонт штукатурки откосов снаружи здания (отремонтированной поверхности) | 100 кв.м. | 0,13 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки внутри | 100 кв.м. | 0,27 |
|  | Сплошное выравнивание штукатурки снаружи | 100 кв.м. | 0,13 |
|  | Окраска поливинилцетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке (внутри здания и снаружи) | 100 кв.м. | 0,4 |
|  | Установка подоконных досок ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. | 100 м.п. | 0,54 |
|  | Плиты подоконные пластиковые. Альта-профиль, длиной 6 м, шириной 500 мм (Россия) | п.л. | 54 |
|  | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м. | 100 кв.м. | 0,54 |
|  | РАЗДЕЛ 2. Вывоз мусора. |  |  |
|  | Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Прочие материалы, детали и конструкции. | За т. груза | 0,9 |
|  | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км. Класс груза I. | 1 т. | 0,9 |