- УТВЕРЖДАЮ

заведующий МДОУ

«Детский сад № 291»

__________________ Н.В. Никитина

«___» _________________ 2008 года

- Извещение № 9 от « 30» октября 2008 г. о проведении

размещения заказа путем запроса котировок на выполнение сантехнических работ внутри здания МДОУ «Детский сад № 291» г.Перми

МДОУ «Детский сад № 291» приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в размещении заказа путем запроса котировок на выполнение сантехнических  работ внутри  здания МДОУ «Детский сад № 291»  г.Перми по адресу: г. Пермь, ул.Л. Шатрова,16

Заказчик: муниципальное дошкольное образовательное учреждение

- «Детский сад № 291» г.Перми

Юридический адрес: 614064 г.Пермь, ул.Л.Шатрова,16

Контактный телефон 8 (342) 245-45-61

- Контактное лицо – Никитина Наталья Васильевна.

- E-mail: detsad291@yandex.ru

Предметом муниципального контракта является выполнение  работ по текущему ремонту  внутри здания МДОУ «Детский сад № 291» по адресу: г. Пермь, ул.Л.Шатрова,16.

- Объем работ и требования к выполнению работ представлен в Приложении № 1

к извещению.

- Место выполнения работ – г. Пермь, ул. Л.Шатрова,16

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 499 687,5 рублей.

Источник финансирования: средства бюджета города Перми.

Котировочная заявка подается в письменной форме  согласно Приложения № 2

до 12 ч 00 мин ( время местное) 12.11.2008 г по адресу :

Пермь, ул. Л.Шатрова, 16

Контактное лицо – Никитина Наталья Васильевна

Официальный сайт, на котором размещается извещение и проект контракта, -

http://www.gorodperm.ru.

Цена котировочной заявки должна быть указана с учетом налогов, таможенных

пошлин  (выплаченных или подлежащих выплате), оплату транспортных расходов,

страхования и прочих расходов, связанных с выполнением указанных работ.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку в соответствии с законодательством РФ и имеющий соответствующую лицензию.

Победителю в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола оценки и сопоставления котировочных заявок, но не ранее, чем через 5 дней со дня размещения указанного протокола на официальном сайте будет  предложено подписать муниципальный контракт (далее «контракт») на условиях, установленных в запросе котировок цен.

- Проект контракта представлен в Приложении № 3

- Заведующий МДОУ

- «Детский сад № 291»                                                                            Никитина Н.В.

- Приложение № 1

к извещению № 9 от 30.10.2008

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на право заключения муниципального

контракта на выполнение ремонтных работ внутри здания МДОУ

«Детский сад № 291» г.Перми

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Л.Шатрова,16

Начало выполнения работ – в течение 5 рабочих дней со дня подписания муниципального контракта

Срок выполнения работ не должен превышать 10 календарных дней.

Срок предоставления гарантийных обязательств – не менее 2 лет с принятия объекта в эксплуатацию.

Условия заключения контракта – предъявление соответствующей лицензии

Краткое описание основных видов работ:

- разборка фундаментов бетонных и демонтаж санитарных приборов

- разборка облицовки стен из плит и керамических глазурованных плиток

- разборка кладки стен из кирпича

- разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм, 100 мм

- разборка деревянных заполнений проемов в перегородках

- разборка перегородок туалетных кабинок

- разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм

- пробивка отверстий в бетонных стенах и бетонных конструкциях полов

- установка унитазов детских: с бачком непосредственно присоединенным

- установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды

- установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких

- установка смесителей различной конструкции

- прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб

- заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью

- врезки в действующие внутренние сети трубопроводов водопровода и канализации диаметром

- устройство стяжек цементных и покрытий из  керамического гранита неполированного одноцветного

- смена санитарных приборов

| Разборка фундаментов бетонных | 1 м3 | 2,8 |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж санитарных приборов: умывальников и раковин | 100 приборов | 0,32 |
| Снятие смесителя : без душевой сетки | 100 шт. арматуры | 0,32 |
| Демонтаж санитарных приборов: сифонов | 100 приборов | 0,42 |
| Демонтаж санитарных приборов: унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0,26 |
| Демонтаж санитарных приборов: душевых поддонов | 100 приборов | 0,1 |
| Снятие смесителя : с душевой сеткой | 100 шт. арматуры | 0,1 |
| Разборка облицовки стен из плит и плиток: керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,1 |
| Разборка кладки стен из: кирпича | 10 м3 кладки | 0,36 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,36 |
| Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,48 |
| Разборка деревянных заполнений проемов в перегородках | 100 м2 | 0,06 |
| Разборка перегородок туалетных кабинок | 100 м2 облицовки | 0,12 |
| Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до: 32 мм | 100 м трубопроводов | 0,2 |
| Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0,1 |
| Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2 | 100 м борозд | 0,1 |
| Установка унитазов детских: с бачком непосредственно присоединенным | 10 комплектов | 2,7 |
| Унитазы-компакт "Комфорт" | комплект | -27 |
| Унитаз детский в комплекте с бачком | шт | 31 |
| Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды | 10 комплектов | 3,2 |
| Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском: овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х185 мм | комплект | -32 |
| Раковина с сифоном, выпуском 2-ой величины | шт | 32 |
| Установка смесителей | 10 шт | 3,2 |
| Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 комплектов | 1 |
| Установка смесителей с душевой сеткой | 10 шт | 0,1 |
| Смесители латунные с гальванопокрытием для мойки настольный с верхней камерой смешения | шт | -0,1 |
| Смеситель с душевой сеткой | шт | 10 |
| Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,03 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,36 |
| Части фасонные из полиэтилена диаметром 50 мм | шт | 120 |
| Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0,48 |
| Части фасонные из полиэтилена (отводы 110-135 ) | шт | 36 |
| Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 1,2 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром 100 мм | 1 врезка | 6 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 6 |
| Фасонные и соединительные части | шт | 22 |
| Опора 16 мм, 20мм | шт | 44 |
| Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,2 |
| Фасонные и соединительные части | шт | 12 |
| Краны шаровые краны для холодной воды КВ-КВ диам.15мм | шт | 10 |
| Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытий | 0,24 |
| Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,24 |
| Устройство стяжек цементных на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,24 |
| Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,24 |
| Смена санитарных приборов: трапов диаметром до 100 мм | 100 приборов | 0,02 |
| Устройство перегородок в санузлах | 100 м2 перегородок и барьеров | 0,16 |
| Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 |