|  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _____________________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |
|  | " _____ " ________________ 200__ г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " _______________200__ г. |  |  |  |  |
|  |  | на | ОСОШ №4 Предписание ГПН,РПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  | 447 742,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  | 91448 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _______200_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр62-41-01 прим | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,6 | 230,46 | 230,46 |  |  | 368,74 | 368,74 |  |  | 20,8 | 33,28 |  |  |
| 2 | ТЕРр62-41-01 прим | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,875 | 230,46 | 230,46 |  |  | 432,11 | 432,11 |  |  | 20,8 | 39 |  |  |
| 3 | ТЕРр62-41-01 прим | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов /лестничные марши/ | 100 м2 расчищенной поверхности | 3,25 | 230,46 | 230,46 |  |  | 749 | 749 |  |  | 20,8 | 67,6 |  |  |
| 4 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,6 | 1953,32 | 687,76 | 13,2 | 0,27 | 3125,31 | 1100,42 | 21,12 | 0,43 | 53,9 | 86,24 | 0,18 | 0,288 |
| 5 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 1,625 | 3898,35 | 2879,49 | 27,22 | 9,17 | 6334,82 | 4679,17 | 44,23 | 14,9 | 228,35 | 371,069 | 0,67 | 1,0888 |
| 6 | ТЕРр61-01-09 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа "Ветонит") толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен | 100 м2 поверхности | 5,125 | 5875,37 | 1025,08 | 48,05 | 28,93 | 30111,27 | 5253,54 | 246,26 | 148,27 | 73,8 | 378,225 | 0,46 | 2,3575 |
| 7 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,125 | 1707,53 | 547,4 | 12,43 | 0,27 | 8751,09 | 2805,43 | 63,7 | 1,38 | 42,9 | 219,863 | 0,17 | 0,8712 |
| 8 | ТЕРр67-04-05 | Демонтаж осветительных приборов светильники для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0,05 | 207,2 | 203,95 | 3,25 | 1,09 | 10,36 | 10,2 | 0,16 | 0,05 | 17,89 | 0,8945 | 0,08 | 0,004 |
| 9 | ТЕРр67-04-03 | Демонтаж осветительных приборов светильники с лампами накаливания | 100 шт. | 0,11 | 71,25 | 70,03 | 1,22 | 0,41 | 7,84 | 7,7 | 0,13 | 0,05 | 6,32 | 0,6952 | 0,03 | 0,0033 |
| 10 | ТЕРр67-04-01 | Демонтаж осветительных приборов выключатели, розетки | 100 шт. | 0,1 | 64,71 | 64,71 |  |  | 6,47 | 6,47 |  |  | 5,84 | 0,584 |  |  |
| 11 | ТЕРм08-03-594-03 | Светильники с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,16 | 8017,93 | 2381,21 | 2963,61 | 1121,92 | 1282,87 | 380,99 | 474,18 | 179,51 | 169 | 27,04 | 65,1 | 10,416 |
| 12 | СЦМ-546-0601 | Светильники с люминисцентными лампами для общественных помещений, потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, со стартерными ПРА, тип ЛПО02-4х40/П-01 УХЛ4 | шт | 16 | 226,96 |  |  |  | 3631,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,1 | 1356,35 | 556,55 | 17,69 | 0,55 | 135,64 | 55,66 | 1,77 | 0,06 | 39,5 | 3,95 | 0,06 | 0,006 |
| 14 | СЦМ-500-9011-2 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт | 10 | 9,34 |  |  |  | 93,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 55040,28 | 15849,43 | 851,55 | 344,65 |  | 1228,44 |  | 15,03 |
| ОЗП=5,647,ЭМ=3,332,ЗПМ=5,647,МАТ=3,951 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189575,28 | 73652,3 | 2783,68 | 1601,59 |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  | 244615,56 | 89501,73 | 3635,23 | 1946,24 |  | 1228,44 |  | 15,03 |
| Накладные расходы 95,00%*0,94 ФОТ (от 91 447,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 81663,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 50,00% ФОТ (от 91 447,97) |  |  |  |  |  |  |  |  | 45723,98 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 372002,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  |  |  |  | 7440,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  |  |  |  | 379442,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 68299,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  | 447742,32 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Составил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Проверил |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |