УТВЕРЖДАЮ:

Директор МОУ «СОШ №19

_______________ А.А. Грачев

«___»_______________2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на обследование объекта:

Здание МОУ «СОШ № 19» (площадью кровли 2560 м2) по адресу:

г. Пермь, ул. А. Ушакова, 24

1. Заказчик		МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19» г.Перми

2. Исполнитель

3. Краткая характеристика объекта обследования 	Четырехэтажное здание с подвалом

4. Цель обследования	Определение причин деформации стен здания; выпадение перемычек над окнами; образование «грибка»; для определения работ по ремонту фасада.

5. Состав работ	1). Обследование грунтов основания и фундаментов

2). Поверочные расчеты фундаментов

3). Составление заключения с выводами и выдачей рекомендаций

4). Детально-инструментальное обследование наружных стен

6. Продолжительность работ	 по договору

7. Данные о наличии документации 	паспорт БТИ на здание; предписание РПН

1). Заключение о техническом состоянии здания школы № 19 по ул. Ушакова, 24 в г. Перми, ГПИ «Пермжилкоммунпроект», 1999г.

2). Техническое заключение по результатам обследования спортивных конструкций МОУ «СОШ № 19», расположенного по адресу: г. Пермь, ул. Ушакова, 24.

ООО «Стройэкспертиза», 2006г.

8. Перечень отчетных материалов	Заключение по обследованию грунтов основания и наружных стен

9. Особые или дополнительные требования к производству обследования или отчетным материалам Заключение выдать в 3-х экз., согласовать с техническим надзором.

Ответственный представитель Заказчика					 /А.А. Грачев/