ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 09 от «30» октября  2008 г.

о проведении запроса котировок на  выполнение работ:

частичная замена оконных блоков

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ частичную замену оконных блоков

Начальная (максимальная) цена – 184 079,48  коп.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-012-01 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,3152 |
| 2 | ТЕР10-01-34-05 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей : поворотных( откидных, поворотно- откидных) с площадью проема более 2 м2, двухстворчатых | 100 м2 | 0,3152 |
| 3 | прайс лист | Блоки оконные паластиковые двухстворные с открывающиеся створками площадью проема более 2 м2 с фрамугой, москитными сетками | м2 | 31,52 |
| 4 | ТЕР10-1-35-1 | Установка подоконных досок ПВХ : в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 мп | 0,1536 |
| 5 | СЦМ-101-1497-206 | Плиты подоконные пластиковые Альта- профиль, длиной 6 метров, шириной 500 мм ( Россия) | м2 | 0,1536 |
| 6 | ТЕРр58-20-01 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 0,1536 |
| 7 | ТЕРр61-07-01 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 |
| 8 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 облицовки | 0,266 |
| 08.янв | ТЕРр61-20-01 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| 9 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,13 |
|  | Раздел 2. Погрузочно-разгрузочные работы |  |  |  |
| 10 | СЦП1-3-38 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Прочие материалы, детали и конструкции | за т груза | 0,3 |
| 11 | СЦП3-3-26-1 | Перевозка навалочных грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 26 км класс груза 1 | 1 т | 0,3 |

Директор МОУ «СОШ № 36» г.Перми 	_________________ /В.И.Пастушенко/