ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 08 от «30» октября 2008 г.

о проведении запроса котировок на

по замене трубопроводов холодного и горячего водоснабжения

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  по замене трубопроводов холодного и горячего водоснабжения

Начальная (максимальная) цена – 188 203,58  коп.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Раздел 1. Новый Раздел |  |  |
| 1 | ТЕРр65-01-01 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопроводов | 1,55 |
| 2 | ТЕР16-03-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0,6 |
| 3 | СЦМ-103-9001-429 | Опора 25 мм | шт | 15 |
| 4 | СЦМ-103-9001-506 | Муфты соединительные, NМТ 26 х 26 мм | шт | 8 |
| 5 | СЦМ-103-9001-523 | Тройники NМT 26 х 26 мм | шт | 4 |
| 6 | ТЕР16-03-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм | 100 м трубопровода | 0,7 |
| 7 | СЦМ-103-9001-428 | Опора 16 мм, 20мм | шт | 20 |
| 8 | СЦМ-103-9001-505 | Муфты соединительные, NМТ 20 х 20 мм | шт | 8 |
| 9 | СЦМ-103-9001-522 | Тройники NМT 20 х 20 мм | шт | 6 |
| 10 | ТЕР16-03-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0,89 |
| 11 | СЦМ-103-9001-504 | Муфты соединительные, NМТ 16 х 16 мм | шт | 20 |
| 12 | СЦМ-103-9001-521 | Тройники NМT 16 х 16 мм | шт | 30 |
| 13 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм | 1 счетчик (водомер) | 2 |
| 14 | ТЕР17-01-005-01 | Установка моек на одно отделение | 10 комплектов | 0,5 |
| 15 | ТЕР18-06-007-01 | Установка фильтров диаметром 25 мм | 10 фильтров | 0,2 |
| 16 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей диаметром 20 мм | 1 шт | 2 |
| 17 | ТЕР16-05-001-01 | Установка вентилей диаметром 25 мм | 1 шт | 2 |
| 18 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0,12 |
| 19 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0,12 |
| 20 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 100 отверстий | 0,15 |
| 21 | ТЕР46-03-017-02 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2 | 1 м3 заделки | 0,15 |
| 22 | ТЕРр63-10-01 прим. | Разборка короба | 100 м2 облицовки | 0,05 |
| 23 | ТЕР10-05-008-01 прим. | Монтаж короба из ГКЛ | 100 м2 стены за вычетом проемов | 0,05 |

Директор МОУ «СОШ № 36» г.Перми 	_________________ /В.И.Пастушенко/