Утверждаю:                    Директор

____________________(О.Н.Кылосова)

«30»  октября   2008г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

|  | НАИМЕНОВАНИЕ | Единица измерения | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Замена линолеума в классах |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластиковых материалов | 100 м. плинтуса | 0,812 |
| 2 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | 100 кв.м. покрытий | 1,01 |
| 3 | Устройство покрытий из линолеума на клее бустилат | 100 кв.м. покрытий | 0,5 |
| 4 | Устройство плинтусов деревянных или пластиковых | 100 м. плинтуса | 0,762 |
| 5 | Устройство полов ламината | 100 кв.м. покрытий | 0,506 |
|  | Ремонт классов №2, №6, №10 |  |  |
| 6 | Ремонт штукатурки внутренних стен по каменно-известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв.м. | 0,51 |
| 7 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 кв.м. толщиной слоя до 20мм. | 100 кв.м. | 0,25 |
| 8 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 кв.м. | 0,51 |
| 9 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 кв.м. | 0,97 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсиционными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 кв.м. | 1,81 |
| 11 | Окраска водными составами внутри помещений улучшенная (потолок) | 100 кв.м. | 0,8 |
| 12 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. | 0,9 |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. | 0,08 |
|  | Отделка санкабин кафелем |  |  |
| 14 | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (счистить старую краску) | 100 кв.м. | 0,8 |
| 15 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 кв.м. толщиной слоя 20мм. | 100 кв.м. | 0,356 |
| 16 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 кв.м. | 0,274 |
| 17 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 кв.м. | 0,356 |
| 18 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная (потолков) | 100 кв.м. | 0,086 |
| 19 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: в общественных зданиях по кирпичу и бетону | 100 кв.м. | 0,253 |
| 20 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. | 0,038 |
| 21 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 кв.м. | 0,035 |
|  | Покраска пожарных лестниц |  |  |
| 22 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических лестниц | 100 кв.м. | 0,38 |
|  | Ремонт подвального помещения |  |  |
| 23 | Демонтаж перегородок дощатых однослойных | 100 кв.м. | 0,09 |
| 24 | Кладка перегородок керамического одинарного полнотелого кирпича армированных: толщиной в ¼ кирпича при высоте этажа до 4м. | 100 кв.м. | 0,09 |
| 25 | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенное стен (перегородка) | 100 кв.м. | 0,18 |
| 26 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциями, подготовленным под окраску: стен (перегородка) | 100 кв.м. | 0,18 |
| 27 | Перетирка штукатурки внутренних помещений | 100 кв.м. | 1,2 |
| 28 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 кв.м. толщиной слоя до 20 мм. | 100 кв.м. | 0,45 |
| 29 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски: более 35% (стены) | 100 кв.м. | 1,72 |
| 30 | Окрашивание ранее окрашенных водоэмульсионной краски с расчисткой старой краски: более 35% | 100 кв.м. | 0,75 |
| 31 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 1,0 кв.м. | 100 мест | 0,1 |
| 32 | Улучшенная масляная краска ранее окрашенных дверей за один раз с расчисткой старой краски: более 35% | 100 кв.м. | 0,06 |
| 33 | Установка металлических шкафов | шт. | 5 |
|  | Вывоз строительного мусора |  |  |
| 34 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках прочие материалы, детали и конструкции | За т. груза | 0,5 |
| 35 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т. | м-час | 3,5 |