Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 101 от 30.10.2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа ____________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует _____________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:__________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ____________________________________________________

Место жительства (по регистрации) _____________________________________________________

Фактическое место жительства _________________________________________________________

Паспортные данные___________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Тел./факс _________________________ электронная почта (e-mail): __________________________

сайт:___________________________________

Кому: МУЗ ГКБ № 4

Изучив направленное Вами Извещение № 101 от 30.10.2008 г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, согласны исполнить условия Муниципального контракта,  являющимся Приложением № 3 к данному извещению и поставить наборы сетчатых имплантатов и протезов для герниопластикив соответствии с техническими характеристиками товара.

Технические характеристики

| Характеристики | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование | Указать |  |
| Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
| Сертификат соответствия | Наличие |  |
| Срок поставки не более, дней | 2 |  |
| Год выпуска, не ранее: | 2008 года |  |
| Частично рассасывающийся сетчатый имплантат |  |  |
| Материал изготовления, состоящий из рассасывающихся монофиламентных нитей Полиглекапрона 25 и нерассасывающихся монофиламентных нитей полипропилена | 50% Полиглекапрон 25 и 50% полипропилен |  |
| Размер 30 х 30см | наличие |  |
| Размер 15 х 15см | наличие |  |
| Размер 10 х 15см | наличие |  |
| Размер 10 х 12см | наличие |  |
| Размер 6 х 11см | наличие |  |
| Упаковка стерильная, 1 шт.в упак. | наличие |  |
| Нерассасывающийся сетчатый имплантат |  |  |
| Материал изготовления - нерассасывающиеся монофиламентные нити полипропилена | наличие |  |
| Размер 30 х 30см | наличие |  |
| Размер 15 х 15см | наличие |  |
| Размер 10 х 15см | наличие |  |
| Размер 6 х 11см | наличие |  |
| Упаковка стерильная, 1 шт.в упак. | наличие |  |
| Частично рассасывающийся сетчатый протез |  |  |
| Материал изготовления, состоящий из рассасывающихся монофиламентных нитей Полиглекапрона 25 и нерассасывающихся монофиламентных нитей полипропилена. Система представляет собой верхний и нижний листок, соединённые между собой коннектором | 50% Полиглекапрон 25 и 50% полипропилен |  |
| Нижний листок имеет плёнку из Полиглекапрона 25 | наличие |  |
| Нижний листок овальной формы размером 10 см х 12 см | наличие |  |
| Упаковка стерильная, 1 шт.в упак. | наличие |  |
| Спецификация поставки: |  |  |
| Сетчатый протез из Полиглекапрона 25 и полипропилена c овальным нижним листком размером 10 см * 12 см | 3 |  |
| Сетчатый имплантат из Полиглекапрона 25 и полипропилена размером 30 см * 30 см, шт. | 3 |  |
| Сетчатый имплантат из Полиглекапрона 25 и полипропилена размером 15 см * 15 см, шт. | 9 |  |
| Сетчатый имплантат из Полиглекапрона 25 и полипропилена размером 6 см * 11 см, шт. | 24 |  |
| Сетчатый имплантат из полипропилена размером 30 см * 30 см, шт. | 3 |  |
| Сетчатый имплантат из полипропилена размером 15 см * 15 см, шт | 9 |  |
| Сетчатый имплантат из полипропилена размером 6 см * 11 см, шт. | 27 |  |
| Максимальная цена контракта | 240000,00 |  |

Предлагаемая цена контракта _________________________ рублей включает расходы на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных платежей и расходов.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП