## Техническое задание
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 101 от 30.10.2008 г.
Техническое задание
на набор сетчатых имплантатов и протезов для герниопластики
Характеристики | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3
Наименование | Указать
Производитель, страна происхождения | Указать
Регистрационное удостоверение | Наличие
Сертификат соответствия | Наличие
Срок поставки не более, дней | 2
Год выпуска, не ранее: | 2008 года
Частично рассасывающийся сетчатый имплантат
Материал изготовления, состоящий из рассасывающихся монофиламентных нитей Полиглекапрона 25 и нерассасывающихся монофиламентных нитей полипропилена | 50% Полиглекапрон 25 и 50% полипропилен
Размер 30 х 30см | наличие
Размер 15 х 15см | наличие
Размер 10 х 15см | наличие
Размер 10 х 12см | наличие
Размер 6 х 11см | наличие
Упаковка стерильная, 1 шт.в упак. | наличие
Нерассасывающийся сетчатый имплантат
Материал изготовления - нерассасывающиеся монофиламентные нити полипропилена | наличие
Размер 30 х 30см | наличие
Размер 15 х 15см | наличие
Размер 10 х 15см | наличие
Размер 6 х 11см | наличие
Упаковка стерильная, 1 шт.в упак. | наличие
Частично рассасывающийся сетчатый протез
Материал изготовления, состоящий из рассасывающихся монофиламентных нитей Полиглекапрона 25 и нерассасывающихся монофиламентных нитей полипропилена. Система представляет собой верхний и нижний листок, соединённые между собой коннектором | 50% Полиглекапрон 25 и 50% полипропилен
Нижний листок имеет плёнку из Полиглекапрона 25 | наличие
Нижний листок овальной формы размером 10 см х 12 см | наличие
Упаковка стерильная, 1 шт.в упак. | наличие
Спецификация поставки:
Сетчатый протез из Полиглекапрона 25 и полипропилена c овальным нижним листком размером 10 см * 12 см | 3
Сетчатый имплантат из Полиглекапрона 25 и полипропилена размером 30 см * 30 см, шт. | 3
Сетчатый имплантат из Полиглекапрона 25 и полипропилена размером 15 см * 15 см, шт. | 9
Сетчатый имплантат из Полиглекапрона 25 и полипропилена размером 6 см * 11 см, шт. | 24
Сетчатый имплантат из полипропилена размером 30 см * 30 см, шт. | 3
Сетчатый имплантат из полипропилена размером 15 см * 15 см, шт | 9
Сетчатый имплантат из полипропилена размером 6 см * 11 см, шт. | 27
Максимальная цена контракта | 240000
________________________________ | _________________ | ______________
(должность) | (подпись) | (Ф.И.О.)
МП