Приложение № 3

Техническое задание

Частичная замена оконных и дверных блоков в МОУ «СОШ № 43» г. Перми

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | 106 м2 |
| 2 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 106 м2 |
| 3 | Блоки оконные пластиковые площадью до 2 м2 | 106 м2 |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях дверных блоков из ПВХ профилей с площадью проема до 3,5 м2 двухстворчатых | 4 шт. |
| 5 | Блоки дверные пластиковые площадью до 3,5 м2 | 6 шт. |
| 6 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 13,7 м2 |
| 7 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 13,7 м2 |