| УТВЕРЖДАЮ |  |  | Приложение №1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | К извещению о проведении запроса котировок №13 от 30.10.2008г. |  |  |  |
|  |  | Техническое задание на |  |  |  |  |
|  | ремонт электроосвещения в помещениях МОУ "СОШ №1" г.Перми по адресу Калинина,19 |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 14 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж ВРУ | шт. | 5 |  |  |  |
| Монтаж силового оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 600х600х350 | шт. | 3 |  |  |  |
| 4 | ОЩВ-6 | шт | 3 |  |  |  |
| 5 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина, мм, до 900х600х500 | шт. | 11 |  |  |  |
| 6 | ОЩВ-12 | шт | 11 |  |  |  |
| 7 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 25 | шт. | 162 |  |  |  |
| 8 | Выключатель автоматический ДЭК ВА 101-1-25А | шт | 146 |  |  |  |
| 9 | Выключатель автоматический дифференциальный ДЭК АВДТ32 25А 30мА | шт | 16 |  |  |  |
| 10 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до 100 | шт. | 16 |  |  |  |
| 11 | Выключатель автоматический ДЭК ВА 101-1-32А | шт | 16 |  |  |  |
| 12 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1700х1100 | шт. | 2 |  |  |  |
| 13 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-12-10УХЛ4 | шт | 2 |  |  |  |
| 14 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 2 |  |  |  |
| 15 | Вводно-распределительное устройство ВРУ-49-00УХЛ4 | шт | 2 |  |  |  |
| 16 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до 1200х1000 | шт. | 2 |  |  |  |
| 17 | Щит распределительный ЩСУ081816 | шт | 1 |  |  |  |
| 18 | Шкаф распределительный ПР8505 | шт | 1 |  |  |  |
| Установка противопожарной двери в щитовую |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка металлических дверей с площадью дверного проема до 2,5 м2 | 1 м2 проема | 1,9 |  |  |  |
| 20 | Дверь противопожарная металл. | шт | 1 |  |  |  |