Приложение № 1.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 15 от «30» октября  2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«__»                  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа _____________________________________________________________

Юридический адрес  __________________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес  _________________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты:  _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

____________________________________________________________________________________________________

## Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует   ____________________________________

____________________________________________________________________________________

тел/факс:  _________________________,   электронная почта (e-mail): _______________

сайт:   ______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому _____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № 15 от «30» октября 2008г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем выполнить работы на  частичный ремонт ограждения  для МОУ «Гимназия № 33»:

Техническое задание

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |
| 1 | Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100 м оград | 1,4 |  |
| 2 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) | 1 т конструкций | 2,6 |  |
| 3 | Сталь швеллерная | т | -2,683 |  |
| 4 | Профиль квадратный | т | 2,683 |  |
| 5 | Трубы стальные сварные водогазопроводные черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода 100 мм, толщина стенки 4 мм | м | 164 |  |
| 6 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,4 |  |
| 7 | Воссоздание декоративных элементов для решеток; пики декоративные | 10 шт. | 27,6 |  |

Предлагаемая цена контракта 499 583,49  (Четыреста девяносто девять тысяч пятьсот восемьдесят три)  рубля  49 копеек.

Цена включает в себя: доставку товара, все налоги и сборы, выплаченные или подлежащие выплате, прочие расходы, связанные с предоставлением услуг в рамках настоящего договора.

Сроки гарантии на выполненные работы не менее 700  дней

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки выполнить работы в соответствии с требованиями, указанными в извещении к запросу котировок в течение 45 дней со дня заключения муниципального контракта.

Место доставки товара: МОУ «Гимназия № 33»

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств, окончательный расчет  в течение 20 банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Приложение (сертификаты соответствия): на ____ л. в 1 экз.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)