ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на монтаж автоматического оповещения людей о пожаре

в здании учебного  и спального корпусов

МС(К)ОУ «Школа-интернат № 1 VII вида» г. Перми

| №№ | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтаж оборудования |  |  |
| 1. | Устройства промежуточные на количество лучей 5 | Шт | 9 |
| 2. | Извещатели ПС автоматические дымовой, ручной , световой в нормальном исполении | Шт. | 2 |
| 3. | Громкоговоритель или звуковая колонка в помещении | Шт | 58 |
| 4. | Транспарант световой (табло) | Шт | 29 |
| 5. | Коробка ответвительная на стене | Шт | 16 |
| 6. | Измерение сопротивления шлейфа, сопротивления изоляции и омической асимметрии | Участок цепи | 30 |
| 7. | Прокладка коробов по стенам и потолкам, длина, м 2 | 100 м | 7,5 |
| 8. | Провод в коробах, сечение, мм2, до 6 | 100 м | 25 |
| 9. | Прокладка провода двух-и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 1,3 |
| 10. | Автоматизированные системы управления 1 категории технической сложности с количеством каналов 2 | Система | 9 |
| 11. | Прибор речевого оповещения «Рупор» | Шт | 9 |
| 12. | Аккумулятор 7 а/ч | Шт. | 9 |
| 13. | Извещатель ИПР 513-10 | Шт. | 3 |
| 14. | Оповещатель речевой «Орфей» (настенный) | Шт | 58 |
| 15. | Табло «Молния» | Шт. | 29 |
| 16. | КРТП 10х2 | Шт. | 1 |
| 17. | Шнур ШВВП 2х0,75 | М | 2500 |
| 18. | Кабель КСПВ 2х0,5 | Шт | 50 |
| 19. | Провод ПВС 3х1,0 | Шт | 20 |
| 20. | Провод ПВС 3х2,5 | Шт | 130 |
| 21. | Коробка КС-4 | Шт. | 15 |
| 22. | Бокс КМПн 2/2 | Шт. | 2 |
| 23. | Автоматический выключатель АЕ1031М10А | Шт | 4 |
| 24. | Диод КД 521 | Шт | 3 |
| 25. | Диод КД 580 | Шт | 30 |
| 26. | Трубка ПВХ D=8 м | Кг | 2 |
| 27. | Короб металлический с полимерным покрытием 20х16х2500 | Шт | 300 |

Итого: 500000,00 рублей

Составила: Шелепаева О.М.