Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№  32  от  «  31  » октября  2008 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену оконных блоков в здании МУЗ «Детская городская поликлиника №10», расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Вижайская,15.

Изготовление оконных блоков:

- профиль - «WINTECH» «или эквивалент», пятикамерный, ширина 70 мм, цвет белый;

- фурнитура -  «ВинкХаус» «или эквивалент», поворотно-откидной вариант;

- заполнение – стеклопакет прозрачный 4-16-4-14-4 мм из стекла марки М1.