Приложение № 2

к извещению № 23 от 31 октября 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на текущий ремонт замена дверных блоков

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» г.Перми

|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установка металлических дверей с площадью дверного проема более 2,5м2 | 1 м2 проема | 4 |
|  | Блоки деревянные металлические противопожарные (комплект: ручки, замки) | м2 | 4 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,15 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,15 |
|  | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 | 15 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,04 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,04 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,04 |
|  | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 | 4 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,0297 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,0297 |
|  | Блоки дверные входные пластиковые, однопольные | м2 | 2,97 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,031 |
|  | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью более 3м2 | 100 м2 | 0,031 |
|  | Блоки дверные входные пластиковые, двупольные | м2 | 3,1 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,015 |
|  | Разборка деревянных перегородок отштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,05 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100 м2 проемов | 0,02 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 1 |
|  | Ручка скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 2 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,02 |
|  | Устройство перегородок высотой до 3м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок за вычетом проемов | 0,03 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 |
|  | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0,4 |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3м2 | 100 м2 проемов | 0,4 |
|  | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 20 |
|  | Ручка скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 40 |
|  | Улучшенная окраска масляными составами по дереву заполнений проемов дверных | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 |
|  | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,235 |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,235 |