ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к

ИЗВЕЩЕНИЮ № 07 от «31» октября 2008 г.

о проведении запроса котировок на

выполнение монтажа вентиляции в кабинете химии и мастерских

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на монтаж вентиляции в кабинете химии и мастерских

Начальная (максимальная) цена – 497 073,00  коп.

| № п/п | Шифр норматива и позиции технических частей | Наименование работ и затрат | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | Система В6 |  |
| 1 | ТЕР 20-03-001-01 Т.ч. 1.22 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 вентилятор |  |
| 2 | Ostberg 02 | Вентилятор канальный СК 250С | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 3 | ТЕР 20-02-004-01 Т.ч. 1.22 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 клапан |  |
| 4 | 300-9170-31 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой | -1 |
|  |  | стали круглого сечения KО-2 диаметром 315 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 5 | Арктос ко01 | Клапан обратный RSK 250 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 6 | ТЕР 20-02-002-01 Т.ч. 1.22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 3 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 решетка |  |
| 7 | 300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до | -3 |
|  |  | 0,5 м2 |  |
|  |  | Шт. |  |
| 8 | Арктос р01 | Решетка вентиляционная АМР 400*200 | 2 |
|  |  | Шт. |  |
| 9 | Арктос р06 | Решетка вентиляционная АМР 200*100 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 10 | ТЕР 20-01-001-22 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной | 0,044 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 250 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 11 | 300-9066-15 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром | -4.4 |
|  |  | до 200 мм |  |
|  |  | М2 |  |
| 12 | ТЕР 20-01-001-24 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной | 0,086 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | стали толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 13 | 300-9066-16 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм периметром | -8.6 |
|  |  | до 900 мм |  |
|  |  | М2 |  |
| 14 | прайс-лист в01 | Воздуховод толщиной 0,5 мм | 13 |
|  |  | М2 |  |
| 15 | ТЕР 20-02-009-02 Т.ч. 1.22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | диаметром: 250 мм |  |
|  |  | 1 зонт |  |
|  |  | Система В7 |  |
| 16 | ТЕР 20-03-001-01 Т.ч. 1.22 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 вентилятор |  |
| 17 | Ostberg 01 | Вентилятор канальный СК 250А | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 18 | ТЕР 20-02-004-01 Т.ч. 1.22 | Установка клапанов обратных диаметром: до 355 мм | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 клапан |  |
| 19 | 300-9170-31 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой | -1 |
|  |  | стали круглого сечения KО-2 диаметром 315 мм |  |
|  |  | Шт. |  |
| 20 | Арктос ко01 | Клапан обратный RSK 250 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 21 | ТЕР 20-02-002-01 Т.ч. 1.22 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | 2 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 решетка |  |
| 22 | 300-9390-1 | Решетки жалюзийные неподвижные типа СТД площадью в свету до | -2 |
|  |  | 0,5 м2 |  |
|  |  | Шт. |  |
| 23 | Арктос р01 | Решетка вентиляционная АМР 400*200 | 2 |
|  |  | Шт. |  |
| 24 | ТЕР 20-01-001-22 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) из оцинкованной | 0,252 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | стали толщиной: 0,5 мм, диаметром до 250 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 25 | 300-9066-15 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм диаметром | -25.2 |
|  |  | до 200 мм |  |
|  |  | М2 |  |
| 26 | прайс-лист в01 | Воздуховод толщиной 0,5 мм | 25,2 |
|  |  | М2 |  |
| 27 | ТЕР 20-02-009-02 Т.ч. 1.22 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | диаметром: 250 мм |  |
|  |  | 1 зонт |  |
|  |  | Система ПТ1 |  |
| 28 | ТЕРм 07-03-001-01 | Вентилятор радиальный общего назначения с электродвигателем на | 1 |
|  | МДС-81-35 прил.1 т.2 п.1 | одной оси, масса, т, до: 0,05 |  |
|  | Kтр,эм,3=1,2 | Шт. |  |
| 29 | прайс-лист вр01 | Вентилятор радиальный ВР 120-45-5 исполнение 5 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 30 | ТЕР 20-02-020-05 Т.ч. 1.22 | Установка виброизоляторов номер: 42 | 0,5 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 10 виброизоляторов |  |
| 31 | ТЕР 20-02-018-01 Т.ч. 1.22 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 0,57 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | М2 |  |
| 32 | ТЕРм 30-01-096-01 | Установка циклона Ц-800 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 33 | прайс-лист ц01 | Циклон конструкции Гипродревпрома типа Ц-800 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 34 | ТЕР 09-03-039-05 | Монтаж постамента | 0,05 |
|  |  | 1 т конструкций |  |
| 35 | прайс-лист п01 | Постамент под циклон Ц-800 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 36 | ТЕРм 30-01-136-01 | Лючки для чистки воздуховодов-монтаж | 7 |
|  |  | Шт. |  |
| 37 | прай-лист л01 | Лючки для чистки воздуховодов А1К149.000СБ | 7 |
|  |  | Шт. |  |
| 38 | ТЕР 20-01-002-45 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной | 0,23 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | стали толщиной: 2 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 39 | 300-9066-28 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,4 мм диаметром | -23 |
|  |  | до 1800 мм |  |
|  |  | М2 |  |
| 40 | прайс в01 | Воздуховод из листовой оцинкованной стали 2,0 мм | 23 |
|  |  | М2 |  |
|  |  | Система ПТ2 |  |
| 41 | ТЕР 20-03-004-01 Т.ч. 1.22 | Установка агрегатов для отсоса металлической пыли | 1 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | 1 агрегат |  |
| 42 | 300-9002-2 | Агрегаты вентиляционные пылеулавливающие ЗИЛ-900 | -1 |
|  |  | Шт. |  |
| 43 | прайс а1 | Агрегат для отсоса металлической пыли АОУМ-1000 | 1 |
|  |  | Шт. |  |
| 44 | ТЕР 20-01-002-45 Т.ч. 1.22 | Прокладка воздуховодов класса П (плотные) из оцинкованной | 0,02 |
|  | Kтр,эм,3=1,05 | стали толщиной: 2 мм |  |
|  |  | 100 м2 поверхности воздуховодов |  |
| 45 | 300-9066-28 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 1,4 мм диаметром | -2 |
|  |  | до 1800 мм |  |
|  |  | М2 |  |
| 46 | прайс в01 | Воздуховод из листовой оцинкованной стали 2,0 мм | 2 |
|  |  | М2 |  |

Директор школы 	_________________ /В.И.Пастушенко/