Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 16К от «31» октября 2008 г.

### Техническое задание

| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
|  | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 0,63 |
|  | Разборка: обрешётки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0,63 |
|  | Разборка: стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 0,63 |
|  | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 1,8 |
|  | Устройство кровель из металлочерепицы без настенных желобов | 100 м2 кровли | 0,63 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из керамического гранита неполированного одноцветного | 100 м2 покрытия | 0,83 |
|  | Облицовка стен фасада сайдингом | 1 м2 стены за вычетом проёмов | 90 |
|  | Устройство подвесных потолков с облицовкой пластиком | 1 м2 потолка | 63 |
|  | Подшив фронтонов сайдингом | 1 м2 потолка | 6 |
|  | Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов | 1 т конструкций | 0,4 |
|  | Конструкция люка | шт | 4 |
|  | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | 100 м2 вертикальной проекции | 0,9 |
|  | Погрузка мусора вручную в автомобили-самосвалы с выгрузкой | 100 м3 | 0,1 |
|  | Другие работы и затраты, необходимые для выполнения перечисленных |  |  |

| Директор МООУ СТ «Санаторная школа-интернат № 5» |  | Коробейников Г.В. |
| --- | --- | --- |